上海仪电科学仪器

产品装箱单

（2022版）

最终配置以产品附带装箱单为准

更新说明

-----------------------------------------------------------

如发现任何问题，请联系 liuyan@lei-ci.com

-----------------------------------------------------------

2022年1月21日，版本更新记录

- 更新新品电化学系列仪器装箱单

- 新增YHBJ-262型便携式pH/ORP计装箱单资料

2021年11月4日，版本更新记录

- 更新ZDJ-5B/5B-D/5B-Y/5B-G/5/4B/4A、ZDY-504/502、SJB-801/802、DGB-401/402F/403F/ 404F//422/423/424/425/427/428、WZS-186/185A/181A、WZB-175/172/171、PHSJ-6L/5/4F/4A/ 3F、PHBJ-261L/260F/260、DDSJ-319L/318/308F/308A、DDBJ-351L/350F/350、PXSJ-227L/ 226/216F/216、PXBJ-287L、JPSJ-606L/605F/605、JPBJ-609L/608、DZS-708L/708(A/B/C)/ 706(A/B/C)、DZB-718L/712F/ 718(A/B/C)/712、DWS-296/295F的装箱单资料

- 新增DGB-402A型便携式余氯/总氯测定仪（21版）的装箱单资料

2021年6月10日，版本更新记录

1、更新ZDY-500型自动永停滴定仪装箱单

2021年4月29日，版本更新记录

1、增加SCH-02 型自动样品进样器（50mL、100mL、200mL）装箱单资料

2021年4月8日，版本更新记录

1、增加KDN-1型凯式定氮仪装箱单资料

2016年6月21日，版本更新记录

1. 从工艺部门更新全部产品装箱单资料。

2016年6月29日，版本更新记录

1．增加L系列便携式产品（pH计、电导率仪、离子计、溶解氧仪）装箱单资料。

2．增加DGB-404F便携式六价铬测定仪装箱单资料。

2016年7月11日，版本更新记录

- 增加DGB-403F便携式余氯/二氧化氯测定仪装箱单资料。

- 增加DGB-402A便携式余氯/总氯测定仪装箱单资料。

- 更新DGB-402F便携式余氯/总氯测定仪装箱单资料。

2016年9月2日，版本更新记录

- 增加WZS-188型浊度计装箱单资料。

2016年10月18日，版本更新记录

1增加DWS-296型氨氮分析仪装箱单资料

2016年11月14日，版本更新记录

- 增加WZB-175型便携式浊度计装箱单资料

2016年11月24日，版本更新记录

- 增加UPW-H型纯水机装箱单资料

- 增加UPW-N型纯水机装箱单资料

- 增加UPW-P型纯水机装箱单资料

- 增加UPW-R型纯水机装箱单资料

2016年11月28日，版本更新记录

- 增加COD-401-1型便携式消解器装箱单资料

- 增加ZDY-502固体进样杯装箱单资料

- 增加ZDY-502液体进样杯装箱单资料

- 更新WZB-175型便携式浊度计装箱单资料

2017年02月10日，版本更新记录

- 增加DZB-718L和712F便携式多参数分析仪装箱单资料

2017年04月25日，版本更新记录

- 更新PXSJ-227L和PXSJ-226装箱单资料

2017年05月19日，版本更新记录

- 更新PHSJ-3F和PHSJ-4F装箱单资料

- 更新PHSJ-5和WZS-188装箱单资料

2017年7月24日，版本更新记录

1、更新JPSJ-605F、PXSJ-216F、WZB-171和WZS-181A装箱单资料

2017年8月10日，版本更新记录

- 增加ZD-2装箱单资料

- 增加DDSJ-318装箱单资料

2017年11月10日，版本更新记录

- 增加PXSJ-216装箱单资料

2018年1月8日，版本更新记录

- 更新ZDJ-4A装箱单资料。

2018年3月2日，版本更新记录。

- 增加DGB-421装箱单资料

- 增加ZDJ-3A装箱单资料

- 增加SCH-01装箱单资料。

- 增加DDS-11A装箱单资料

2018年5月17日，版本更新记录。

- 增加WZB-172、WZB-170、44B双联电解分析器、JB系列装箱单资料。

2018年7月5日，版本更新记录。

- DZB-718L和DZB-712F装箱单去除标配的氟离子电极。

- 增加WGZ-2000浊度计装箱单

2018年10月11日，版本更新记录

1、增加PHS-25型pH计装箱单资料，标配电极更新为E-201F型pH复合电极。

2019年2月22日，版本更新记录

- 增加ZDY-504型水分测定仪装箱单资料。

- DWS-295F型钠离子计，标配电极T-817-B-6型温度电极更新为T-818-B-6型温度电极

- DZS-708型多参数分析仪，标配电极E-201D型pH复合电极更新为E-201F型pH复合电极

- 增加ZDY-501装箱单资料。

- WZS-186、WZS-185A、WZS-180A增加400NTU标准浊度液。

- DGB-401试剂装箱单COD标准液150mg/L 500mL塑料瓶，COD标准液150mg/L 500mL塑料瓶，变更为COD标准液150mg/L 250mL塑料瓶，COD标准液150mg/L 250mL塑料瓶。

2020年3月9日，版本更新记录

- 增加TR-901土壤ORP计装箱单资料

2020年3月9日，版本更新记录

- 更新滴定仪系列装箱单资料

- 更新DGB-401装箱单资料

2020年7月15日，版本更新记录

- 增加BOD-573装箱单资料

- 增加SJB-802装箱单资料

- 更新ZDCL-2型氯离子自动电位滴定仪装箱单资料

2020年9月15日，版本更新记录

- 更新部分便携式仪器装箱清单，增加便携式防护箱

- 增加PXBJ-286F型便携式离子计的装箱单资料

2020年11月25日，版本更新记录

1、	更新ZDY－502型常量水分滴定仪装箱单资料

2021年10月15日，版本更新记录

1、新增DJS-292型双显恒电位仪装箱单资料

目录

一. pH/ORP计系列	11

PHSJ-6L型pH计	11

PHSJ-5T型实验室pH计	11

PHSJ-4F型实验室pH计（纯水）	12

PHSJ-4F型实验室pH计	13

PHSJ-3F型实验室pH计	13

PHS-3E型pH计	14

PHS-3C型pH计	14

PHS-2F型pH计	15

PHS-25型pH计	15

PHBJ-261L型便携式pH计	16

PHBJ-260F型便携式pH计	17

YHBJ-262型便携式pH/ORP计	17

PHBJ-260型便携式pH计	18

PHB-5型便携式pH计	18

PHB-4型便携式pH计	19

二. 电导率仪系列	20

DDSJ-319L型电导率仪	20

DDSJ-318T型电导率仪	20

DDSJ-308F型电导率仪（纯水）	21

DDSJ-308F型电导率仪	22

DDSJ-307F型电导率仪	22

DDS-307A型电导率仪	23

DDS-307型电导率仪	23

DDS-11A型电导率仪	24

DDBJ-351L型便携式电导率仪	24

DDBJ-350F型便携式电导率仪	25

DDBJ-350型便携式电导率仪	26

DDB-305A型便携式电导率仪	26

DDB-303A型便携式电导率仪	27

三. 离子计系列	27

PXSJ-227L型离子计	27

PXSJ-226T型离子计	28

PXSJ-216F型离子计	29

PXSJ-270F型离子计	29

PXBJ-287L型便携式离子	30

PXBJ-286F型便携式离子计	31

四. 溶解氧仪系列	31

JPSJ-606L型溶解氧测定仪	31

JPSJ-606T型溶解氧测定仪	32

JPSJ-605F型溶解氧测定仪	33

JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪	33

JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪	34

JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪	34

JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪	35

JPB-607A型便携式溶解氧测定仪	36

五 水质多参数分析仪系列	36

DZS-708L型多参数分析仪	36

DZS-708T型多参数分析仪	37

DZS-708T-A型多参数分析仪	38

DZS-706F型多参数分析仪	38

DZS-706F-A型多参数分析仪	39

DZB-715型便携式原位水质检测仪	40

DZB-718L型便携式多参数分析仪	41

DZB-718L-A型便携式多参数分析仪	41

DZB-712F型便携式多参数分析仪	42

DZB-712型便携式多参数分析仪	43

六．滴定仪系列	43

ZDJ-5B型自动滴定仪（电位）	43

ZDJ-5B-D型自动滴定仪	45

ZDJ-5B-G型自动滴定仪	47

ZDJ-5B-Y型自动滴定仪	49

ZDJ-5B-T型自动滴定仪	50

ZDJ-5型自动电位滴定仪	52

ZDJ-5型自动库伦滴定仪	53

ZDJ-5型自动电导滴定仪	54

ZDJ-4B型自动电位滴定仪	56

ZDJ-4A型自动电位滴定仪（新）	57

ZDJ-3A型自动电位滴定仪	58

ZD-2型自动电位滴定仪	59

ZDY-500型自动永停滴定仪	60

ZD-1型便携式数字滴定器	60

ZD-1P型自动电位滴定仪	61

SCH-01自动进样器	62

SCH-02 型自动样品进样器（50mL）	62

SCH-02 型自动样品进样器（100mL）	63

SCH-02 型自动样品进样器（200mL）	64

ZDY-504型水分测定仪	64

ZDY-502型水分分析仪	66

ZDY-502固体进样杯	68

ZDY-502液体进样杯	68

ZDY-501型水分分析仪	68

KLS-411型微量水分分析仪	70

八．COD/BOD分析仪系列	71

COD-571型化学需氧量测定仪	71

COD-571-1型消解装置	71

COD-572型化学需氧量(COD)测定仪	72

BOD-573型BOD测定仪	73

九．浊度计系列	74

WGZ-2000型浊度计	74

WZS-188型浊度计	74

WZS-186型浊度计	75

WZS-185A型浊度计	75

WZS-181A型浊度计	76

WZS-180A型浊度计	76

WZB-175型便携式浊度计	77

WZB-172型便携式浊度计	77

WZB-171型便携式浊度计	78

WZB-170型便携式浊度计	78

十．光电比色计系列	79

DGB-401型多参数水质分析仪	79

DGB-401型多参数水质分析仪试剂配件	81

COD-401-1型便携式消解器	82

DGB-402A型便携式余氯/总氯测定仪（21版）	82

DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪	83

DGB-403F型便携式余氯/二氧化氯测定仪	83

DGB-404F型便携式六价铬测定仪	84

DGB-421型便携式水质色度仪	85

DGB-422型便携式水质分析仪	85

DBG-422配套氨氮试剂装箱单（选配）	86

DGB-423型水质分析仪	86

DBG-423配套试剂装箱单（选配）	87

DGB-424型便携式水质测定仪	87

DGB-424配套试剂（选配）	88

DGB-425型水质分析仪	88

DGB-425配套试剂（选配）	89

DGB-427型水质分析仪	89

DGB-427水质铝测定仪试剂配件（选配）	90

DGB-428型水质分析仪	90

DGB-428配套试剂（选配）	91

DGB-480型多参数水质分析仪	91

十一. 自动进样器	92

十二.便携式重金属离子分析仪	93

SJB-801型便携式重金属离子分析仪（主机）	93

SJB-801型便携式重金属离子分析仪（配件）	94

SJB-802型重金属快速检测仪（主机）	95

SJB-802型重金属快速检测仪（配件）	95

十三.纯水机系列	96

UPW-H系列纯水机	96

UPW-P系列纯水机	97

UPW-N系列纯水机	98

UPW-R系列纯水机	98

十四.专用仪器	99

ZDCL-2型氯离子自动电位滴定仪	99

ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪	100

TR-901土壤ORP计	101

十五.其他系列	102

44B型双联电解分析器	102

JB系列磁力搅拌器	102

KDN-1型凯式定氮仪	103

DJS-292型双显恒电位仪	103

一. pH/ORP计系列

PHSJ-6L型pH计

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | PHSJ-6L(2019)型pH计 E-201-L型复合电极 T-818-L型温度电极 pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18 GM65-240270 AC/DC电源适配器 触摸笔 防尘罩 REX-3型电极支架（带底座） Mini USB通讯连线 三芯电源线(标准通用) 接地线 软件卡 产品使用说明书 PHSJ-6L型pH计操作指导 产品合格证 | 1台 1支 1支 各5包 1只 1支 1只 1套 1根 1根 1根 1张 1本 1份 1份 |

PHSJ-5T型实验室pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHSJ-5T型实验室pH计 | 1台 |
| 2 | 962201高精度pH复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 6 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 7 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 8 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 9 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 10 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

PHSJ-4F型实验室pH计（纯水）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHSJ-4F型实验室pH计 | 1台 |
| 2 | 962221超纯水pH复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 5 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 6 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 7 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 8 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 产品合格证 | 1份 |

PHSJ-4F型实验室pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHSJ-4F型实验室pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 6 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 7 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

PHSJ-3F型实验室pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHSJ-3F型实验室pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 6 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 7 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

PHS-3E型pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHS-3E型pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 6 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |

PHS-3C型pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHS-3C型pH计 | 1台 |
| 2 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 6 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |

PHS-2F型pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHS-2F型pH计 | 1台 |
| 2 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 3 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 4 | 电极固定夹组件 | 1个 |
| 5 | 电极梗 | 1根 |
| 6 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |

PHS-25型pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHS-25型pH计 | 1台 |
| 2 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 3 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 4 | 电极固定夹组件 | 1个 |
| 5 | 电极梗 | 1根 |
| 6 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |

PHBJ-261L型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHBJ-261L型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

PHBJ-260F型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHBJ-260F型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

YHBJ-262型便携式pH/ORP计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | YHBJ-262型便携式pH/ORP计 | 1台 |
| 2 | 501型 ORP复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | 462mV ORP校准试剂 | 1套 |
| 5 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 6 | 电极挂架 | 2个 |
| 7 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 8 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |

PHBJ-260型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHBJ-260型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 8 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 9 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

PHB-5型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHB-5型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 8 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

PHB-4型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHB-4型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 3 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 8 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

二. 电导率仪系列

DDSJ-319L型电导率仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | DDSJ-319L(2019)型电导率仪 DJS-1-L型电导电极 T-818-L型温度电极 GM65-240270 AC/DC电源适配器 REX-3型电极支架（带底座） 触摸笔 防尘罩 Mini USB通讯连线 三芯电源线(标准通用) 接地线 软件卡 产品使用说明书 DDSJ-319L型电导率仪操作指导 产品合格证 | 1台 1支 1支 1只 1套 1支 1只 1根 1根 1根 1张 1本 1份 1份 |

DDSJ-318T型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDSJ-318T型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 4 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 5 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 6 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 7 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 8 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 9 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |

DDSJ-308F型电导率仪（纯水）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDSJ-308F型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-0.01VT型钛合金电导电极（整套） | 1套 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20ml） | 10包 |
| 4 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 5 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 6 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 7 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

DDSJ-308F型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDSJ-308F型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20mL） | 10包 |
| 4 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 5 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 6 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 7 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

DDSJ-307F型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDSJ-307F型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm（20mL） | 10包 |
| 4 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 5 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 6 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 7 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

DDS-307A型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDS-307A型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 6 | 简易操作指南 | 1份 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |

DDS-307型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDS-307型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VC型电导电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 6 | 简易操作指南 | 1份 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |

DDS-11A型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDS-11A型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VC型电导电极 | 1支 |
| 3 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 4 | 电极固定夹组件 | 1个 |
| 5 | 电极梗 | 1根 |
| 6 | 简易操作指南 | 1份 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |

DDBJ-351L型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDBJ-351L型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20mL） | 10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

DDBJ-350F型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDBJ-350F型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20mL） | 10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

DDBJ-350型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDBJ-350型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20mL） | 10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 8 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 9 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 10 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

DDB-305A型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDB-305A型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 7 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |

DDB-303A型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDB-303A型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VC型电导电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 7 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |

三. 离子计系列

PXSJ-227L型离子计

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | PXSJ-227L(2019)型离子计 E-201-L型复合电极 T-818-L型温度电极 pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18 GM65-240270 AC/DC电源适配器 触摸笔 防尘罩 REX-3型电极支架（带底座） Mini USB通讯连线 接地线 三芯电源线(标准通用) 软件卡 产品使用说明书 PXSJ-227L型离子计操作指导 产品合格证 | 1台 1支 1支 各5包 1只 1支 1只 1套 1根 1根 1根 1张 1本 1份 1份 |

PXSJ-226T型离子计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-226T型离子计 | 1台 |
| 2 | JB-10型搅拌器 | 1台 |
| 3 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 6 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 7 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 8 | B620搅拌棒 | 3只 |
| 9 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 10 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 11 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 12 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 简易操作指南 | 1份 |
| 15 | 使用说明书 | 1本 |
| 16 | 产品合格证 | 1份 |

PXSJ-216F型离子计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-216F型离子计 | 1台 |
| 2 | JB-10型搅拌器 | 1台 |
| 3 | PF-2-01型氟离子电极 | 1支 |
| 4 | 232-01型参比电极 | 1支 |
| 5 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 6 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | B620搅拌棒 | 3只 |
| 8 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 2个 |
| 9 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 10 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

PXSJ-270F型离子计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-270F型离子计 | 1台 |
| 2 | JB-10型搅拌器 | 1台 |
| 3 | PF-2-01型氟离子电极 | 1支 |
| 4 | 232-01型参比电极 | 1支 |
| 5 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 6 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | B620搅拌棒 | 3只 |
| 8 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 2个 |
| 9 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 10 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

PXBJ-287L型便携式离子

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXBJ-287L型便携式离子计 | 1台 |
| 2 | PF-202-C型氟离子复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | 氟离子电极校准溶液（250ml） | 1瓶 |
| 5 | 低浓度总离子强度调节缓冲液（250ml） | 1瓶 |
| 6 | 常规浓度总离子强度调节缓冲液 II（250ml） | 1瓶 |
| 7 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 8 | 电极挂架 | 2个 |
| 9 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 10 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 11 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 12 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 13 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 14 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 15 | 软件卡 | 1张 |
| 16 | 简易操作指南 | 1份 |
| 17 | 使用说明书 | 1本 |
| 18 | 产品合格证 | 1份 |

PXBJ-286F型便携式离子计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXBJ-286F型便携式离子计 | 1台 |
| 2 | PF-202-C型氟离子复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | 氟离子电极校准溶液（250ml） | 1瓶 |
| 5 | 常规浓度总离子强度调节缓冲液 II（250ml） | 1瓶 |
| 6 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 7 | 电极挂架 | 2个 |
| 8 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 9 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 10 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 11 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 12 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 13 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 14 | 软件卡 | 1张 |
| 15 | 简易操作指南 | 1份 |
| 16 | 使用说明书 | 1本 |
| 17 | 产品合格证 | 1份 |

DWS-296型氨氮分析仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | DWS-296型氨氮分析仪 稳压电源（9V、DC、800mA） Q9短路插头(装于仪器上) 使用说明书（DWS-296型氨氮分析仪） 产品合格证（DWS-296型氨氮分析仪） DWS-296-1型测量单元 通用电源线 USB通信线 软件卡 保险丝 (F2A250V) PNH3-3型氨电极 06508-14蠕动泵管(160mm) 06508-16蠕动泵管(225mm) PE软管Φ2×0.4(L=1000mm) PE软管Φ4×1(L=1000mm) “T”1/8”ID塑料三通 清洗剂（固体） 掩蔽剂（固体） 使用说明书（DWS-296-1型测量单元） | 1台 1只 1只 1本 1份 1台 1根 1根 1张 2只 1支 1根 1根 2根 1根 1只 1包 2瓶 1本 |

DWS-295F型钠离子计

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | DWS-295F型钠离子计 DWS-295-1型钠离子计测量单元 6801A钠离子电极 6802A参比电极 T-818-B-6型温度电极 直流通用电源(9VDC,800mA,内正外负) 通用电源线 保险丝（220V 0.5A） USB通讯连接线 出水管(φ8×1) L＝1000 泵管（硅橡胶管）φ5外×1 L=165 氯化钾溶液3.8mol/L 软件卡 使用说明书( 电子单元、测量单元 ) 产品合格证 | 1 台 1 台 1 支 1 支 1 支 1 只 1 根 5 只 1根 1根 4 根 1瓶 1张 各1 本 1 份 |

DWS-51型钠离子计

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | DWS-51型钠离子计 6801-01钠电极 6802-01型参比电极 通用电源线 REX-3多功能电极架 保险丝 φ5×20 0.25A 防尘罩(中) 使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1支 1支 1支 2只 1只 1本 1份 |

四. 溶解氧仪系列

JPSJ-606L型溶解氧测定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | JPSJ-606L(2019)型溶解氧测定仪 DO-958-L型溶解氧电极 GM65-240270 AC/DC电源适配器 REX-3型电极支架（带底座） 触摸笔 防尘罩 Mini USB通讯连线 三芯电源线(标准通用) 接地线 软件卡 产品使用说明书 JPSJ-606L型溶解氧测定仪操作指导 产品合格证 | 1台 1支 1只 1套 1支 1只 1根 1根 1根 1张 1本 1份 1份 |

JPSJ-606T型溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPSJ-606T型溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 5 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 6 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 7 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 软件卡 | 1张 |
| 10 | 简易操作指南 | 1份 |
| 11 | 使用说明书 | 1本 |
| 12 | 产品合格证 | 1份 |

JPSJ-605F型溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPSJ-605F型溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 6 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 软件卡 | 1张 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |

JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪 DO-962型溶解氧电极 电极保护罩（不锈钢） 30mL零氧校准溶液（粉剂） LQ-007双口数显充电器 Mini USB通讯连线 便携式防护箱 产品使用说明书 产品合格证 触摸笔 | 1台 1支 1只 1瓶 1只 1根 1只 1本 1本 1支 |

JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪 DO-960型溶解氧电极 充电器 Mini USB通讯连线 OTG USB转接线 触摸笔 零氧校准液粉剂（小瓶） 便携式防护箱 产品使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1只 1根 1根 1支 1瓶 1只 1本 1本 |

JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 7 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 8 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 9 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 10 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 7 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 8 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 9 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |

JPB-607A型便携式溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPB-607A型便携式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-957-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 7 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |

五 水质多参数分析仪系列

DZS-708L型多参数分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | DZS-708L(2019)型多参数仪 E-201-L型复合电极 T-818-L型温度电极 PF-202-L型氟离子复合电极 pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18 DJS-1-L型电导电极 DO-958-L型溶解氧电极 REX-3型电极支架（带底座） GM65-240270 AC/DC电源适配器 触摸笔 防尘罩 Mini USB通讯连线 三芯电源线(标准通用) 接地线 软件卡 产品使用说明书 DZS-708L型多参数分析仪操作指导 产品合格证 | 1台 1支 1支 1支 各5包 1支 1支 1套 1只 1支 1只 1根 1根 1根 1张 1本 1份 1份 |

DZS-708T型多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708T型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 7 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 8 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 9 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 10 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 11 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 12 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 简易操作指南 | 1份 |
| 15 | 使用说明书 | 1本 |
| 16 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-708T-A型多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708T-A型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 6 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 8 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 9 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 10 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 11 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-706F型多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-706F型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液1408μS/cm (20mL) | 10包 |
| 7 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 8 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 9 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 10 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-706F-A型多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-706F-A型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | 电导率溶液1408μS/cm (20ml) | 10包 |
| 6 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 8 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 9 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 10 | 简易操作指南 | 1份 |
| 11 | 使用说明书 | 1本 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |

DZB-715型便携式原位水质检测仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | DZB-715便携式原位水质监测仪 DZF-44发送器 DJG-2044电导电极（安装在发送器上） DO-966溶解氧电极（安装在发送器上） FG-992A pH电极（安装在发送器上） ORP-502 ORP电极（安装在发送器上） T-822温度电极（安装在发送器上） JB-22搅拌器（安装在发送器上） 搅拌叶轮（安装在发送器上） 开关用磁铁 保险绳15米 充电器LQ-007 电极装卸工具 miniUSB连接线 真空硅脂（7501长城牌） 电极接口O型圈 250mL pH缓冲液4.00、6.86、9.18 250mL电导率溶液1408uS/cm 250mL电导率溶液146uS/cm 30mL ORP标准溶液（粉剂） 30mL零氧校准溶液（粉剂） 30mL DO-966电解液 产品使用说明书 合格证 | 1台 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1个 1个 1根 1个 1个 1根 1瓶 7个 各1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1本 1份 |

DZB-718L型便携式多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZB-718L型便携式多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 7 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 8 | 电极挂架 | 2个 |
| 9 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 10 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 11 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 12 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 13 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 14 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 15 | 软件卡 | 1张 |
| 16 | 简易操作指南 | 1份 |
| 17 | 使用说明书 | 1本 |
| 18 | 产品合格证 | 1份 |

DZB-718L-A型便携式多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZB-718L-A型便携式多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 6 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 7 | 电极挂架 | 2个 |
| 8 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 9 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 10 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 11 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 12 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 13 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 14 | 软件卡 | 1张 |
| 15 | 简易操作指南 | 1份 |
| 16 | 使用说明书 | 1本 |
| 17 | 产品合格证 | 1份 |

DZB-712F型便携式多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZB-712F型便携式多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 7 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 8 | 电极挂架 | 2个 |
| 9 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 10 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 11 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 12 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 13 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 14 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 15 | 软件卡 | 1张 |
| 16 | 简易操作指南 | 1份 |
| 17 | 使用说明书 | 1本 |
| 18 | 产品合格证 | 1份 |

DZB-712型便携式多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZB-712型便携式多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 7 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 8 | 电极挂架 | 2个 |
| 9 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 10 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 11 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 12 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 13 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 14 | 软件卡 | 1张 |
| 15 | 简易操作指南 | 1份 |
| 16 | 使用说明书 | 1本 |
| 17 | 产品合格证 | 1份 |

六．滴定仪系列

ZDJ-5B型自动滴定仪（电位）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 | ZDJ－5B型自动滴定仪 232-01参比电极 213-01铂电极 216-01银电极 217-01参比电极 231-01型pH玻璃电极 T-818-B-6型温度电极 滴液管 (氟塑料)(SC5.462.023) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 顶杆工具(SC8.227.126) 滴定管阀门装置10mL(SC5.461.044) 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 输液管(氟塑料) Φ3.2(进口) 管接螺帽GS-14A,B(进口) 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 保险丝Φ5×20(3A) 国际通用电源线 USB转串口线 USB通讯连线 7.0带尾扣电阻笔（触摸笔） pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18） ZDJ-5B产品使用说明书及应用示例 产品合格证 软件卡 以下为用户可选配的部件 辅助滴定装置 滴定管阀门装置20mL(SC5.461.044) 上搅拌器（5.203.002） | 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1根 3只 3只 1个 1套 3只 1套 1根 各3只 1套 2只 1根 1根 1根 1支 1套 各1本 1份 1张 1台□ 1套□ 1个□ |

ZDJ-5B-D型自动滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 | ZDJ－5B-D型自动滴定仪 DJS-1C型电导电极(光亮) 232-01参比电极 213-01铂电极 216-01银电极 217-01参比电极 231-01型pH玻璃电极 T-818-B-6型温度电极 滴液管(氟塑料)(SC5.462.023) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 顶杆工具(SC8.227.126) 滴定管阀门装置10mL(SC5.461.044) 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 输液管(氟塑料) Φ3.2(进口) 管接螺帽GS-14A,B(进口) 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 保险丝Φ5×20(3A) 国际通用电源线 USB通讯连线 USB转串口线 7.0带尾扣电阻笔（触摸笔） pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18） ZDJ-5B产品使用说明书及应用示例 ZDJ-5B-D产品使用说明书 产品合格证 软件卡 以下为用户可选配的部件 辅助滴定装置 滴定管阀门装置20mL(SC5.461.044) 上搅拌器（5.203.002） | 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1根 3只 3只 1个 1套 3只 1套 1根 各3只 1只 2只 1根 1根 1根 1支 1套 各1本 1本 1份 1张 1台□ 1套□ 1个□ |

ZDJ-5B-G型自动滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 | ZDJ－5B-G型自动滴定仪 232-01参比电极 213-01铂电极 216-01银电极 217-01参比电极 231-01型pH玻璃电极 T-818-B-6型温度电极 滴液管(氟塑料)(SC5.462.023) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 顶杆工具(SC8.227.126) 滴定管阀门装置10mL(SC5.461.044) 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 输液管(氟塑料) Φ3.2(进口) 管接螺帽GS-14A,B(进口) 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 遮光罩（SC8.308.061） 保险丝Φ5×20(3A) 国际通用电源线 USB通讯连线 USB转串口线 7.0带尾扣电阻笔（触摸笔） pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18） ZDJ-5B（电位）产品使用说明书及应用示例 ZDJ-5B-G（光度）使用说明书 产品合格证 软件卡 以下为用户可选配的部件 外接辅助滴定装置 滴定管阀门装置20mL(SC5.461.044) 上搅拌器（5.203.002） GD-520型光度电极 GD-570型光度电极 GD-620型光度电极 | 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1根 3只 3只 1个 1套 3只 1套 1根 各3只 1只 1个 2只 1根 1根 1根 1支 1套 各1本 1本 1份 1张 1台□ 1套□ 1个□ 1支□ 1支□ 1支□ |

ZDJ-5B-Y型自动滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 | ZDJ－5B-Y型自动滴定仪 DJS-1C型电导电极(光亮) 232-01参比电极 213-01铂电极 216-01银电极 217-01参比电极 231-01型pH玻璃电极 T-818-B-6型温度电极 滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 顶杆工具(SC8.227.126) 滴定管阀门装置10mL(SC5.461.044) 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5(进口) 管接螺帽GS-14A,B(进口) 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 保险丝Φ5×20(3A) 国际通用电源线 USB通讯连线 USB转串口线 7.0带尾扣电阻笔（触摸笔） pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18） ZDJ-5B产品使用说明书及应用示例 ZDJ-5B-Y产品使用说明书 产品合格证 软件卡 以下为用户可选配的部件 辅助滴定装置 滴定管阀门装置20mL(SC5.461.044) 上搅拌器（5.203.002） | 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1根 3只 3只 1个 1套 3只 1套 1根 各3只 1只 2只 1根 1根 1根 1支 1套 各1本 1本 1份 1张 1台□ 1套□ 1个□ |

ZDJ-5B-T型自动滴定仪

ZDJ－5B-T型自动滴定仪（温度）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 | ZDJ－5B-T型自动电位滴定仪 T-828型温度电极 232-01参比电极 213-01铂电极 216-01银电极 217-01参比电极 231-01型pH玻璃电极 T-818-B-6型温度电极 滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 上搅拌器 恒温杯 顶杆工具(SC8.227.126) 滴定管阀门装置10mL(SC5.461.044) 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 溶液杯固定架 输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5(进口) 管接螺帽GS-14A,B(进口) 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 保险丝Φ5×20(3A) 国际通用电源线 TP-16型串行打印机连线 USB通讯连线 RS232通讯线 7.0带尾扣电阻笔（触摸笔） pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18） ZDJ-5B（电位）产品使用说明书及应用示例 ZDJ-5B-T（温度）使用说明书 产品合格证 以下为用户可选配的部件 辅助滴定装置 滴定管阀门装置20mL(SC5.461.044) | 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1根 3只 3只 1个 1只 1个 1套 3只 1套 1个 1根 各3只 1只 2只 1根 1根 1根 1根 1支 1套 各1本 1本 1份 1台□ 1套□ |

ZDJ-5型自动电位滴定仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | ZDJ-5容量滴定单元和电位测量单元 ZDJ-5型控制单元 E-201F型pH复合电极 232-01型参比电极 213-01型铂电极 216-01型银电极 217-01型参比电极 231-01型pH玻璃电极 T-818-B-6型温度电极 滴液管(SC5.462.013) 电极梗(SC8.100.225) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 顶杆工具(SC5.227.004) pH标准缓冲剂pH4、7、9 滴定管10mL(SC5.125.025) 滴定管20mL(SC5.125.026) 搅拌珠 溶液杯装置(SC5.109.002) 螺母2(SC8.940.191) 塞1(SC8.322.087) 塞2(SC8.322.088) 塞3(SC8.322.089) 塞4(SC8.322.090) 塞5(SC8.322.091) 塞6(SC8.322.092) 输液管(塑料) Φ4×0.5 塑料贮液瓶(500mL) 保险丝Φ5×20(2A) AF30触摸笔 国际通用电源线 控制单元－容量滴定单元专用连接线 控制单元－电位测量单元专用连接线 PC机-ZDJ-5型自动滴定仪专用连接线 TP-40型打印机专用连接线 使用说明书 产品合格证 软件卡 | 1台 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1支 4根 1根 5只 5只 1只 各5小包 1套 1套 3只 1套 5只 1只 1只 1只 1只 1只 1只 3根 1只 2只 1支 1根 1根 1根 1根 1根 1本 1份 1张 |

ZDJ-5型自动库伦滴定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | ZDJ－5型库仑单元和电位测量单元 ZDJ－5型控制单元 电极（SC5.446.066） 电解杯（SC8.219.013） 冷凝管（SC8.439.004） 电极支架（SC5.108.017） 电极梗（SC8.100.225） 搅拌珠 支头螺钉（SC8.998.002） 保险丝Φ5×20 (1A) 国际通用电源线 控制单元―库仑单元专用连接线 控制单元―电位测量单元专用连接线 PC机―ZDJ－5型自动滴定仪专用连接线 TP－40型打印机专用连接线 专用电极连接线 软件卡 使用说明书 产品合格证 | 1台 1台 1套 5只 1只 1只 1根 3只 2只 2只 1根 1根 1根 1根 1根 3根 1张 1本 1份 |

ZDJ-5型自动电导滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | ZDJ-5容量滴定单元和电导测量单元 ZDJ-5型控制单元 DJS-1C型电导电极(光亮) T-818-B-6型温度传感器 滴液管(SC5.462.013) 电极梗(SC8.100.225) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 顶杆工具(SC5.227.004) 滴定管10mL(SC5.125.025) 滴定管20mL(SC5.125.026) 搅拌器(SC5.355.045) 搅拌珠 溶液杯装置(SC5.109.002) 螺母2(SC8.940.191) 塞1(SC8.322.087) 塞2(SC8.322.088) 塞3(SC8.322.089) 塞4(SC8.322.090) 塞5(SC8.322.091) 塞6(SC8.322.092) 输液管(塑料) Φ4×0.5 塑料贮液瓶(500mL) 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 控制单元－容量滴定单元专用连接线 控制单元－电导测量单元专用连接线 PC机-ZDJ-5型自动滴定仪专用连接线 TP-40型打印机专用连接线 使用说明书（电导滴定） 产品合格证 软件卡 | 1台 1台 1支 1支 4根 1根 5只 5只 1只 1套 1套 1套 3只 1套 5只 1只 1只 1只 1只 1只 1只 3根 1只 2只 1根 1根 1根 1根 1根 1本 1份 1张 |

ZDJ-4B型自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ZDJ－4B型自动电位滴定仪 232-01参比电极 213-01铂电极 216-01银电极 217-01参比电极 231-01型pH玻璃电极 T-818-B-6型温度电极 滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023) (已安装第12阀门装置上) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 顶杆工具(SC8.227.126) 滴定管阀门装置10mL(SC5.461.044) 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 输液管(氟塑料) Φ3.2(进口) (已安装第12阀门装置上) 管接螺帽GS-14A、B 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 保险丝Φ5×20(3A) 国际通用电源线 USB通讯连线 pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18） 产品使用说明书及应用示例 产品合格证 软件卡 | 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1根 3只 3只 1个 1套 3只 1套 1根 3套 1套 2只 1根 1根 1套 各1本 1份 1张 |

ZDJ-4A型自动电位滴定仪（新）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 | ZDJ－4A型自动电位滴定仪 E-201F型pH复合电极 232-01型参比电极 213-01型铂电极 216-01型银电极 217-01型参比电极 231-01型pH玻璃电极 毛细管（SC5.462.023） 输液管(SC5.462.026) 滴定管10mL(SC5.214.088) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 管接螺帽GS-14A、B 工具(SC8.227.126) pH标准缓冲剂pH4、7、9 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 USB转串口线 产品使用说明书 产品合格证 软件卡 选配件： 滴定管20mL(SC5.461.055) | 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1支 3根 1套 3只 3只 3套 1个 1套 3只 1只 1只 2只 1根 1根 1本 1份 1张 1套 |

ZDJ-3A型自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ZDJ－3A型自动电位滴定仪 E-201F型pH复合电极 毛细管（SC5.462.023） 滴液管(SC5.462.026) 滴定管(SC5.214.088) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 管接螺帽(GS-A,B) 工具(SC8.227.126) pH标准缓冲剂pH4、7、9 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 产品使用说明书 产品合格证 选配件： 滴定管20mL(SC5.461.055) | 1台 1支 1支 3根 1套 3只 3只 3套 1个 1套 3只 1只 1只 2只 1根 1本 1份 1套 |

ZD-2型自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | ZD-2型自动电位滴定仪 217-01型参比电极 213-01型铂电极 216-01型银电极 E-201F型pH复合电极 JB-10型搅拌器 电磁阀部件（SC5.461.049）(带1紧固螺钉） 国际通用电源线 保险丝管BGXP-1 Φ5×20 0.5A 9VDC,800mA直流稳压电源 电极杆A部装 (SC8.100.249、带1电极杆衬座) 电极杆B (SC8.100.250) 毛细滴管(SC8.403.008) 夹形件部件 (SC5.100.045、带1紧固螺钉) 支撑座部件 (SC8.022.106) 弹性套夹 (SC8.214.090) 电极支持件 (SC5.108.019、带1紧固螺钉) 氟橡胶管（内径φ3外径φ6，L=500mm） 搅拌棒（小） 缓冲试剂pH4、7、9 RS232打印线 ZD-2使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1支 1支 1支 1台 1只 1根 2只 1只 1件 1件 1支 1件 1件 1件 1件 2根 3根 各5小包 1根 1本 1份 |

ZDY-500型自动永停滴定仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ZDY-500型自动永停滴定仪 双铂电极 JB-10型搅拌器 电磁阀部件（SC5.461.049）(带1紧固螺钉） 国际通用电源线 通用电源(9VDC,2A,内正外负)(配JB-10) BGXP-1 保险丝管φ5×20 0.5A 电极杆A部装 (SC8.100.249、带1电极杆衬座) 电极杆B (SC8.100.250) 夹形件部件 (SC5.100.045、带1紧固螺钉) 支撑座部件 (SC8.022.106) 弹性套夹 (SC8.214.090) 电极支持件 (SC5.108.019、带1紧固螺钉) 毛细滴管 (SC8.403.008) 硅橡胶管（内径φ3外径φ6，L=500mm） 搅拌珠 (B620) 使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1只 1件 1根 1只 2只 1件 1件 1件 1件 1件 1件 1支 2根 3只 1本 1份 |

ZD-1型便携式数字滴定器

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | ZD-1型便携式数字滴定器 GL45 1000mL容量瓶 USB充电器 手持滴定仪充电线 产品使用说明书 产品合格证 | 1台 1只 1支 1根 1本 1份 |

ZD-1P型自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ZD-1P型自动电位滴定仪 ZD-1型便携式数字滴定器 滴定器连接线 加长滴液管(毛细管) 电极架(SC5.108.021) 电极杆(SC5.100.044) 搅拌珠(小) E-201-F型复合电极 pH缓冲液4.00、6.86、9.18 充电器LQ-007 5V/2.4A USB充电线 USB转DB25定制打印线 产品使用说明书及应用示例 产品合格证 触摸笔 | 1台 1台 1根 1套件 1个 1个 3个 1支 各5包 1只 1根 1根 各1本 1本 1支 |

SCH-01自动进样器

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | SCH-01型自动样品进样器 上搅拌器（SC5.203.002） 托盘（带清洗杯） 电极支架（SC5.108.025） 喷淋器（SC5.100.048） 硅胶管(Φ8×5mm L=800mm) (Φ8×5mm L=1400mm) 溶液杯 (SC8.463.003) 搅拌珠（小） 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 232通讯连线 USB通讯连线 产品使用说明书 产品合格证 雷磁滴定软件 | 1台 1个 1个 1个 1个 2根 1根 11个 11只 3个 1根 1根 1根 1本 1份 1盘 |

SCH-02 型自动样品进样器（50mL）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | SCH-02型自动样品进样器 上搅拌器（JB-21） 50mL杯盘（SC5.381.016）（带清洗杯） 电极支架（SC5.108.027） 喷淋器（SC5.100.059） 硅胶管(Φ8×5mm L=1000mm) 50mL溶液杯 ( SC8.463.006) 搅拌珠（小） 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 232通讯连线 USB通讯连线 产品使用说明书 产品合格证 | 1台 1个 1个 1个 1个 2根 36个 36只 3个 1根 1根 1根 1本 1份 |

SCH-02 型自动样品进样器（100mL）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | SCH-02型自动样品进样器 上搅拌器（JB-21） 100mL杯盘（SC5.381.017）（带清洗杯） 电极支架（SC5.108.027） 喷淋器（SC5.100.059） 硅胶管(Φ8×5mm L=1000mm) 100mL溶液杯 ( SC8.463.007) 搅拌珠（小） 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 232通讯连线 USB通讯连线 产品使用说明书 产品合格证 | 1台 1个 1个 1个 1个 2根 28个 30只 3个 1根 1根 1根 1本 1份 |

SCH-02 型自动样品进样器（200mL）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | SCH-02型自动样品进样器 上搅拌器（JB-21） 200mL杯盘（SC5.381.018）（带清洗杯） 电极支架（SC5.108.027） 喷淋器（SC5.100.059） 硅胶管(Φ8×5mm L=1000mm) 200mL溶液杯 ( SC8.463.010) 搅拌珠（小） 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 232通讯连线 USB通讯连线 产品使用说明书 产品合格证 | 1台 1个 1个 1个 1个 2根 22个 30只 3个 1根 1根 1根 1本 1份 |

七．卡尔费休水分仪系列

ZDY-504型水分测定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZDY－504型水分测定仪 |  | 1台 |
| 2 | 外接设备 |  | 1台 |
| 3 | 500mL溶液瓶包含瓶盖及接口(GL45) |  | 2套 |
| 4 | 固体杯（容量法）SC5.010.022（含：进样器部件SC5.551.029） |  | 1套 |
| 5 | 电解杯（库仑法）SC5。024。039 |  | 1套 |
| 6 | CDJ-1电解电极 |  | 1支 |
| 7 | CDY-1测量电极（含：干燥器SC5.111.007） |  | 1支 |
| 8 | 防扩散毛细管 DFAQ-6-1543-200 |  | 1只 |
| 9 | 顶杆工具 (SC8.227.126) |  | 1只 |
| 10 | 滴定管装置10mL (SC5.461.050) |  | 1套 |
| 11 | 搅拌珠(小) |  | 3只 |
| 12 | 固体杯（容量法）固定架 (SC8.043.241) |  | 1套 |
| 13 | 电解杯（库仑法）固定架 (SC5.043.005) |  | 1套 |
| 14 | 输液管(氟塑料、白色套管) Φ3.2×0.5〔L=150mm〕 已安装在仪器上 |  | 1根 |
| 15 | 输液管(氟塑料、绿色套管) Φ3.2×0.5〔L=900mm〕 已安装在仪器上 |  | 1根 |
| 16 | 输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5〔L=450mm〕 已安装在仪器上 |  | 1根 |
| 17 | A液输液管(氟塑料、蓝色套管,L= 800mm,φ5×φ3) |  | 1根 |
| 18 | 滴液输液管(氟塑料、红色套管，L= 800mm,φ5×φ3) |  | 1根 |
| 19 | 排液输液管(氟塑料、红色套管，L= 900mm,φ5×φ3) |  | 1根 |
| 20 | 硅胶管φ6×φ3 (L=350mm 2根，L=800mm 1根) |  | 3根 |
| 21 | 硅胶管φ6×φ3 (备用) |  | 1.5米 |
| 22 | 管接螺帽GS-14A,B(白色) 注：安装在阀门及滴定装置上 |  | 3套 |
| 23 | 套管008NF32-YC6B(黑色) 注：安装在防扩散毛细管上 |  | 1只 |
| 24 | 倒锥形垫圈 008CZ32 |  | 1只 |
| 25 | 微量进样器（100μL；1mL） |  | 各1支 |
| 26 | 耐穿刺垫圈SC8.370.298 |  | 20只 |
| 27 | 真空硅脂长城（7501） |  | 1瓶 |
| 28 | 变色硅胶(500g) |  | 1瓶 |
| 29 | KF-4试剂（KF-4A、KF-4B试剂各1瓶），（单独包装） |  | 1套 |
| 30 | KF-1试剂(KF-1A,KF-1B各1瓶，(单独包装)另行发货 |  | 1套 |
| 31 | 保险丝 Φ5×20 ( 3A ) |  | 2只 |
| 32 | 通用电源线 |  | 1根 |
| 33 | 外接设备与主机的连接线 |  | 1根 |
| 34 | USB通讯连线 |  | 1根 |
| 35 | 5升聚乙烯桶 |  | 1只 |
| 36 | ZDY-504使用说明书 |  | 1本 |
| 37 | 软件卡 |  | 1张 |
| 38 | 合格证 |  | 1份 |

ZDY-502型水分分析仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZDY－502型常量水分滴定仪 | 1台 |
| 2 | 外接设备 | 1台 |
| 3 | 500mL溶液瓶包含瓶盖及接口(GL45) | 2套 |
| 4 | 防扩散毛细管 DFAQ-6-1543-200 | 1只 |
| 5 | 顶杆工具 (SC8.227.126) | 1只 |
| 6 | 滴定管装置10mL (SC5.461.050) | 1套 |
| 7 | 搅拌珠(小) | 3只 |
| 8 | 5升聚乙烯桶 | 1只 |
| 9 | 输液管(氟塑料、白色套管) Φ3.2×0.5〔L=150mm〕 已安装在仪器上 | 1根 |
| 10 | 输液管(氟塑料、绿色套管) Φ3.2×0.5〔L=900mm〕 已安装在仪器上 | 1根 |
| 11 | 输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5〔L=450mm〕 已安装在仪器上 | 1根 |
| 12 | A液输液管(氟塑料、蓝色套管,L= 800mm,φ5×φ3) | 1根 |
| 13 | 滴液输液管(氟塑料、红色套管，L= 800mm,φ5×φ3) | 1根 |
| 14 | 排液输液管(氟塑料、红色套管，L= 900mm,φ5×φ3) | 1根 |
| 15 | 硅胶管φ6×φ3 (L=350mm 2根，L=800mm 1根) | 3根 |
| 16 | 硅胶管φ6×φ3 (备用) | 1.5米 |
| 17 | 管接螺帽GS-14A,B(白色) 注：安装在阀门及滴定装置上 | 3套 |
| 18 | 套管008NF32-YC6B(黑色) 注：安装在防扩散毛细管上 | 1只 |
| 19 | 倒锥形垫圈 008CZ32 | 1只 |
| 20 | 微量进样器（100μL; 1mL） | 各1支 |
| 21 | 真空硅脂长城（7501） | 1瓶 |
| 22 | 变色硅胶(500g) | 1瓶 |
| 23 | KF-4试剂（KF-4A、KF-4B试剂各1瓶），（单独包装） | 1套 |
| 24 | 保险丝 Φ5×20 ( 3A ) | 2只 |
| 25 | 通用电源线 | 1根 |
| 26 | 外接设备与主机的连接线 | 1根 |
| 27 | USB通讯连线 | 1根 |
| 28 | 软件卡 | 1张 |
| 29 | ZDY-502使用说明书 | 1本 |
| 30 | 合格证 | 1份 |

ZDY-502固体进样杯

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 502固体进样杯部件（SC5.010.022） 进样器部件（SC5.551.029） 耐穿刺垫圈（SC8.370.298） 溶液杯固定架（SC8.043.241） 502固体进样杯使用说明书 | 1套 1套 20只 1只 1份 |

ZDY-502液体进样杯

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | CDY-3型测量电极 锥形接口夹 （黄色）(规格：14/23) 溶液杯(SC8.729.026) 溶液杯固定架(SC5.043.005) 进液口密封圈(SC8.370.313) 滴液管垫圈(SC8.370.312) 耐穿刺垫圈（SC8.370.298） | 1支 1 只 1只 1套 2只 5只 20只 |

ZDY-501型水分分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZDY-501型水分分析仪 |  | 1台 |
| 2 | CDY-2测量电极 |  | 1支 |
| 3 | JB-10型搅拌器 |  | 1台 |
| 4 | 国际通用电源线 |  | 1根 |
| 5 | 9VDC,800mA直流稳压电源 |  | 1只 |
| 6 | BGXP-1保险丝管φ5×20 0.5A |  | 2只 |
| 7 | 电磁阀部件 |  | 1件 |
| 8 | 电极杆A装配 |  | 1件 |
| 9 | 电极杆B |  | 1件 |
| 10 | 固定架支撑杆装配 |  | 1件 |
| 11 | 夹形件部件 |  | 1件 |
| 12 | 支撑座部件 |  | 1件 |
| 13 | 溶液杯固定架 |  | 1件 |
| 14 | 溶液杯装配 |  | 1件 |
| 15 | 干燥瓶装配 |  | 1件 |
| 16 | 搅拌珠 |  | 3件 |
| 17 | 耐穿刺橡胶 |  | 20件 |
| 18 | 穿毛细管橡胶 |  | 10件 |
| 19 | 008T16-080-20聚四氟乙烯管（L=200mm，北昂） |  | 2根 |
| 20 | 008NC16-YC6U套管（北昂） |  | 2只 |
| 21 | 008CZ16倒锥形垫圈（北昂） |  | 2只 |
| 22 | 氟橡胶管（内径φ3外径φ6，L=500mm） |  | 1根 |
| 23 | KF-3试剂（单独包装） |  | 1套 |
| 24 | 7501真空硅脂 |  | 1瓶 |
| 25 | 微量进样器100μL |  | 1支 |
| 26 | 微量进样器1mL |  | 1支 |
| 27 | ZDY-501型水分分析仪使用说明书 |  | 1份 |
| 28 | JB-10型搅拌器使用说明书 |  | 1份 |
| 29 | 产品合格证 |  | 1份 |

KLS-411型微量水分分析仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | KLS-411型微量水分分析仪 JB-11电磁搅拌器 电解池（包含1个进样口螺帽及1个耐穿刺硅胶片） 电解电极（包含1套膜架） 指示电极 干燥器（SC5.111.007） 电源线 打印机连线 保险丝0.5A 通用电源(9VDC,800mA,内正外负） 电解杯固定环(SC5.108.020) 搅拌棒(小号) 固定棒(SC8.123.035) 耐穿刺硅胶片（SC8.370.298） 微量进样器(1mL) 微量进样器(0.1mL) 膜架（SC5.156.017）（内有各有1个O型氟橡胶圈） KF-1试剂(KF-1A,KF-1B各1瓶) 真空硅脂（长城7501） 变色硅胶(500g) 使用说明书（KLS-411、JB-11) 产品合格证 | 1台 1只 1只 1支 1支 1套 1根 1根 2只 1只 1个 3只 1根 20只 1只 1只 2套 1套 1支 1瓶 各1本 1份 |

八．COD/BOD分析仪系列

COD-571型化学需氧量测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | COD-571型化学需氧量(COD)测定仪 721型比色皿 国际通用电源线 USB通讯线 571试剂 使用说明书 产品合格证 保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台 4只 1根 1根 1套 1本 1份 2只 |

COD-571-1型消解装置

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | COD-571-1型消解装置 防护罩 SC5.307.019 国际通用电源线 保险丝 (5A Φ5*20) 试管架 (φ18*30孔, 金属材料制品) 消解试管 使用说明书 产品合格证 | 1台 1只 1根 2只 1只 21套 1份 1份 |

COD-572型化学需氧量(COD)测定仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | COD-572型化学需氧量(COD)测定仪 电极(SC5.446.040) JB-10搅拌器 国际通用电源线 通用USB连接线 电解杯（SC8.219.012） 电解电极连线 检测电极连线 搅拌珠 直流稳压电源（9VDC,800mA） 冷凝管（SC8.439.002） 保险丝φ5×20 （0.5A/250V） 使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1台 1根 1根 6只 1根 1根 3只 1只 3根 2只 1本 1份 |

BOD-573型BOD测定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 仪器标准配置 |  |  |
| 1 | BOD-573-A测试端 | 6 个 |
| 2 | BOD测定仪基座 | 1 台 |
| 3 | BOD培养瓶(580mL/棕色) | 6 个 |
| 4 | 培养瓶架 | 1 个 |
| 5 | 搅拌子(Φ8×45) | 6 个 |
| 6 | 药剂吸收杯(装固体氢氧化钠) | 6 个 |
| 7 | 电源适配器(DC15V/1A) | 1 个 |
| 8 | 塑料镊子(夹取固体氢氧化钠) | 1 支 |
| 9 | 精密PH试纸(PH6.4～8.0) (测试水样PH值) | 1 包 |
| 10 | 使用说明书 | 1 本 |
| 11 | 仪器装箱单 | 1 份 |
| 12 | 产品合格证 | 1 份 |
| 附赠试剂 |  |  |
| 1 | 210mg/L的标准溶液(稀释在1L的纯净水中) | 1套 |
| 2 | 营养盐(稀释在300mL的纯净水中) | 1套 |
| 3 | 缓冲剂(稀释在100mL的纯净水中) | 1套 |
| 4 | 氢氧化钠(稀吸收剂和调水质PH；（豆瓣状）) | 10克 |
| 5 | 菌种(稀释在100mL的纯净水中) | 0.4克 |

九．浊度计系列

WGZ-2000型浊度计

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | WGZ-2000型浊度计 使用说明书 产品合格证 用户意见反馈卡 保修卡 联机光盘 电源线 USB连接线 卤钨灯（6V、10W） 样品瓶 校准光路工具 遮光盖 400NTU浊度校准液 | 1台 1份 1份 1份 1份 1张 1根 1根 1只 5只 1只 1只 100mL/瓶 |

WZS-188型浊度计

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | WZS-188型浊度计 联机光盘 USB连接线 三芯电源线 样品瓶 遮光盖 400NTU浊度校准液 使用说明书 合格证 | 1台 1张 1根 1根 5只 1只 100mL/瓶 1份 1份 |

WZS-186型浊度计

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | WZS-186型浊度计 浊度瓶Ф25×60 国际通用电源线 USB通讯线 浊度标准溶液(400NTU) 软件卡 使用说明书 产品合格证 保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台 5只 1根 1根 1瓶 1张 1本 1份 2只 |

WZS-185A型浊度计

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | WZS-185A型浊度计 浊度瓶Ф25×60 国际通用电源线 USB通讯线 浊度标准溶液(400NTU) 软件卡 使用说明书 产品合格证 保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台 5只 1根 1根 1瓶 1张 1本 1份 2只 |

WZS-181A型浊度计

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | WZS-181A型浊度计 浊度瓶 浊度校准溶液（400NTU） 国际通用电源线 USB通讯线 软件卡 使用说明书 产品合格证 保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台 1套 1瓶 1根 1根 1张 1本 1份 2只 |

WZS-180A型浊度计

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | WZS-180A型浊度计 浊度瓶Ф25×60 国际通用电源线 浊度标准溶液(400NTU) 使用说明书 产品合格证 保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台 5只 1根 1瓶 1根 1根 2只 |

WZB-175型便携式浊度计

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | WZB-175型便携式浊度计 浊度瓶 (Φ25×60，带“+”标志) 浊度校准溶液（400NTU） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） 电源适配器HW-050100C01（5V，2A） 短柄十字螺丝刀 AA（5号）碱性电池 便携式防护箱 软件卡 使用说明书 产品合格证 | 1台 5只 1瓶 1根 1根 1个 1把 4节 1只 1张 1本 1份 |

WZB-172型便携式浊度计

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | WZB-172型便携式浊度计 浊度瓶（Φ25×60，带“+”标志） 浊度校准溶液（400NTU） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） 电源适配器HW-050100C01（5V，2A） AA（5号）碱性电池 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 使用说明书 产品合格证 | 1台 5只 1瓶 1根 1根 1个 4节 1把 1只 1张 1本 1份 |

WZB-171型便携式浊度计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | WZB-171型便携式浊度计 浊度瓶（Φ25×60，带“+”标志） 浊度校准溶液（400NTU） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） 电源适配器HW-050100C01（5V，2A） AA（5号）碱性电池 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 使用说明书 产品合格证 | 1台 5只 1瓶 1根 1根 1个 4节 1把 1只 1张 1本 1份 |

WZB-170型便携式浊度计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | WZB-170型便携式浊度计 浊度瓶（Φ25×60，带“+”标志） 浊度校准溶液（400NTU） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） 电源适配器HW-050100C01（5V，1A） 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 AA（5号）碱性电池 使用说明书 产品合格证 | 1台 2只 1瓶 1根 1根 1个 1把 1只 4节 1本 1份 |

十．光电比色计系列

DGB-401型多参数水质分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DGB-401型多参数水质分析仪 | 1台 |
| 2 | 5号碱性电池 | 4节 |
| 3 | USB通讯连线 | 1根 |
| 4 | DGB-401产品使用说明书 | 1本 |
| 5 | 200μL~1000μL移液枪 | 1把 |
| 6 | 消解比色管（消解温度150℃） | 7只 |
| 7 | 1.0mL枪头 （100只） | 1包 |
| 8 | 50mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 9 | 25mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 10 | USB电源（5V） | 1只 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1只 |
| 12 | 短柄十字螺丝刀 | 1把 |
| 13 | 合格证 | 1份 |
| 14 | 软件卡 | 1张 |
| 15 | 试剂及配件 （见试剂及配件包装箱） | 1箱 |

DGB-401型多参数水质分析仪试剂配件

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD预制管试剂 | 0～150mg/L， 25支/盒 | 1 |
| 2 | COD预制管试剂 | 150～1500mg/L 25支/盒 | 1 |
| 3 | COD标准液 | 150mg/L，500mL塑料瓶 | 1 |
| 4 | COD标准液 | 1500mg/L，500mL塑料瓶 | 1 |
| 5 | 纳氏试剂 | 100mL塑料瓶 | 1 |
| 6 | 酒石酸钾钠 | 500 g/L，100mL塑料瓶 | 1 |
| 7 | 氨氮标准液 | 200mg/L，100mL塑料瓶 | 1 |
| 8 | 氨氮预处理剂A | 250mL塑料瓶 | 1 |
| 9 | 磷标准液 | 25 mg/L，100mL玻璃瓶 | 1 |
| 10 | 钼酸盐溶液 | 100mL塑料瓶 | 1 |
| 11 | 抗坏血酸粉剂 | 25包 | 1 |
| 12 | 过硫酸钾粉剂 | 25包 | 1 |
| 13 | 针筒 | 50 mL | 2 |
| 14 | 滤嘴 | 0.22μm ，0.45μm | 各10个 |
| 15 | 操作说明（测试步骤） | COD测试、氨氮测试、总磷测试 | 各1份 |
| 16 | 总氮校准液粉剂 | 1包 | 1 |
| 17 | 总氮碱试剂 | 1包 | 1 |
| 18 | 总氮过硫酸钾粉剂 | 1包 | 1 |
| 19 | 总氮抗干扰剂 | 25包 | 1 |
| 20 | 总氮酸试剂 | 25支 | 1 |
| 21 | 总氮显色剂粉剂 | 1包 | 1 |
| 22 | 聚乙烯瓶（棕色） （贴有标签“碱性过硫酸钾”） | 250mL，1个 | 1 |
| 23 | 聚乙烯瓶（棕色） （贴有标签“总氮显色剂”） | 30mL，1个 | 1 |
| 24 | 测试流程 |  | 1 |

COD-401-1型便携式消解器

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | COD-401-1型便携式消解器 12V/10A开关电源 消解管 国际通用电源线 车载电器延长线（12V点烟线，长2.8米） COD-401-1使用说明书 产品合格证 | 1台 1只 6只 1根 1根 1份 1份 |

DGB-402A型便携式余氯/总氯测定仪（21版）

| 序号 | 名称及规格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DGB-402A型便携式余氯总氯测定仪 |  | 1台 |
| 2 | 467比色瓶 |  | 3只 |
| 3 | MicroUSB充电线 |  | 1根 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A |  | 1个 |
| 5 | JSM-M290便携式防护箱 |  | 1个 |
| 6 | 简易操作指南 |  | 1份 |
| 7 | 使用说明书 |  | 1本 |
| 8 | 产品合格证 |  | 1份 |
| 9 | 余氯校准试剂包 | 余氯校准液 30mL | 1瓶 |
|  |  | 碘化钾粉剂 0.1g | 25包 |
|  |  | 酸试剂 2mL | 1瓶 |
| 10 | 余氯/总氯试剂包 | 碘化钾粉剂 0.1g | 100包 |
|  |  | 显色剂 0.12 g | 100包 |

DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 |  |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪 比色管 5号碱性电池 USB通讯连线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 产品使用说明书 产品合格证 软件卡 |  |  | 1台 5支 4节 1根 1把 1只 1本 1份 1张 |
| 8 | 余氯校准试剂包 | 余氯校准液 | ρ（Cl2）=100.0mg/L，30mL | 1瓶 |
|  |  | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，25包 | 1包 |
|  |  | 酸试剂 | 2mL | 1瓶 |
| 9 | 余氯/总氯试剂包 | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，100包 | 1包 |
|  |  | 显色剂 | 0.12g/包，100包 | 1包 |
| 10 | 试剂使用说明 |  |  | 1份 |

DGB-403F型便携式余氯/二氧化氯测定仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 |  |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | DGB-403F型便携式余氯/二氧化氯测定仪 比色管 5号碱性电池 USB通讯连线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 产品使用说明书 产品合格证 软件卡 |  |  | 1台 5支 4节 1根 1把 1只 1本 1份 1张 |
| 8 | 余氯/二氧化氯校准试剂包 | 余氯校准液 | ρ（Cl2）=100.0mg/L，30mL | 1 瓶 |
|  |  | 二氧化氯校准液 | ρ（ClO2）=100.0mg/L，30mL | 1瓶 |
|  |  | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，25包 | 1 包 |
|  |  | 酸试剂 | 2mL | 1瓶 |
| 9 | 余氯/总氯/二氧化氯试剂包 | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，100包 | 1包 |
|  |  | 显色剂 | 0.12g/包，100包 | 1包 |
|  |  | 甘氨酸溶液 | 4mL | 1瓶 |
| 10 | 试剂使用说明 |  |  | 1份 |

DGB-404F型便携式六价铬测定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | DGB-404F型便携式六价铬测定仪 比色管 5号碱性电池 USB通讯连线 便携式防护箱 产品使用说明书 产品合格证 软件卡 铬校准液：ρ（Cr6+）=100.0mg/L，100mL 铬显色剂：0.1g/包，100包 DGB-404F型便携式六价铬测定仪试剂使用说明 | 1台 5支 4节 1根 1只 1本 1份 1张 1瓶 1袋 1份 |

DGB-421型便携式水质色度仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | DGB-421型便携式水质色度仪 比色瓶 （Φ25×60，带“+”标志） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） 电源适配器（5V，1A） 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 AA（5号）碱性电池 使用说明书 产品合格证 | 1台 5只 1根 1根 1个 1把 1只 4节 1本 1份 |

DGB-422型便携式水质分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | DGB-422型便携式水质分析仪 5号碱性电池 Mini USB通讯连线 200μL~1000μL移液枪 消解比色管（消解温度150℃） 1.0mL枪头 （100只） 50mL玻璃瓶（带刻度） TS-C051 USB电源（5V） Mini USB转DB25公头打印线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 1只 软件卡 合格证 1份 DGB-422产品使用说明书 1本 | 1台 4节 1根 1把 7只 1包 4只 4只 1根 1把 1只 1张 1份 1本 |

DBG-422配套氨氮试剂装箱单（选配）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纳氏试剂（100mL塑料瓶） | 1瓶 |
| 2 | 酒石酸钾钠（500 g/L，100mL塑料瓶） | 1瓶 |
| 3 | 氨氮标准液（200mg/L，100mL塑料瓶） | 1瓶 |
| 4 | 氨氮预处理剂A（250mL塑料瓶） | 1瓶 |

DGB-423型水质分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | DGB-423型便携式水质分析仪 5号碱性电池 Mini USB通讯连线 200μL~1000μL移液枪 消解比色管（消解温度150℃） 1.0mL枪头 （100只） TS-C051 USB电源（5V） Mini USB转DB25公头打印线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 合格证 DGB-423产品使用说明书 | 1台 4节 1根 1把 7只 1包 1只 1根 1把 1只 1张 1份 1本 |

DBG-423配套试剂装箱单（选配）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬度工作标准试剂（1000mg/L，250mL/瓶） | 1瓶 |
| 2 | 硬度显色试剂（500mL/瓶） | 1瓶 |
| 3 | 硬度缓冲试剂（30mL/瓶） | 1瓶 |

DGB-424型便携式水质测定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | DGB-424型便携式水质分析仪 5号碱性电池 Mini USB通讯连线 200μL~1000μL移液枪 消解比色管（消解温度150℃） 1.0mL枪头 （100只） TS-C051 USB电源（5V） Mini USB转DB25公头打印线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 合格证 DGB-424产品使用说明书 | 1台 4节 1根 1把 7只 1包 1只 1根 1把 1只 1张 1份 1本 |

DGB-424配套试剂（选配）

| 序号 | 名 称 及 规 格 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余氯校准试剂包 | 余氯校准液 | ρ（Cl2）=100.0mg/L，30mL | 1瓶 |
|  |  | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，25包 | 1包 |
|  |  | 酸试剂 | 2mL | 1瓶 |
| 2 | 余氯/总氯试剂包 | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，100包 | 1包 |
|  |  | 显色剂 | 0.12g/包，100包 | 1包 |

DGB-425型水质分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | DGB-425型便携式水质分析仪 5号碱性电池 Mini USB通讯连线 200μL~1000μL移液枪 消解比色管（消解温度150℃） 1.0mL枪头 （100只） TS-C051 USB电源（5V） Mini USB转DB25公头打印线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 合格证 DGB-425产品使用说明书 | 1台 4节 1根 1把 7只 1包 1只 1根 1把 1只 1张 1份 1本 |

DGB-425配套试剂（选配）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODMn校准液（ρ=100mg/L）（100mL/瓶） | 1瓶 |
| 2 | 混合酸（100mL/瓶） | 1瓶 |
| 3 | 高锰酸钾溶液（50mL/瓶） | 1瓶 |

DGB-427型水质分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | DGB-427型便携式水质分析仪 5号碱性电池 Mini USB通讯连线 200μL~1000μL移液枪 消解比色管（消解温度150℃） 1.0mL枪头 （100只） TS-C051 USB电源（5V） Mini USB转DB25公头打印线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 合格证 DGB-427产品使用说明书 | 1台 4节 1根 1把 7只 1包 1只 1根 1把 1只 1张 1份 1本 |

DGB-427水质铝测定仪试剂配件（选配）

| 序号 | 名 称 及 规 格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝离子校准液 | 浓度：1g/L，容量：100mL | 1 |
| 2 | 指示剂 | 浓度：1.0g/L，容量：5mL | 1 |
| 3 | （1+6）氨水 | 容量：5mL | 1 |
| 4 | 硝酸溶液 | 浓度：0.5mol/L，容量：15mL | 1 |
| 5 | 铬天青S溶液 | 浓度：1g/L，容量：50mL | 1 |
| 6 | 缓冲液 | 容量：100mL | 1 |
| 7 | 试剂使用说明 |  | 1 |

DGB-428型水质分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | DGB-428型便携式水质分析仪 5号碱性电池 Mini USB通讯连线 200μL~1000μL移液枪 消解比色管（消解温度150℃） 1.0mL枪头 （100只） 25mL玻璃瓶（带刻度） TS-C051 USB电源（5V） Mini USB转DB25公头打印线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 合格证 DGB-428产品使用说明书 | 1台 4节 1根 1把 7只 1包 4只 1只 1根 1把 1只 1张 1份 1本 |

DGB-428配套试剂（选配）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磷标准液（25 mg/L，，100mL玻璃瓶） | 1瓶 |
| 2 | 钼酸盐溶液（100mL塑料瓶） | 1瓶 |
| 3 | 抗坏血酸粉剂（25包） | 1袋 |
| 4 | 过硫酸钾粉剂（25包） | 1袋 |

DGB-480型多参数水质分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | DGB-480型多参数水质分析仪 比色管 比色瓶 微量可调移液枪100μL-1000μL 1mL枪头（100只） 50mL玻璃瓶（带刻度） 25mL玻璃瓶（带刻度） USB充电器 USB电源线（A公头转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头） 打印机连接线（miniUSB公头转DB9M） 便携式防护箱 使用说明书 480配套试剂测试流程 产品合格证 | 1台 1套 1套 1把 1包 4只 4只 1个 1根 1根 1根 1只 1本 1份 1份 |

- 自动进样器

SCH-01型自动样品进样器

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | SCH-01型自动样品进样器 上搅拌器（SC5.203.002） 托盘（带清洗杯） 电极支架（SC5.108.025） 喷淋器（SC5.100.048） 硅胶管(Φ8×5mm L=800mm) (Φ8×5mm L=1400mm) 溶液杯 (SC8.463.003) 搅拌珠（小） 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 232通讯连线 USB通讯连线 产品使用说明书 产品合格证 雷磁滴定软件 | 1台 1个 1个 1个 1个 2根 1根 11个 11只 3个 1根 1根 1根 1本 1份 1盘 |

十二.便携式重金属离子分析仪

SJB-801型便携式重金属离子分析仪（主机）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | SJB-801型便携式重金属离子分析仪 电极盒（含801-1、801-2、801-3及配件） 底座（SC8.022.109） 测量杯（SC8.382.041） 测量装置（含：保护罩，电缆线部件，盖，电机部件） 电源适配器HW-050100C01（5V，2A。） 电小二移动电源M5200 飞毛腿车载充电器（MiniUSB，5V，1A。） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） 洗耳球（小） 500mL塑料瓶 10mL移液管 20-200μL可调式移液枪 200-1000μL可调式移液枪 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 使用说明书 产品合格证 | 1套 1盒 1只 3只 1套 1只 1只 1只 1根 1根 1个 1个 1根 1支 1支 1把 1只 1张 1本 1份 |

SJB-801型便携式重金属离子分析仪（配件）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 取样竿（SC5.480.001） 尼龙绳（渔网用） 铅镉校准液（20mg/L） 锌校准液（20mg/L） 锌镉铅电解液801-A 锌镉铅电解液801-B 砷校准液(100mg/L) 汞校准液(100mg/L) 砷电解液 砷还原剂包 汞电解液 汞清洗液 镀金液 已用镀金液瓶(30mL) 砷还原剂试剂瓶(30mL) 铜校准液（20mg/L） 铜电解液 取样杯（SC8.381.007） | 1根 3米 50mL/1瓶 50mL/ 1瓶 125mL/ 1瓶 125mL/ 1瓶 20mL/ 1瓶 20mL/ 1瓶 500mL/ 1瓶 30小包 125mL/ 1瓶 500mL/ 1瓶 250mL/ 1瓶 1只 1只 50mL/ 1瓶 125mL/ 1瓶 1只 |

SJB-802型重金属快速检测仪（主机）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SJB-802型重金属快速检测仪 | 1套 |
| 2 | 三电极电极盒（含801-1、801-2、801-3及配件） | 1盒 |
| 3 | 印刷电极电极包(含802-1和802-2) | 1包 |
| 4 | 底座（SC8.022.109） | 2只 |
| 5 | 测量杯（SC8.382.041） | 3只 |
| 6 | 三电极测量装置(SC5.679.007) （含：保护罩，电缆线部件，盖，电机部件） | 1套 |
| 7 | 印刷电极测量装置(SC5.679.006) （含：保护罩，电缆线部件，盖，电机部件） | 1套 |
| 8 | 电源适配器HW-050100C01（5V，1A） | 1只 |
| 9 | 小米移动电源10000mAh | 1只 |
| 10 | 飞毛腿车载充电器（MiniUSB，5V，1A。） | 1只 |
| 11 | USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） | 1根 |
| 12 | USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） | 1根 |
| 13 | 洗耳球（小） | 1个 |
| 14 | 10mL移液管 | 1根 |
| 15 | 20-200μL可调式移液枪 | 1支 |
| 16 | 200-1000μL可调式移液枪 | 1支 |
| 17 | 短柄十字螺丝刀 | 1把 |
| 18 | 软件卡 | 1张 |
| 19 | 使用说明书 | 1本 |
| 20 | 产品合格证 | 1份 |

SJB-802型重金属快速检测仪（配件）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅镉校准液（20mg/L） | 50mL/1瓶 |
| 2 | 锌校准液（20mg/L） | 50mL/ 1瓶 |
| 3 | 铜校准液（20mg/L） | 50mL/ 1瓶 |
| 4 | 铅镉电解液802-B | 50mL/ 1瓶 |
| 5 | 铅镉锌电解液801-A | 125mL/ 1瓶 |
| 6 | 铅镉锌电解液801-B | 125mL/ 1瓶 |
| 7 | 汞电解液 | 125mL/ 1瓶 |
| 8 | 铜电解液 | 125mL/ 1瓶 |
| 9 | 铅镉电解液802-A | 125mL/ 1瓶 |
| 10 | 镀金液 | 250mL/ 1瓶 |
| 11 | 砷电解液 | 500mL/ 1瓶 |
| 12 | 汞清洗液 | 500mL/ 1瓶 |
| 13 | 500mL塑料瓶 | 1只 |
| 14 | 砷校准液(100mg/L) | 20mL/ 1瓶 |
| 15 | 汞校准液(100mg/L) | 20mL/ 1瓶 |
| 16 | 已用镀金液瓶(30mL) 空瓶 | 1只 |
| 17 | 砷还原剂试剂瓶(30mL) 空瓶 | 1只 |
| 18 | 砷校准液（30mL）空瓶 | 1只 |
| 19 | 汞校准液（30mL）空瓶 | 1只 |
| 20 | 砷还原剂包 | 30小包 |
| 21 | 取样杯（SC8.381.007） | 1只 |
| 22 | 改制鱼竿 | 1根 |
| 23 | 尼龙绳 | 3米 |

十三.纯水机系列

UPW-H系列纯水机

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | UPW-H纯水机 说明书 合格证+保修卡 进水蓝色2分软管（20厘米） 进水蓝色2分软管（2米） 前置网格过滤器 排水黑色2分软管（2米） 取水白色2分软管（25厘米） 4分内丝转2分快接头 进水三通+2分球阀 生料带 电源线 保险丝(1A 250V) 漏水保护探头 | 1台 1份 1份 1根 1根 1个 1根 2根 1个 1套 1卷 1根 2个 1个 |

UPW-P系列纯水机

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | UPW-P纯水机 说明书 合格证+保修卡 进水蓝色2分软管（2米） 4分内丝转2分快接头 生料带 电源线 保险丝(1A 250V) 漏水保护探头 终端过滤器 | 1台 1份 1份 1根 1个 1卷 1根 2个 1个 1个 |

UPW-N系列纯水机

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | UPW-N纯水机 说明书 合格证+保修卡 进水蓝色2分软管（20厘米） 进水蓝色2分软管（2米） 前置网格过滤器 排水黑色2分软管（2米） 取水白色2分软管（25厘米） 4分内丝转2分快接头 进水三通+2分球阀 生料带 电源线 保险丝(1A 250V) 漏水保护探头 终端过滤器 | 1台 1份 1份 1根 1根 1个 1根 2根 1个 1套 1卷 1根 2个 1个 1个 |

UPW-R系列纯水机

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | UPW-R纯水机 说明书 合格证+保修卡 进水蓝色2分软管（20厘米） 进水蓝色2分软管（2米） 前置网格过滤器 排水黑色2分软管（2米） 取水白色2分软管（25厘米） 4分内丝转2分快接头 进水三通+2分球阀 生料带 电源线 保险丝(1A 250V) 漏水保护探头 | 1台 1份 1份 1根 1根 1个 1根 2根 1个 1套 1卷 1根 2个 1个 |

十四.专用仪器

ZDCL-2型氯离子自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ZDCL-2型氯离子自动电位滴定仪 pCl-1-01型氯离子电极 217-01型参比电极 216-01型银电极 毛细管（SC5.462.023） 输液管(SC5.462.026) 滴定管10mL(SC5.214.088) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 管接螺帽GS-14A、B 工具(SC8.227.126) 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 USB转串口线 产品使用说明书 产品合格证 混凝土外加剂氯离子和碱含量成分分析标准样品 | 1台 1支 1支 1支 1支 3根 1套 3只 3只 3套 1个 3只 1只 1只 2只 1根 1根 1本 1份 1瓶 |

ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 | ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪 pCl-1-01型氯离子电极 217-01型参比电极 毛细管（SC5.462.023） 输液管(SC5.462.026) 滴定管10mL(SC5.214.088) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 管接螺帽GS-14A、B 工具(SC8.227.126) 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 USB转串口线 产品使用说明书 产品合格证 水泥氯离子含量成分分析标准样品 选配件： 滴定管20mL(SC5.461.055) | 1台 1支 1支 1支 3根 1套 3只 3只 4套 1个 3只 1只 2只 1根 1根 1本 1份 1瓶 1套 |

TR-901土壤ORP计

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 土壤ORP测试仪 ORP-901 ORP电极 901-1 参比电极 电极加长杆 附件桶 擦拭布 手提箱 计量专用转接板（含线） 空心杆 空心杆加长杆 ORP校准溶液 饱和氯化钾溶液 50mL烧杯 充电器（含线） 说明书 | 1台 2支 1支 3支 1个 1块 1个 1套 1支 1支 1瓶 1瓶 1个 1个 1份 |

十五.其他系列

44B型双联电解分析器

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 44B型双联电解分析器 电源线（CTD—3头） 特制搅拌棒（8.328.001） 200mL电解烧杯 φ80㎜表面皿、对剖烧杯盖 3A插入式溶断丝 使用说明书 产品合格证 | 1台 1根 4根 4只 4付 5根 1本 1份 |

JB系列磁力搅拌器

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | JB系列磁力搅拌器 支柱 电源线 电极夹 搅拌棒（长/短） 测温探头（JB-2或JB-3型专用） 使用说明书 产品合格证 | 1台 1根 1根 1只 各1根 1根 1本 1份 |

KDN-1型凯式定氮仪

| 类别 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机箱 | KDN-1型凯式定氮仪主机 | 1台 |
| 配件 | 定氮管 电源线 储液桶（H3BO3、NaOH、H2O） 进水管 排液管 废液接受槽 扎带 使用说明书 产品合格证 | 10支 1根 3个 1根 1根 1副 10根 1本 1份 |

DJS-292型双显恒电位仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | DJS-292型双显恒电位仪 参比组件 测试电缆 电源线 1.5A保险丝管 2.5A保险丝管 检验标准电阻1KΩ 使用说明书 产品合格证 装箱单 | 1台 1支 5根 1根 4支 2支 1只 1本 1份 1份 |