上海仪电科学仪器

产品装箱单

（2024版）

最终配置以产品附带装箱单为准

# 更新说明

-----------------------------------------------------------

如发现任何问题，请联系 liuyan@lei-ci.com

-----------------------------------------------------------

- 2024年10月21日，版本更新记录

- DGB-405F型便携式水硬度测定仪（2024）

- PXSJ-227L型离子计（2024）

- SKF-503V-2型容量杯

- ZDY-504型水分测定仪（2023）

- DGS-450型多参数水质分析仪（2023）

- 2024年10月8日，版本更新记录

- DDSJ-319L型电导率仪（2024）

- DZS-708L型多参数分析仪(基础套装)（2024）

- DZS-708L型多参数分析仪（多参数检测套装）（2024）

- JPSJ-606L型溶解氧测定仪（2024）

- PHSJ-6L型实验室pH计（2024）

- PXSJ-227L型离子计（2024）

- 2024年9月26日，版本更新记录

- DGB-405F型便携式水硬度测定仪（2024）

- DGB-421F型便携式水质色度仪（2024）

- 2024年8月19日，版本更新记录

- SFK-503V型卡氏水分仪

- 2024年8月19日，版本更新记录

- LX-105型离心机

- LX-116型离心机

- 2024年7月26日，版本更新记录

- MP-30型笔式多参数测试仪

- 2024年7月25日，版本更新记录

- SFK-503V型卡氏水分仪

- 2024年7月24日，版本更新记录

- DZS-708L型多参数分析仪（离子检测套装）（2023）

- 2024年7月15日，版本更新记录

- PH-30型笔式pH计

- PH-30P型笔式pH计

- PH-30Z型笔式pH计

- ORP-30型笔式ORP计

- EC-30型笔式电导率仪

- DO-30型笔式溶解氧测定仪

- MP-30型笔式多参数测试仪

- 2024年5月16日，版本更新记录

- RD-TC307型热敏打印机

- GP-L80160Ⅱ热敏打印机

- BTP-M300型针式打印机

- 2024年3月26日，版本更新记录

- ZD-2型自动电位滴定仪

- 2024年1月18日，版本更新记录

- PH-30型笔式pH计

- PH-30P型笔式pH计

- PH-30Z型笔式pH计

- ORP-30型笔式ORP计

- EC-30型笔式电导率仪

- DO-30型笔式溶解氧测定仪

- MP-30型笔式多参数测试仪

- 2023年12月29日，版本更新记录

- SFS-101J型卤素水分仪

- SFS-105J型卤素水分仪

- SFS-101S型卤素水分仪

- SFS-105S型卤素水分仪

- ZD-2型自动电位滴定仪（2023）

- ZDY-504型水分测定仪（2023）

- DDS-307型电导率仪（2023）

- DDS-307A型电导率仪（2023）

- DDS-11A型电导率仪（2023）

- PHS-3C型pH计（2023）

- PHS-3E型pH计（2023）

- PHS-25型pH计（2023）

- PHS-2F型pH计（2023）

2023年11月27日，版本更新记录

- SCH-02B型自动样品进样器（200ml）（2023）

- SCH-02B型自动样品进样器（100ml）（2023）

- SCH-02B型自动样品进样器（50ml）（2023）

- SCH-01B型自动样品进样器（200ml）（2023）

- SCH-01B型自动样品进样器（100ml）（2023）

- SCH-01B型自动样品进样器（50ml）（2023）

- COD-571型化学需氧量（COD）测定仪（2023）

- DGB-480型多参数水质分析仪（2023）

- DX-01型多参数消解器（2023）

- DX-02型多参数消解器（2023）

- JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪（2023本）

- DZS-708L型多参数分析仪（基础套装）（2023）

- DZS-708L型多参数分析仪（pH检测套装）（2023）

- DZS-708L型多参数分析仪（离子检测套装）（2023）

- DZS-708L型多参数分析仪（电导T检测套装）（2023）

- DZS-708L型多参数分析仪（溶解氧F检测套装）（2023）

- DZS-708L型多参数分析仪（多参数检测套装）（2023）

- pH测量模块（2023）

- pX离子测量模块（2023）

- EC-F电导测量模块（2023）

- DO-P溶解氧测量模块（极谱法）（2023）

- DO-F溶解氧测量模块（荧光法）（2023）

- DZS-708TP型多参数分析仪（2023）

- KSH-01型卡氏样品加热炉（2023）

- DGB-480型多参数水质分析仪（2023）

- DGS-450型多参数水质分析仪（2023）

- JB-41TP型加热搅拌器（2023）

- JB-41T型加热搅拌器（2023）

- JB-31TP型加热搅拌器（2023）

- JB-31T型加热搅拌器（2023）

- JB-31型搅拌器（2023）

- ZDY-500型自动永停滴定仪（2023）

- ZD-2型自动电位滴定仪（2023）

2023年11月15日，版本更新记录

- 增加热敏打印机771000

- 增加针式打印机770900

- 增加针式打印机770800

2023年11月08日，版本更新记录

- 修改ZDJ-5B型装箱单

- 修改ZDJ-5B-G型装箱单

- 修改ZDJ-5B-D型装箱单

- 修改ZDJ-5B-Y型装箱单

- 修改ZDJ-5B-T型装箱单

2023年11月03日，版本更新记录

- 删除PHSJ-4F型实验室pH计（纯水）装箱单

- 删除DDSJ-308F型电导率仪（纯水）装箱单

2023年9月20日，版本更新记录

- 修改ZDY-501型水分分析仪装箱单

- 修改ZDY-504型水分测定仪装箱单

- KLS-411型微量水分分析仪装箱单

2023年8月31日，版本更新记录

- 修改WZB-175便携式浊度计装箱单

- 修改WZB-176E便携式浊度计装箱单

- 修改WZS-186浊度计装箱单

- 修改WZS-188E浊度计装箱单

- 增加DDB-301型便携式油料电导率仪装箱单

- 增加DGB-403F型便携式消毒剂测定仪装箱单

- 增加PUMP-1型隔膜泵装箱单

- 增加PUMP-2型蠕动泵装箱单

2023年8月9日，版本更新记录

- 增加JBD系列顶置搅拌器（套装）装箱单

- 增加JBD系列顶置搅拌器（主机）装箱单

2023年8月2日，版本更新记录

- 更新ZDCl-1型氯离子自动电位滴定仪装箱单

- 更新ZDCl-2型氯离子自动电位滴定仪装箱单

2023年6月15日，版本更新记录

- 修改ZDY-502固体进样杯装箱单

2023年5月26日，版本更新记录

- 新增BOD-573 (2023本)装箱单

- 新增DGB-402F (2023本)装箱单

- 新增JB-11 (2023本)装箱单

- 新增JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪（2023本）装箱单

2023年4月12日，版本更新记录

- 删除DBG-422 配套气氮试剂装箱单 (选配)

- 删除DBG-423 配套试剂装箱单 (选配)

- 删除DGB-424 配套试剂(选配)

- 删除DGB-425 配套试剂(选配)

- 删除DGB-427 水质铝测定仪试剂配件 (选配)

- 删除DGB-428 配套试剂 (选配)

- 删除DGB-401型多参数水质分析仪试剂配件

- 删除DGB-424型便携式水质测定仪

2023年3月27日，版本更新记录

- 新增JB-10,JB-11的装箱单资料

- 更新WZS-188E，WZS-182E，WZB-176E，WZB-172E

- 新增WZB-175，WZB-172，WZS-186，WZS-182

2023年3月14日，版本更新记录

- 新增PHS-3G的装箱单资料

2023年3月7日，版本更新记录

- 新增WZS-188E，WZS-182E型浊度计的装箱单资料

- 更新WZB-176E，WZB-172E型便携式浊度计的装箱单资料

2023年2月16日，版本更新记录

- 新增DGB-401 型多参数水质分析仪（22版）的装箱单资料

2023年2月14日，版本更新记录

- 新增KDN-1型自动凯氏定氮仪的装箱单资料

- 目录

更新说明	3

目录	11

一、 pH/ORP计系列	22

PHSJ-6L型pH计	22

PHSJ-5T型实验室pH计	23

PHSJ-4F型实验室pH计	23

PHSJ-3F型实验室pH计	24

PHS-3E型pH计	25

PHS-3C型pH计	25

PHS-3G型pH计	26

PHS-2F型pH计	26

PHS-25型pH计	27

PHBJ-261L型便携式pH计	27

PHBJ-260F型便携式pH计	28

YHBJ-262型便携式pH/ORP计	29

PHBJ-260型便携式pH计	29

PHB-5型便携式pH计	30

PHB-4型便携式pH计	31

二、 电导率仪系列	31

DDSJ-319L型电导率仪	31

DDSJ-318T型电导率仪	32

DDSJ-308F型电导率仪	33

DDSJ-307F型电导率仪	33

DDS-307A型电导率仪	34

DDS-307型电导率仪	34

DDS-11A型电导率仪	35

DDBJ-351L型便携式电导率仪	35

DDBJ-350F型便携式电导率仪	36

DDBJ-350型便携式电导率仪	37

DDB-305A型便携式电导率仪	37

DDB-303A型便携式电导率仪	38

三、 离子计系列	39

PXSJ-227L型离子计	39

PXSJ-226T型离子计（2023）	39

PXSJ-226T型离子计（停产）	40

PXSJ-216F型离子计（2023）	41

PXSJ-216F型离子计（停产）	41

PXSJ-270F型离子计（2023）	42

PXSJ-270F型离子计（停产）	43

PXBJ-287L型便携式离子	44

PXBJ-286F型便携式离子计	44

DWS-296型氨氮分析仪	45

DWS-295F型钠离子计	46

DWS-51型钠离子计	46

四、 溶解氧仪系列	47

JPSJ-606L型溶解氧测定仪	47

JPSJ-606T型溶解氧测定仪	48

JPSJ-605F型溶解氧测定仪	48

JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪	49

JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪（2023）	49

JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪（停产）	50

JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪	51

JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪	51

JPB-607A型便携式溶解氧测定仪	52

五、 水质多参数分析仪系列	53

DZS-708L型多参数分析仪（基础套装）（2023）	53

DZS-708L型多参数分析仪（pH检测套装）（2023）	53

DZS-708L型多参数分析仪（离子检测套装）（2023）	54

DZS-708L型多参数分析仪（电导T检测套装）（2023）	54

DZS-708L型多参数分析仪（溶解氧F检测套装）（2023）	55

DZS-708L型多参数分析仪（多参数检测套装）（2023）	55

pH测量模块（2023）	56

pX离子测量模块（2023）	56

EC-T电导测量模块（2023）	56

EC-F电导测量模块（2023）	57

DO-P溶解氧测量模块（极谱法）（2023）	57

DO-F溶解氧测量模块（荧光法）（2023）	57

DZS-708L型多参数分析仪	57

DZS-708TP型多参数分析仪（2023）	58

DZS-708T型多参数分析仪	59

DZS-708T-A型多参数分析仪	59

DZS-706F型多参数分析仪	60

DZS-706F-A型多参数分析仪	61

DZB-715型便携式原位水质检测仪	61

DZB-718L型便携式多参数分析仪	62

DZB-718L-A型便携式多参数分析仪	63

DZB-712F型便携式多参数分析仪	64

DZB-712型便携式多参数分析仪	64

六、 滴定仪系列	65

ZDJ-5B型自动滴定仪（电位）	65

ZDJ-5B-D型自动滴定仪	66

ZDJ-5B-G型自动滴定仪	68

ZDJ-5B-Y型自动滴定仪	70

ZDJ-5B-T型自动滴定仪	72

ZDJ-5型自动电位滴定仪	74

ZDJ-5型自动库伦滴定仪	75

ZDJ-5型自动电导滴定仪	76

ZDJ-4B型自动电位滴定仪	77

ZDJ-4A型自动电位滴定仪（新）	78

ZDJ-3A型自动电位滴定仪	79

ZD-2型自动电位滴定仪（2023）	80

ZD-2型自动电位滴定仪	81

ZDY-500型自动永停滴定仪（2023）	82

ZDY-500型自动永停滴定仪	82

ZD-1型便携式数字滴定器	83

ZD-1P型自动电位滴定仪	83

七、 自动进样器	84

SCH-02B型自动样品进样器（200ml）（2023）	84

SCH-02B型自动样品进样器（100ml）（2023）	85

SCH-02B型自动样品进样器（50ml）（2023）	86

SCH-01B型自动样品进样器（200ml）（2023）	86

SCH-01B型自动样品进样器（100ml）（2023）	87

SCH-01B型自动样品进样器（50ml）（2023）	88

SCH-01型自动样品进样器	88

SCH-02型自动样品进样器(50ml)	89

SCH-02型自动样品进样器(100ml)	90

SCH-02型自动样品进样器(200ml)	90

PUMP-1型隔膜泵	91

PUMP-2型隔膜泵	91

八、 卡尔费休水分仪系列	92

KSH-01型卡氏样品加热炉（2023）	92

ZDY-504型水分测定仪（2023）	92

ZDY-504型水分测定仪	94

SFK-503V型卡氏水分仪	96

ZDY-502型水分分析仪	98

ZDY-502固体进样杯	99

ZDY-502液体进样杯	99

ZDY-501型水分分析仪	100

KLS-411型微量水分分析仪	101

九、 卤素水分仪系列	103

SFS-101J型卤素水分仪	103

SFS-105J型卤素水分仪	104

SFS-101S型卤素水分仪	104

SFS-105S型卤素水分仪	105

十、 浊度计系列	105

WZS-188E型浊度计	105

WZS-182E型浊度计	106

WZS-188型浊度计	107

WZS-186型浊度计（2023）	107

WZS-182型浊度计（2023）	108

WZS-180A型浊度计	108

WZB-176E型便携式浊度计	108

WZB-172E型便携式浊度计	109

WZB-175型便携式浊度计（2023）	110

WZB-172型便携式浊度计（2023）	110

WZB-170型便携式浊度计	111

WZS-186型浊度计（停产）	111

WZS-185A型浊度计（停产）	112

WZS-181A型浊度计（停产）	112

WZB-175型便携式浊度计（停产）	112

WZB-172型便携式浊度计（停产）	113

WZB-171型便携式浊度计（停产）	113

WGZ-2000型浊度计（停产）	114

十一、 光电比色计系列	115

DGB-480型多参数水质分析仪（2023）	115

DGB-480型多参数水质分析仪	116

DGS-450型多参数水质分析仪（2023）	116

DGB-401型多参数水质分析仪（2023）	117

DGB-401型多参数水质分析仪（停产）	118

DGB-402A型便携式余氯/总氯测定仪（2023）	118

DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪（2023）	119

DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪（停产）	120

DGB-403F型便携式消毒剂测定仪(2023)	120

DGB-403F型便携式余氯/二氧化氯测定仪（停产）	121

DGB-404F型便携式六价铬测定仪	122

DGB-421型便携式水质色度仪	122

DGB-422型便携式水质分析仪	122

DGB-423型便携式水质分析仪	123

DGB-425型便携式水质分析仪	124

DGB-427型便携式水质分析仪	124

DGB-428型便携式水质分析仪	125

DGS-408型多通道水质分析仪	126

十二、 COD/BOD分析仪系列	126

COD-571型化学需氧量（COD）测定仪（2023）	126

COD-571型化学需氧量测定仪	127

COD-572型化学需氧量(COD)测定仪	127

BOD-573型BOD测定仪（2023）	128

BOD-573型BOD测定仪	129

十三、 消解器系列	130

DX-01型多参数消解器（2023）	130

DX-02型多参数消解器（2023）	130

COD-571-1型消解装置	130

COD-401-1型便携式消解器	131

十四、 便携式重金属离子分析仪	131

SJB-801型便携式重金属离子分析仪（主机）	131

SJB-801型便携式重金属离子分析仪（配件）	132

SJB-802型重金属快速检测仪（主机）	133

SJB-802型重金属快速检测仪（配件）	134

十五、 笔式系列	135

PH-30型笔式pH计	135

PH-30P型笔式pH计	135

PH-30Z型笔式pH计	136

ORP-30型笔式ORP计	136

EC-30型笔式电导率仪	137

DO-30型笔式溶解氧测定仪	137

MP-30型笔式多参数测试仪	138

十六、 搅拌器	138

JB-41TP型加热搅拌器（2023）	138

JB-41T型加热搅拌器（2023）	139

JB-31TP型加热搅拌器（2023）	140

JB-31T型加热搅拌器（2023）	140

JB-31型搅拌器（2023）	141

JB-11型搅拌器（2023）	141

JB-11型搅拌器（停产）	142

JB-10型搅拌器	142

JB系列磁力搅拌器	143

JBD系列顶置搅拌器（套装）	143

JBD系列顶置搅拌器（主机）	143

十七、 纯水机系列	144

UPW-H系列纯水机	144

UPW-P系列纯水机	145

UPW-N系列纯水机	145

UPW-R系列纯水机	146

十八、 专用仪器	147

DDB-301型便携式油料电导率仪	147

ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪	147

ZDCL-2型氯离子自动电位滴定仪	148

TCP1 实验室pH计	149

TCD1型电导率仪	149

TR-901土壤ORP计	150

十九、 打印机	151

针式打印机770800（停产）	151

GP-L80160Ⅱ型热敏打印机	151

BTP-M300型针式打印机	152

RD-TC307型热敏打印机	152

二十、 其他系列	152

44B型双联电解分析器	152

KDN-1型自动凯氏定氮仪	153

KDNX-20型消解炉	154

DJS-292型双显恒电位仪	154

pH/ORP计系列

PHSJ-6L型实验室pH计（2024）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHSJ-6L型实验室pH计 | 1台 |
| 2 | pH测量模块（已安装于主机） | 1件 |
| 3 | RES预留模块（已安装于主机） | 3件 |
| 4 | REX-6型电极架（带底座） | 1台 |
| 5 | 963201高精度三复合pH复合电极 | 1支 |
| 6 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 7 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 8 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 9 | USB延长线（A母对A公） | 1根 |
| 10 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

PHSJ-6L型pH计（2019）

| 序号 | 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHSJ-6L(2019)型pH计 | 1台 |
| 2 | E-201-L型复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-L型温度电极 | 1支 |
| 4 | pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 5 | GM65-240270 AC/DC电源适配器 | 1只 |
| 6 | 触摸笔 | 1支 |
| 7 | 防尘罩 | 1只 |
| 8 | REX-3型电极支架（带底座） | 1套 |
| 9 | Mini USB通讯连线 | 1根 |
| 10 | 三芯电源线(标准通用) | 1根 |
| 11 | 接地线 | 1根 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 14 | PHSJ-6L型pH计操作指导 | 1份 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

PHSJ-5T型实验室pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHSJ-5T型实验室pH计 | 1台 |
| 2 | 962201高精度pH复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 6 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 7 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 8 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 9 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 10 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

PHSJ-4F型实验室pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHSJ-4F型实验室pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | JP-060电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 6 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 7 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 8 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 产品合格证 | 1份 |

PHSJ-3F型实验室pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHSJ-3F型实验室pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | JP-060电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 6 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 7 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 8 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 产品合格证 | 1份 |

PHS-3E型pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHS-3E型pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 5 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 6 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |

PHS-3C型pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHS-3C型pH计 | 1台 |
| 2 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 5 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 6 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |

PHS-3G型pH计

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHS-3G型pH计 | 1 台 |
| 2 | E-201F型pH复合电极 | 1 支 |
| 3 | 电极梗 | 1 支 |
| 4 | 电极夹 | 1 只 |
| 5 | 三芯电源线 (标准通用) | 1 根 |
| 6 | 缓冲试剂pH4/6.86/9.18 | 各5小包 |
| 7 | 搅拌珠（小） | 3 只 |
| 8 | 保 险 丝 BGXP Φ5×20 0.5A | 2 只 |
| 9 | 使用说明书 | 1 本 |
| 10 | 产品合格证 | 1 份 |

PHS-2F型pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHS-2F型pH计 | 1台 |
| 2 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 3 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 4 | 电极固定夹组件 | 1个 |
| 5 | 电极梗 | 1根 |
| 6 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |

PHS-25型pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHS-25型pH计 | 1台 |
| 2 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 3 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 4 | 电极固定夹组件 | 1个 |
| 5 | 电极梗 | 1根 |
| 6 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |

PHBJ-261L型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHBJ-261L型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

PHBJ-260F型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHBJ-260F型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

YHBJ-262型便携式pH/ORP计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | YHBJ-262型便携式pH/ORP计 | 1台 |
| 2 | 501型 ORP复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | 462mV ORP校准试剂 | 1套 |
| 5 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 6 | 电极挂架 | 2个 |
| 7 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 8 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |

PHBJ-260型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHBJ-260型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 8 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 9 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

PHB-5型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHB-5型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 8 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

PHB-4型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHB-4型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 3 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 8 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

电导率仪系列

DDSJ-319L型电导率仪（2024）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDSJ-319L型电导率仪 | 1台 |
| 2 | EC-T电导测量模块（已安装于主机） | 1件 |
| 3 | RES预留模块（已安装于主机） | 3件 |
| 4 | REX-6型电极架（带底座） | 1台 |
| 5 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 6 | 电导率溶液 1408μS/cm（20mL） | 10包 |
| 7 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 8 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 9 | USB延长线（A母对A公） | 1根 |
| 10 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

DDSJ-319L型电导率仪（2019）

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDSJ-319L(2019)型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1-L型电导电极 | 1支 |
| 3 | T-818-L型温度电极 | 1支 |
| 4 | GM65-240270 AC/DC电源适配器 | 1只 |
| 5 | REX-3型电极支架（带底座） | 1套 |
| 6 | 触摸笔 | 1支 |
| 7 | 防尘罩 | 1只 |
| 8 | Mini USB通讯连线 | 1根 |
| 9 | 三芯电源线(标准通用) | 1根 |
| 10 | 接地线 | 1根 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 13 | DDSJ-319L型电导率仪操作指导 | 1份 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

DDSJ-318T型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDSJ-318T型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 4 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 5 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 6 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 7 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 8 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 9 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |

DDSJ-308F型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDSJ-308F型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20mL） | 10包 |
| 4 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 5 | JP-060电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 6 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 7 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 8 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 产品合格证 | 1份 |

DDSJ-307F型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDSJ-307F型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm（20mL） | 10包 |
| 4 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 5 | JP-060电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 6 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 7 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 8 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 产品合格证 | 1份 |

DDS-307A型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDS-307A型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 5 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 6 | 简易操作指南 | 1份 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |

DDS-307型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDS-307型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VC型电导电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 5 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 6 | 简易操作指南 | 1份 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |

DDS-11A型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDS-11A型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 4 | 电极固定夹组件 | 1个 |
| 5 | 电极梗 | 1根 |
| 6 | 简易操作指南 | 1份 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |

DDBJ-351L型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDBJ-351L型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20mL） | 10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

DDBJ-350F型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDBJ-350F型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20mL） | 10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

DDBJ-350型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDBJ-350型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20mL） | 10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 8 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 9 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 10 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

DDB-305A型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDB-305A型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 7 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |

DDB-303A型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDB-303A型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VC型电导电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 7 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |

离子计系列

PXSJ-227L型离子计（2024）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-227L型离子计 | 1台 |
| 2 | pX离子测量模块(已安装于主机) | 1件 |
| 3 | RES预留模块(已安装于主机) | 3件 |
| 4 | REX-6型电极架(带底座) | 1台 |
| 5 | JB-11型搅拌器(2023版) | 1台 |
| 6 | 电源适配器STK030-2015(主机用) | 1个 |
| 7 | YW-18W电源适配器DC 9V(搅拌器用) | 1个 |
| 8 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 9 | USB延长线（A母对A公） | 1根 |
| 10 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 11 | 搅拌棒（φ6×20mm） | 3个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书(主机) | 1本 |
| 15 | 使用说明书(搅拌器) | 1本 |
| 16 | 产品合格证 | 1份 |

PXSJ-227L型离子计（2019）

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-227L(2019)型离子计 | 1台 |
| 2 | E-201-L型复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-L型温度电极 | 1支 |
| 4 | pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 5 | GM65-240270 AC/DC电源适配器 | 1只 |
| 6 | 触摸笔 | 1支 |
| 7 | 防尘罩 | 1只 |
| 8 | REX-3型电极支架（带底座） | 1套 |
| 9 | Mini USB通讯连线 | 1根 |
| 10 | 接地线 | 1根 |
| 11 | 三芯电源线(标准通用) | 1根 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 14 | PXSJ-227L型离子计操作指导 | 1份 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

PXSJ-226T型离子计（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-226T型离子计 | 1台 |
| 2 | JB-11型搅拌器 | 1台 |
| 3 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 6 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 7 | YW-18W电源适配器DC 9V(搅拌器用) | 1个 |
| 8 | B620搅拌棒 | 3只 |
| 9 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 10 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 11 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 12 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 简易操作指南 | 1份 |
| 15 | PXSJ-226T型使用说明书 | 1本 |
| 16 | JB-11型使用说明书 | 1本 |
| 17 | 产品合格证 | 1份 |

PXSJ-226T型离子计（停产）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-226T型离子计 | 1台 |
| 2 | JB-10型搅拌器 | 1台 |
| 3 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 6 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 7 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 8 | B620搅拌棒 | 3只 |
| 9 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 10 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 11 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 12 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 简易操作指南 | 1份 |
| 15 | 使用说明书 | 1本 |
| 16 | 产品合格证 | 1份 |

PXSJ-216F型离子计（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-216F型离子计 | 1台 |
| 2 | JB-11型搅拌器 | 1台 |
| 3 | PF-2-01型氟离子电极 | 1支 |
| 4 | 232-01型参比电极 | 1支 |
| 5 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 6 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | B620搅拌棒 | 3只 |
| 8 | YW-18W电源适配器DC 9V(搅拌器用) | 1个 |
| 9 | JP-060电源适配器DC 9V(离子计用) | 1个 |
| 10 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 11 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 12 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | PXSJ-216F型使用说明书 | 1本 |
| 15 | JB-11型使用说明书 | 1本 |
| 16 | 软件卡 | 1张 |
| 17 | 产品合格证 | 1份 |

PXSJ-216F型离子计（停产）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-216F型离子计 | 1台 |
| 2 | JB-10型搅拌器 | 1台 |
| 3 | PF-2-01型氟离子电极 | 1支 |
| 4 | 232-01型参比电极 | 1支 |
| 5 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 6 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | B620搅拌棒 | 3只 |
| 8 | YW-18W电源适配器DC 9V(搅拌器用) | 1个 |
| 9 | JP-060电源适配器DC 9V(离子计用) | 1个 |
| 10 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 11 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 12 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 软件卡 | 1张 |
| 16 | 产品合格证 | 1份 |

PXSJ-270F型离子计（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-270F型离子计 | 1台 |
| 2 | JB-11型搅拌器 | 1台 |
| 3 | PF-2-01型氟离子电极 | 1支 |
| 4 | 232-01型参比电极 | 1支 |
| 5 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 6 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | B620搅拌棒 | 3只 |
| 8 | YW-18W电源适配器DC 9V(搅拌器用) | 1个 |
| 9 | JP-060电源适配器DC 9V(离子计用) | 1个 |
| 10 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 11 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 12 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | PXSJ-270F型使用说明书 | 1本 |
| 15 | JB-11型使用说明书 | 1本 |
| 16 | 软件卡 | 1张 |
| 17 | 产品合格证 | 1份 |

PXSJ-270F型离子计（停产）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-270F型离子计 | 1台 |
| 2 | JB-10型搅拌器 | 1台 |
| 3 | PF-2-01型氟离子电极 | 1支 |
| 4 | 232-01型参比电极 | 1支 |
| 5 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 6 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | B620搅拌棒 | 3只 |
| 8 | YW-18W电源适配器DC 9V(搅拌器用) | 1个 |
| 9 | JP-060电源适配器DC 9V(离子计用) | 1个 |
| 10 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 11 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 12 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 软件卡 | 1张 |
| 16 | 产品合格证 | 1份 |

PXBJ-287L型便携式离子

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXBJ-287L型便携式离子计 | 1台 |
| 2 | PF-202-C型氟离子复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | 氟离子电极校准溶液（250ml） | 1瓶 |
| 5 | 低浓度总离子强度调节缓冲液（250ml） | 1瓶 |
| 6 | 常规浓度总离子强度调节缓冲液 II（250ml） | 1瓶 |
| 7 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 8 | 电极挂架 | 2个 |
| 9 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 10 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 11 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 12 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 13 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 14 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 15 | 软件卡 | 1张 |
| 16 | 简易操作指南 | 1份 |
| 17 | 使用说明书 | 1本 |
| 18 | 产品合格证 | 1份 |

PXBJ-286F型便携式离子计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXBJ-286F型便携式离子计 | 1台 |
| 2 | PF-202-C型氟离子复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | 氟离子电极校准溶液（250ml） | 1瓶 |
| 5 | 常规浓度总离子强度调节缓冲液 II（250ml） | 1瓶 |
| 6 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 7 | 电极挂架 | 2个 |
| 8 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 9 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 10 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 11 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 12 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 13 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 14 | 软件卡 | 1张 |
| 15 | 简易操作指南 | 1份 |
| 16 | 使用说明书 | 1本 |
| 17 | 产品合格证 | 1份 |

DWS-296型氨氮分析仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | DWS-296型氨氮分析仪 稳压电源（9V、DC、800mA） Q9短路插头(装于仪器上) 使用说明书（DWS-296型氨氮分析仪） 产品合格证（DWS-296型氨氮分析仪） DWS-296-1型测量单元 通用电源线 USB通信线 软件卡 保险丝 (F2A250V) PNH3-3型氨电极 06508-14蠕动泵管(160mm) 06508-16蠕动泵管(225mm) PE软管Φ2×0.4(L=1000mm) PE软管Φ4×1(L=1000mm) “T”1/8”ID塑料三通 清洗剂（固体） 掩蔽剂（固体） 使用说明书（DWS-296-1型测量单元） | 1台 1只 1只 1本 1份 1台 1根 1根 1张 2只 1支 1根 1根 2根 1根 1只 1包 2瓶 1本 |

DWS-295F型钠离子计

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | DWS-295F型钠离子计 DWS-295-1型钠离子计测量单元 6801A钠离子电极 6802A参比电极 T-817-B-6型温度电极 直流通用电源(9VDC,800mA,内正外负) 通用电源线 保险丝（220V 0.5A） USB通讯连接线 出水管(φ8×1) L＝1000 泵管（硅橡胶管）φ5外×1 L=165 氯化钾溶液3.8mol/L 软件卡 使用说明书( 电子单元、测量单元 ) 产品合格证 | 1 台 1 台 1 支 1 支 1 支 1 只 1 根 5 只 1根 1根 4 根 1瓶 1张 各1 本 1 份 |

DWS-51型钠离子计

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | DWS-51型钠离子计 6801-01钠电极 6802-01型参比电极 通用电源线 REX-3多功能电极架 保险丝 φ5×20 0.25A 防尘罩(中) 使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1支 1支 1支 2只 1只 1本 1份 |

溶解氧仪系列

JPSJ-606L型溶解氧测定仪（2024）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPSJ-606L型溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-F溶解氧测量模块（已安装于主机） | 1件 |
| 3 | 预留模块（已安装于主机） | 3件 |
| 4 | REX-6型电极架（带底座） | 1台 |
| 5 | DO-968-HC型溶解氧电极 | 1支 |
| 6 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 7 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 8 | USB延长线（A母对A公） | 1根 |
| 9 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |

JPSJ-606L型溶解氧测定仪（2019）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | JPSJ-606L(2019)型溶解氧测定仪 DO-958-L型溶解氧电极 GM65-240270 AC/DC电源适配器 REX-3型电极支架（带底座） 触摸笔 防尘罩 Mini USB通讯连线 三芯电源线(标准通用) 接地线 软件卡 产品使用说明书 JPSJ-606L型溶解氧测定仪操作指导 产品合格证 | 1台 1支 1只 1套 1支 1只 1根 1根 1根 1张 1本 1份 1份 |

JPSJ-606T型溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPSJ-606T型溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 5 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 6 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 7 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 软件卡 | 1张 |
| 10 | 简易操作指南 | 1份 |
| 11 | 使用说明书 | 1本 |
| 12 | 产品合格证 | 1份 |

JPSJ-605F型溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPSJ-605F型溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | JP-060电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 6 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 7 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-962型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | 电极保护罩（不锈钢） | 1只 |
| 4 | 30mL零氧校准溶液（粉剂） | 1瓶 |
| 5 | LQ-007双口数显充电器 | 1只 |
| 6 | Mini USB通讯连线 | 1根 |
| 7 | 便携式防护箱 | 1只 |
| 8 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 9 | 产品合格证 | 1本 |
| 10 | 触摸笔 | 1支 |

JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪（2023）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-968-HC型溶解氧电极 | 1套 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架(JPBJ-610L型用) | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 7 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 8 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 9 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 10 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪（停产）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-960型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | 充电器 | 1只 |
| 4 | Mini USB通讯连线 | 1根 |
| 5 | OTG USB转接线 | 1根 |
| 6 | 触摸笔 | 1支 |
| 7 | 零氧校准液粉剂（小瓶） | 1瓶 |
| 8 | 便携式防护箱 | 1只 |
| 9 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 10 | 产品合格证 | 1本 |

JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 7 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 8 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 9 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 10 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 7 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 8 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 9 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |

JPB-607A型便携式溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPB-607A型便携式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-957-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 7 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |

水质多参数分析仪系列

DZS-708L型多参数分析仪（基础套装）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708L型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | RES预留模块（已安装于主机） | 4个 |
| 3 | REX-6型多功能电极架（带底座） | 1套 |
| 4 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 5 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 6 | USB延长线（A母对A公） | 1根 |
| 7 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 8 | 软件卡 | 1张 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-708L型多参数分析仪（pH检测套装）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708L型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | pH测量模块（已安装于主机） | 1件 |
| 3 | RES预留模块（已安装于主机） | 3件 |
| 4 | REX-6型电极架（带底座） | 1台 |
| 5 | 963201高精度三复合pH复合电极 | 1支 |
| 6 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 7 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 8 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 9 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-708L型多参数分析仪（离子检测套装）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708L型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | pX离子测量模块(已安装于主机) | 1件 |
| 3 | RES预留模块(已安装于主机) | 3件 |
| 4 | REX-6型电极架(带底座) | 1台 |
| 5 | JB-11型搅拌器(2023版) | 1台 |
| 6 | 电源适配器STK030-2015(主机用) | 1个 |
| 7 | YW-18W电源适配器DC 9V(搅拌器用) | 1个 |
| 8 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 9 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 10 | 搅拌棒（φ6×20mm） | 3个 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书(主机) | 1本 |
| 14 | 使用说明书(搅拌器) | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-708L型多参数分析仪（电导T检测套装）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708L型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | EC-T电导测量模块（已安装于主机） | 1件 |
| 3 | RES预留模块（已安装于主机） | 3件 |
| 4 | REX-6型电极架（带底座） | 1台 |
| 5 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 6 | 电导率溶液 1408μS/cm（20mL） | 10包 |
| 7 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 8 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 9 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-708L型多参数分析仪（溶解氧F检测套装）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708L型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | DO-F溶解氧测量模块（已安装于主机） | 1件 |
| 3 | 预留模块（已安装于主机） | 3件 |
| 4 | REX-6型电极架（带底座） | 1台 |
| 5 | DO-968-HC型溶解氧电极 | 1支 |
| 6 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 7 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 软件卡 | 1张 |
| 10 | 简易操作指南 | 1份 |
| 11 | 使用说明书 | 1本 |
| 12 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-708L型多参数分析仪（多参数检测套装）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708L型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | pX离子测量模块（已安装于主机） | 1件 |
| 3 | EC-T电导测量模块（已安装于主机） | 1件 |
| 4 | DO-F溶解氧测量模块（已安装于主机） | 1件 |
| 5 | RES预留模块（已安装于主机） | 1件 |
| 6 | REX-6型电极架（带底座） | 1台 |
| 7 | 963201高精度三复合pH复合电极 | 1支 |
| 8 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 9 | DO-968-HC型溶解氧电极 | 1支 |
| 10 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液（20mL） | 各10包 |
| 11 | 电导率溶液 1408μS/cm（20mL） | 10包 |
| 12 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 13 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 14 | USB延长线（A母对A公） | 1根 |
| 15 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 16 | 软件卡 | 1张 |
| 17 | 简易操作指南 | 1份 |
| 18 | 使用说明书 | 1本 |
| 19 | 产品合格证 | 1份 |

pH测量模块（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH测量模块 | 1件 |

pX离子测量模块（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pX离子测量模块 | 1件 |

EC-T电导测量模块（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EC-T电导测量模块 | 1件 |

EC-F电导测量模块（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EC-F电导测量模块 | 1件 |

DO-P溶解氧测量模块（极谱法）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DO-P溶解氧测量模块 | 1件 |

DO-F溶解氧测量模块（荧光法）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DO-F溶解氧测量模块 | 1件 |

DZS-708L型多参数分析仪（2019）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708L(2019)型多参数仪 | 1台 |
| 2 | E-201-L型复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-L型温度电极 | 1支 |
| 4 | PF-202-L型氟离子复合电极 | 1支 |
| 5 | pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 6 | DJS-1-L型电导电极 | 1支 |
| 7 | DO-958-L型溶解氧电极 | 1支 |
| 8 | REX-3型电极支架（带底座） | 1套 |
| 9 | GM65-240270 AC/DC电源适配器 | 1只 |
| 10 | 触摸笔 | 1支 |
| 11 | 防尘罩 | 1只 |
| 12 | Mini USB通讯连线 | 1根 |
| 13 | 三芯电源线(标准通用) | 1根 |
| 14 | 接地线 | 1根 |
| 15 | 软件卡 | 1张 |
| 16 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 17 | DZS-708L型多参数分析仪操作指导 | 1份 |
| 18 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-708TP型多参数分析仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708TP型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液（20ml） | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 7 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 8 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 9 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 10 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 11 | USB延长线A公转A母（0.2米） | 1根 |
| 12 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 简易操作指南 | 1份 |
| 15 | 使用说明书 | 1本 |
| 16 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-708T型多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708T型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 7 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 8 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 9 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 10 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 11 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 12 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 简易操作指南 | 1份 |
| 15 | 使用说明书 | 1本 |
| 16 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-708T-A型多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708T-A型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 6 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 8 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 9 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 10 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 11 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-706F型多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-706F型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液1408μS/cm (20mL) | 10包 |
| 7 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 8 | JP-060电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 9 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 10 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 11 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 软件卡 | 1张 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-706F-A型多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-706F-A型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | 电导率溶液1408μS/cm (20ml) | 10包 |
| 6 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | JP-060电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 8 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 9 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 10 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

DZB-715型便携式原位水质检测仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | DZB-715便携式原位水质监测仪 DZF-44发送器 DJG-2044电导电极（安装在发送器上） DO-966溶解氧电极（安装在发送器上） FG-992A pH电极（安装在发送器上） ORP-502 ORP电极（安装在发送器上） T-822温度电极（安装在发送器上） JB-22搅拌器（安装在发送器上） 搅拌叶轮（安装在发送器上） 开关用磁铁 保险绳15米 充电器LQ-007 电极装卸工具 miniUSB连接线 真空硅脂（7501长城牌） 电极接口O型圈 250mL pH缓冲液4.00、6.86、9.18 250mL电导率溶液1408uS/cm 250mL电导率溶液146uS/cm 30mL ORP标准溶液（粉剂） 30mL零氧校准溶液（粉剂） 30mL DO-966电解液 产品使用说明书 合格证 | 1台 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1个 1个 1根 1个 1个 1根 1瓶 7个 各1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1本 1份 |

DZB-718L型便携式多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZB-718L型便携式多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 7 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 8 | 电极挂架 | 2个 |
| 9 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 10 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 11 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 12 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 13 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 14 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 15 | 软件卡 | 1张 |
| 16 | 简易操作指南 | 1份 |
| 17 | 使用说明书 | 1本 |
| 18 | 产品合格证 | 1份 |

DZB-718L-A型便携式多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZB-718L-A型便携式多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 6 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 7 | 电极挂架 | 2个 |
| 8 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 9 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 10 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 11 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 12 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 13 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 14 | 软件卡 | 1张 |
| 15 | 简易操作指南 | 1份 |
| 16 | 使用说明书 | 1本 |
| 17 | 产品合格证 | 1份 |

DZB-712F型便携式多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZB-712F型便携式多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 7 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 8 | 电极挂架 | 2个 |
| 9 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 10 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 11 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 12 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 13 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 14 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 15 | 软件卡 | 1张 |
| 16 | 简易操作指南 | 1份 |
| 17 | 使用说明书 | 1本 |
| 18 | 产品合格证 | 1份 |

DZB-712型便携式多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZB-712型便携式多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 7 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 8 | 电极挂架 | 2个 |
| 9 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 10 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 11 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 12 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 13 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 14 | 软件卡 | 1张 |
| 15 | 简易操作指南 | 1份 |
| 16 | 使用说明书 | 1本 |
| 17 | 产品合格证 | 1份 |

滴定仪系列

ZDJ-5B型自动滴定仪（电位）

| 1 | ZDJ－5B型自动滴定仪 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 232-01参比电极 | 1支 |
| 3 | 213-01铂电极 | 1支 |
| 4 | 216-01银电极 | 1支 |
| 5 | 217-01参比电极 | 1支 |
| 6 | 231-01型pH玻璃电极 | 1支 |
| 7 | T-818-B-6型温度电极 | 1支 |
| 8 | 滴液管 (氟塑料)(SC5.462.023) | 1根 |
| 9 | 溶液杯(SC8.219.010) | 3只 |
| 10 | 溶液杯(SC8.463.001) | 3只 |
| 11 | 顶杆工具(SC8.227.126) | 1个 |
| 12 | 滴定管阀门装置10mL(SC5.461.056) | 1套 |
| 13 | 搅拌珠（小） | 3只 |
| 14 | 电极架装置(SC5.108.022) | 1套 |
| 15 | 输液管(氟塑料) Φ3.2(进口) | 1根 |
| 16 | 管接螺帽GS-14A,B(进口) | 各3只 |
| 17 | 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） | 1套 |
| 18 | 保险丝Φ5×20(3A) | 2只 |
| 19 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 20 | USB转串口线 | 1根 |
| 21 | USB通讯连线 | 1根 |
| 22 | 7.0带尾扣电阻笔（触摸笔） | 1支 |
| 23 | pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18） | 1套 |
| 24 | ZDJ-5B产品使用说明书及应用示例 | 各1本 |
| 25 | 产品合格证 | 1份 |
| 26 | 软件卡 | 1张 |
|  | 以下为用户可选配的部件 |  |
| 1 | 辅助滴定装置 | 1台□ |
| 2 | 滴定管阀门装置20mL(SC5.461.057) | 1套□ |
| 3 | 上搅拌器（5.203.002） | 1个□ |

ZDJ-5B-D型自动滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZDJ－5B-D型自动滴定仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1C型电导电极(光亮) | 1支 |
| 3 | 232-01参比电极 | 1支 |
| 4 | 213-01铂电极 | 1支 |
| 5 | 216-01银电极 | 1支 |
| 6 | 217-01参比电极 | 1支 |
| 7 | 231-01型pH玻璃电极 | 1支 |
| 8 | T-818-B-6型温度电极 | 1支 |
| 9 | 滴液管(氟塑料)(SC5.462.023) | 1根 |
| 10 | 溶液杯(SC8.219.010) | 3只 |
| 11 | 溶液杯(SC8.463.001) | 3只 |
| 12 | 顶杆工具(SC8.227.126) | 1个 |
| 13 | 滴定管阀门装置10mL(SC5.461.056) | 1套 |
| 14 | 搅拌珠（小） | 3只 |
| 15 | 电极架装置(SC5.108.022) | 1套 |
| 16 | 输液管(氟塑料) Φ3.2(进口) | 1根 |
| 17 | 管接螺帽GS-14A,B(进口) | 各3只 |
| 18 | 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） | 1只 |
| 19 | 保险丝Φ5×20(3A) | 2只 |
| 20 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 21 | USB通讯连线 | 1根 |
| 22 | USB转串口线 | 1根 |
| 23 | 7.0带尾扣电阻笔（触摸笔） | 1支 |
| 24 | pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18） | 1套 |
| 25 | ZDJ-5B产品使用说明书及应用示例 | 各1本 |
| 26 | ZDJ-5B-D产品使用说明书 | 1本 |
| 27 | 产品合格证 | 1份 |
| 28 | 软件卡 | 1张 |
|  | 以下为用户可选配的部件 | 1台□ |
| 1 | 辅助滴定装置 | 1套□ |
| 2 | 滴定管阀门装置20mL(SC5.461.057) | 1个□ |
| 3 | 上搅拌器（5.203.002） |  |

ZDJ-5B-G型自动滴定仪

| 1 | ZDJ－5B-G型自动滴定仪 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 232-01参比电极 | 1支 |
| 3 | 213-01铂电极 | 1支 |
| 4 | 216-01银电极 | 1支 |
| 5 | 217-01参比电极 | 1支 |
| 6 | 231-01型pH玻璃电极 | 1支 |
| 7 | T-818-B-6型温度电极 | 1支 |
| 8 | 滴液管(氟塑料)(SC5.462.023) | 1根 |
| 9 | 溶液杯(SC8.219.010) | 3只 |
| 10 | 溶液杯(SC8.463.001) | 3只 |
| 11 | 顶杆工具(SC8.227.126) | 1个 |
| 12 | 滴定管阀门装置10mL(SC5.461.056) | 1套 |
| 13 | 搅拌珠（小） | 3只 |
| 14 | 电极架装置(SC5.108.022) | 1套 |
| 15 | 输液管(氟塑料) Φ3.2(进口) | 1根 |
| 16 | 管接螺帽GS-14A,B(进口) | 各3只 |
| 17 | 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） | 1只 |
| 18 | 遮光罩（SC8.308.061） | 1个 |
| 19 | 保险丝Φ5×20(3A) | 2只 |
| 20 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 21 | USB通讯连线 | 1根 |
| 22 | USB转串口线 | 1根 |
| 23 | 7.0带尾扣电阻笔（触摸笔） | 1支 |
| 24 | pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18） | 1套 |
| 25 | ZDJ-5B（电位）产品使用说明书及应用示例 | 各1本 |
| 26 | ZDJ-5B-G（光度）使用说明书 | 1本 |
| 27 | 产品合格证 | 1份 |
| 28 | 软件卡 | 1盘 |
|  | 以下为用户可选配的部件 |  |
| 1 | 外接辅助滴定装置 | 1台□ |
| 2 | 滴定管阀门装置20mL(SC5.461.057) | 1套□ |
| 3 | 上搅拌器（5.203.002） | 1个□ |
| 4 | GD-520型光度电极 | 1支□ |
| 5 | GD-570型光度电极 | 1支□ |
| 6 | GD-620型光度电极 | 1支□ |

ZDJ-5B-Y型自动滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZDJ－5B-Y型自动滴定仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1C型电导电极(光亮) | 1支 |
| 3 | 232-01参比电极 | 1支 |
| 4 | 213-01铂电极 | 1支 |
| 5 | 216-01银电极 | 1支 |
| 6 | 217-01参比电极 | 1支 |
| 7 | 231-01型pH玻璃电极 | 1支 |
| 8 | T-818-B-6型温度电极 | 1支 |
| 9 | 滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023) | 1根 |
| 10 | 溶液杯(SC8.219.010) | 3只 |
| 11 | 溶液杯(SC8.463.001) | 3只 |
| 12 | 顶杆工具(SC8.227.126) | 1个 |
| 13 | 滴定管阀门装置10mL(SC5.461.056) | 1套 |
| 14 | 搅拌珠（小） | 3只 |
| 15 | 电极架装置(SC5.108.022) | 1套 |
| 16 | 输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5(进口) | 1根 |
| 17 | 管接螺帽GS-14A,B(进口) | 各3只 |
| 18 | 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） | 1只 |
| 19 | 保险丝Φ5×20(3A) | 2只 |
| 20 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 21 | USB通讯连线 | 1根 |
| 22 | USB转串口线 | 1根 |
| 23 | 7.0带尾扣电阻笔（触摸笔） | 1支 |
| 24 | pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18） | 1套 |
| 25 | ZDJ-5B产品使用说明书及应用示例 | 各1本 |
| 26 | ZDJ-5B-Y产品使用说明书 | 1本 |
| 27 | 产品合格证 | 1份 |
| 28 | 软件卡 | 1张 |
|  | 以下为用户可选配的部件 | 1台□ |
| 1 | 辅助滴定装置 | 1套□ |
| 2 | 滴定管阀门装置20mL(SC5.461.057) | 1个□ |
| 3 | 上搅拌器（5.203.002） |  |

ZDJ-5B-T型自动滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZDJ－5B-T型自动滴定仪 | 1台 |
| 2 | T-828型温度电极 | 1支 |
| 3 | 232-01参比电极 | 1支 |
| 4 | 213-01铂电极 | 1支 |
| 5 | 216-01银电极 | 1支 |
| 6 | 217-01参比电极 | 1支 |
| 7 | 231-01型pH玻璃电极 | 1支 |
| 8 | T-818-B-6型温度电极 | 1支 |
| 9 | 滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023) | 1根 |
| 10 | 溶液杯(SC8.219.010) | 3只 |
| 11 | 溶液杯(SC8.463.001) | 3只 |
| 12 | 上搅拌器 | 1个 |
| 13 | 恒温杯 | 1只 |
| 14 | 顶杆工具(SC8.227.126) | 1个 |
| 15 | 滴定管阀门装置10mL(SC5.461.056) | 1套 |
| 16 | 搅拌珠（小） | 3只 |
| 17 | 电极架装置(SC5.108.022) | 1套 |
| 18 | 溶液杯固定架 | 1个 |
| 19 | 输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5(进口) | 1根 |
| 20 | 管接螺帽GS-14A,B(进口) | 各3只 |
| 21 | 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） | 1只 |
| 22 | 保险丝Φ5×20(3A) | 2只 |
| 23 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 24 | TP-16型串行打印机连线 | 1根 |
| 25 | USB通讯连线 | 1根 |
| 26 | RS232通讯线 | 1根 |
| 27 | 7.0带尾扣电阻笔（触摸笔） | 1支 |
| 28 | pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18） | 1套 |
| 29 | ZDJ-5B（电位）产品使用说明书及应用示例 | 各1本 |
| 30 | ZDJ-5B-T（温度）使用说明书 | 1本 |
| 31 | 产品合格证 | 1份 |
|  | 以下为用户可选配的部件 |  |
| 1 | 辅助滴定装置 | 1台□ |
| 2 | 滴定管阀门装置20mL(SC5.461.057) | 1套□ |

ZDJ-5型自动电位滴定仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | ZDJ-5容量滴定单元和电位测量单元 ZDJ-5型控制单元 E-201F型pH复合电极 232-01型参比电极 213-01型铂电极 216-01型银电极 217-01型参比电极 231-01型pH玻璃电极 T-818-B-6型温度电极 滴液管(SC5.462.013) 电极梗(SC8.100.225) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 顶杆工具(SC5.227.004) pH标准缓冲剂pH4、7、9 滴定管10mL(SC5.125.025) 滴定管20mL(SC5.125.026) 搅拌珠 溶液杯装置(SC5.109.002) 螺母2(SC8.940.191) 塞1(SC8.322.087) 塞2(SC8.322.088) 塞3(SC8.322.089) 塞4(SC8.322.090) 塞5(SC8.322.091) 塞6(SC8.322.092) 输液管(塑料) Φ4×0.5 塑料贮液瓶(500mL) 保险丝Φ5×20(2A) AF30触摸笔 国际通用电源线 控制单元－容量滴定单元专用连接线 控制单元－电位测量单元专用连接线 PC机-ZDJ-5型自动滴定仪专用连接线 TP-40型打印机专用连接线 使用说明书 产品合格证 软件卡 | 1台 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1支 4根 1根 5只 5只 1只 各5小包 1套 1套 3只 1套 5只 1只 1只 1只 1只 1只 1只 3根 1只 2只 1支 1根 1根 1根 1根 1根 1本 1份 1张 |

ZDJ-5型自动库伦滴定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | ZDJ－5型库仑单元和电位测量单元 ZDJ－5型控制单元 电极（SC5.446.066） 电解杯（SC8.219.013） 冷凝管（SC8.439.004） 电极支架（SC5.108.017） 电极梗（SC8.100.225） 搅拌珠 支头螺钉（SC8.998.002） 保险丝Φ5×20 (1A) 国际通用电源线 控制单元―库仑单元专用连接线 控制单元―电位测量单元专用连接线 PC机―ZDJ－5型自动滴定仪专用连接线 TP－40型打印机专用连接线 专用电极连接线 软件卡 使用说明书 产品合格证 | 1台 1台 1套 5只 1只 1只 1根 3只 2只 2只 1根 1根 1根 1根 1根 3根 1张 1本 1份 |

ZDJ-5型自动电导滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | ZDJ-5容量滴定单元和电导测量单元 ZDJ-5型控制单元 DJS-1C型电导电极(光亮) T-818-B-6型温度传感器 滴液管(SC5.462.013) 电极梗(SC8.100.225) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 顶杆工具(SC5.227.004) 滴定管10mL(SC5.125.025) 滴定管20mL(SC5.125.026) 搅拌器(SC5.355.045) 搅拌珠 溶液杯装置(SC5.109.002) 螺母2(SC8.940.191) 塞1(SC8.322.087) 塞2(SC8.322.088) 塞3(SC8.322.089) 塞4(SC8.322.090) 塞5(SC8.322.091) 塞6(SC8.322.092) 输液管(塑料) Φ4×0.5 塑料贮液瓶(500mL) 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 控制单元－容量滴定单元专用连接线 控制单元－电导测量单元专用连接线 PC机-ZDJ-5型自动滴定仪专用连接线 TP-40型打印机专用连接线 使用说明书（电导滴定） 产品合格证 软件卡 | 1台 1台 1支 1支 4根 1根 5只 5只 1只 1套 1套 1套 3只 1套 5只 1只 1只 1只 1只 1只 1只 3根 1只 2只 1根 1根 1根 1根 1根 1本 1份 1张 |

ZDJ-4B型自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ZDJ－4B型自动电位滴定仪 232-01参比电极 213-01铂电极 216-01银电极 217-01参比电极 231-01型pH玻璃电极 T-818-B-6型温度电极 滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023) (已安装第12阀门装置上) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 顶杆工具(SC8.227.126) 滴定管阀门装置10mL(SC5.461.044) 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 输液管(氟塑料) Φ3.2(进口) (已安装第12阀门装置上) 管接螺帽GS-14A、B 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 保险丝Φ5×20(3A) 国际通用电源线 USB通讯连线 pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18） 产品使用说明书及应用示例 产品合格证 软件卡 | 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1根 3只 3只 1个 1套 3只 1套 1根 3套 1套 2只 1根 1根 1套 各1本 1份 1张 |

ZDJ-4A型自动电位滴定仪（新）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 | ZDJ－4A型自动电位滴定仪 E-201F型pH复合电极 232-01型参比电极 213-01型铂电极 216-01型银电极 217-01型参比电极 231-01型pH玻璃电极 毛细管（SC5.462.023） 输液管(SC5.462.026) 滴定管10mL(SC5.214.088) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 管接螺帽GS-14A、B 工具(SC8.227.126) pH标准缓冲剂pH4、7、9 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 USB转串口线 产品使用说明书 产品合格证 软件卡 选配件： 滴定管20mL(SC5.461.055) | 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1支 3根 1套 3只 3只 3套 1个 1套 3只 1只 1只 2只 1根 1根 1本 1份 1张 1套 |

ZDJ-3A型自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ZDJ－3A型自动电位滴定仪 E-201F型pH复合电极 毛细管（SC5.462.023） 滴液管(SC5.462.026) 滴定管(SC5.214.088) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 管接螺帽(GS-A,B) 工具(SC8.227.126) pH标准缓冲剂pH4、7、9 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 产品使用说明书 产品合格证 选配件： 滴定管20mL(SC5.461.055) | 1台 1支 1支 3根 1套 3只 3只 3套 1个 1套 3只 1只 1只 2只 1根 1本 1份 1套 |

ZD-2型自动电位滴定仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZD-2型自动电位滴定仪 | 1台 |
| 2 | JB-11型搅拌器（2023版） | 1台 |
| 3 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 4 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 5 | 216-01型银电极 | 1支 |
| 6 | 217-01型参比电极 | 1支 |
| 7 | 电源适配器STK030-2015（主机用） | 1个 |
| 8 | YW-18W电源适配器DC 9V（搅拌器用） | 1个 |
| 9 | 防尘罩(按键款) | 1个 |
| 10 | 电极支架杆 | 1根 |
| 11 | 电极支架加长杆 | 1根 |
| 12 | 电极固定支架（带橡胶套） | 1个 |
| 13 | 500-12V电磁阀组件 | 1套 |
| 14 | 蝴蝶夹 | 1个 |
| 15 | 毛细滴管 | 1根 |
| 16 | H型支架底座 | 1个 |
| 17 | 理线带 | 3根 |
| 18 | PVC管（内径φ3外径φ5，L=500mm） | 2根 |
| 19 | 搅拌珠（B620） | 3个 |
| 20 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 21 | ZD-2型使用说明书 | 1本 |
| 22 | JB-11型使用说明书 | 1本 |
| 23 | ZD-2型简易操作指南 | 1份 |
| 24 | 产品合格证 | 1份 |

ZD-2型自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | ZD-2型自动电位滴定仪 217-01型参比电极 213-01型铂电极 216-01型银电极 E-201F型pH复合电极 JB-10型搅拌器 电磁阀部件（SC5.461.049）(带1紧固螺钉） 国际通用电源线 保险丝管BGXP-1 Φ5×20 0.5A 9VDC,2A直流稳压电源 电极杆A部装 (SC8.100.249、带1电极杆衬座) 电极杆B (SC8.100.250) 毛细滴管(SC8.403.008) 夹形件部件 (SC5.100.045、带1紧固螺钉) 支撑座部件 (SC8.022.106) 弹性套夹 (SC8.214.090) 电极支持件 (SC5.108.019、带1紧固螺钉) 氟橡胶管（内径φ3外径φ6，L=500mm） 搅拌棒（小） 缓冲试剂pH4、7、9 RS232打印线 ZD-2使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1支 1支 1支 1台 1只 1根 2只 1只 1件 1件 1支 1件 1件 1件 1件 2根 3根 各5小包 1根 1本 1份 |

ZDY-500型自动永停滴定仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZDY-500型自动永停滴定仪 | 1台 |
| 2 | JB-11型搅拌器（2023） | 1台 |
| 3 | 双铂电极 | 1支 |
| 4 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 5 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 6 | YW-18W电源适配器DC 9V（搅拌器用） | 1个 |
| 7 | 防尘罩(按键款) | 1个 |
| 8 | 电极支架杆 | 1根 |
| 9 | 电极支架加长杆 | 1根 |
| 10 | 电极固定支架（带橡胶套） | 1个 |
| 11 | 500-12V电磁阀组件 | 1个 |
| 12 | 蝴蝶夹 | 1个 |
| 13 | 毛细滴管 | 1根 |
| 14 | H型支架底座 | 1个 |
| 15 | 理线带 | 3根 |
| 16 | PVC管（内径φ3外径φ5，L=500mm） | 2根 |
| 17 | 搅拌珠（B620） | 3个 |
| 18 | ZDY-500型使用说明书 | 1本 |
| 19 | JB-11型使用说明书 | 1本 |
| 20 | 简易操作指南 | 1份 |
| 21 | 产品合格证 | 1份 |

ZDY-500型自动永停滴定仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ZDY-500型自动永停滴定仪 双铂电极 JB-10型搅拌器 电磁阀部件（SC5.461.049）(带1紧固螺钉） 国际通用电源线 通用电源(9VDC,2A,内正外负)(配JB-10) BGXP-1 保险丝管φ5×20 0.5A 电极杆A部装 (SC8.100.249、带1电极杆衬座) 电极杆B (SC8.100.250) 夹形件部件 (SC5.100.045、带1紧固螺钉) 支撑座部件 (SC8.022.106) 弹性套夹 (SC8.214.090) 电极支持件 (SC5.108.019、带1紧固螺钉) 毛细滴管 (SC8.403.008) 硅橡胶管（内径φ3外径φ6，L=500mm） 搅拌珠 (B620) 使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1只 1件 1根 1只 2只 1件 1件 1件 1件 1件 1件 1支 2根 3只 1本 1份 |

ZD-1型便携式数字滴定器

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | ZD-1型便携式数字滴定器 GL45 1000mL容量瓶 USB充电器 手持滴定仪充电线 产品使用说明书 产品合格证 | 1台 1只 1支 1根 1本 1份 |

ZD-1P型自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ZD-1P型自动电位滴定仪 ZD-1型便携式数字滴定器 滴定器连接线 加长滴液管(毛细管) 电极架(SC5.108.021) 电极杆(SC5.100.044) 搅拌珠(小) E-201-F型复合电极 pH缓冲液4.00、6.86、9.18 充电器LQ-007 5V/2.4A USB充电线 USB转DB25定制打印线 产品使用说明书及应用示例 产品合格证 触摸笔 | 1台 1台 1根 1套件 1个 1个 3个 1支 各5包 1只 1根 1根 各1本 1本 1支 |

自动进样器

SCH-02B型自动样品进样器（200ml）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCH-02B型自动样品进样器 | 1台 |
| 2 | JB-23型搅拌器 | 1个 |
| 3 | 200ml杯盘组件 | 1套 |
| 4 | 滴液管，1米 | 1根 |
| 5 | 清洗管，1米 | 1根 |
| 6 | 排液管，1米 | 1根 |
| 7 | 200ml溶液杯 | 18个 |
| 8 | 搅拌珠（Φ5×20） | 18只 |
| 9 | 保险丝Φ5×20（3A） | 2个 |
| 10 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 11 | RS232串口线（DB9母-DB9母），1米 | 1根 |
| 12 | USB通讯连线（A型公-A型公），1.8米 | 1根 |
| 13 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

SCH-02B型自动样品进样器（100ml）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCH-02B型自动样品进样器 | 1台 |
| 2 | JB-23型搅拌器 | 1个 |
| 3 | 100ml杯盘组件 | 1套 |
| 4 | 滴液管，1米 | 1根 |
| 5 | 清洗管，1米 | 1根 |
| 6 | 排液管，1米 | 1根 |
| 7 | 100ml溶液杯 | 24个 |
| 8 | 搅拌珠（Φ5×20） | 24只 |
| 9 | 保险丝Φ5×20（3A） | 2个 |
| 10 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 11 | RS232串口线（DB9母-DB9母），1米 | 1根 |
| 12 | USB通讯连线（A型公-A型公），1.8米 | 1根 |
| 13 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

SCH-02B型自动样品进样器（50ml）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCH-02B型自动样品进样器 | 1台 |
| 2 | JB-23型搅拌器 | 1个 |
| 3 | 50ml杯盘组件 | 1套 |
| 4 | 滴液管，1米 | 1根 |
| 5 | 清洗管，1米 | 1根 |
| 6 | 排液管，1米 | 1根 |
| 7 | 50ml溶液杯 | 30个 |
| 8 | 搅拌珠（Φ5×20） | 30只 |
| 9 | 保险丝Φ5×20（3A） | 2个 |
| 10 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 11 | RS232串口线（DB9母-DB9母），1米 | 1根 |
| 12 | USB通讯连线（A型公-A型公），1.8米 | 1根 |
| 13 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

SCH-01B型自动样品进样器（200ml）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCH-01B型自动样品进样器 | 1台 |
| 2 | JB-23型搅拌器 | 1个 |
| 3 | 200ml杯盘组件 | 1套 |
| 4 | 滴液管，1米 | 1根 |
| 5 | 清洗管，1米 | 1根 |
| 6 | 排液管，1米 | 1根 |
| 7 | 200ml溶液杯 | 14个 |
| 8 | 搅拌珠（Φ5×20） | 14只 |
| 9 | 保险丝Φ5×20（3A） | 2个 |
| 10 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 11 | 232串口线（DB9母-DB9母），1米 | 1根 |
| 12 | USB通讯连线（A型公-A型公），1.8米 | 1根 |
| 13 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

SCH-01B型自动样品进样器（100ml）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCH-01B型自动样品进样器 | 1台 |
| 2 | JB-23型搅拌器 | 1个 |
| 3 | 100ml杯盘组件 | 1套 |
| 4 | 滴液管，1米 | 1根 |
| 5 | 清洗管，1米 | 1根 |
| 6 | 排液管，1米 | 1根 |
| 7 | 100ml溶液杯 | 15个 |
| 8 | 搅拌珠（Φ5×20） | 15只 |
| 9 | 保险丝Φ5×20（3A） | 2个 |
| 10 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 11 | 232串口线（DB9母-DB9母），1米 | 1根 |
| 12 | USB通讯连线（A型公-A型公），1.8米 | 1根 |
| 13 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

SCH-01B型自动样品进样器（50ml）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCH-01B型自动样品进样器 | 1台 |
| 2 | JB-23型搅拌器 | 1个 |
| 3 | 50ml杯盘组件 | 1套 |
| 4 | 滴液管，1米 | 1根 |
| 5 | 清洗管，1米 | 1根 |
| 6 | 排液管，1米 | 1根 |
| 7 | 50ml溶液杯 | 16个 |
| 8 | 搅拌珠（Φ5×20） | 16只 |
| 9 | 保险丝Φ5×20（3A） | 2个 |
| 10 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 11 | RS232串口线（DB9母-DB9母），1米 | 1根 |
| 12 | USB通讯连线（A型公-A型公），1.8米 | 1根 |
| 13 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

SCH-01型自动样品进样器

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | SCH-01型自动样品进样器 上搅拌器（SC5.203.002） 托盘（带清洗杯） 电极支架（SC5.108.025） 喷淋器（SC5.100.048） 硅胶管(Φ8×5mm L=800mm) (Φ8×5mm L=1400mm) 溶液杯 (SC8.463.003) 搅拌珠（小） 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 232通讯连线 USB通讯连线 产品使用说明书 产品合格证 雷磁滴定软件 | 1台 1个 1个 1个 1个 2根 1根 11个 11只 3个 1根 1根 1根 1本 1份 1盘 |

SCH-02型自动样品进样器(50ml)

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCH-02型自动样品进样器 | 1 台 |
| 2 | 上搅拌器（JB-21） | 1 个 |
| 3 | 50ml杯盘（SC5.381.023） | 1 套 |
| 4 | 滴液管，1米（SC5.462.032） | 1 根 |
| 5 | 50ml溶液杯 ( SC8.463.006) | 36个 |
| 6 | 搅拌珠（小） | 40只 |
| 7 | 保险丝Φ5×20(1A) | 3 个 |
| 8 | 国际通用电源线 | 1 根 |
| 9 | 232通讯连线（DB9母-DB9母）,1米 | 1 根 |
| 10 | USB通讯连线（A型公-A型公），1米 | 1 根 |
| 11 | 产品使用说明书 | 1 本 |
| 12 | 产品合格证 | 1 份 |

SCH-02型自动样品进样器(100ml)

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCH-02型自动样品进样器 | 1 台 |
| 2 | 上搅拌器（JB-21） | 1 个 |
| 3 | 100ml杯盘（SC5.381.020） | 1 套 |
| 4 | 滴液管，1米（SC5.462.032） | 1 根 |
| 5 | 100ml溶液杯 ( SC8.463.007) | 28个 |
| 6 | 搅拌珠（小） | 40只 |
| 7 | 保险丝Φ5×20(1A) | 3 个 |
| 8 | 国际通用电源线 | 1 根 |
| 9 | 232通讯连线（DB9母-DB9母）,1米 | 1 根 |
| 10 | USB通讯连线（A型公-A型公），1米 | 1 根 |
| 11 | 产品使用说明书 | 1 本 |
| 12 | 产品合格证 | 1 份 |

SCH-02型自动样品进样器(200ml)

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCH-02型自动样品进样器 | 1 台 |
| 2 | 上搅拌器（JB-21） | 1 个 |
| 3 | 200ml杯盘（SC5.381.026） | 1 套 |
| 4 | 滴液管，1米（SC5.462.032） | 1 根 |
| 5 | 200ml溶液杯(SC8.463.010) | 20只 |
| 6 | 搅拌珠（小） | 40只 |
| 7 | 保险丝Φ5×20(1A) | 3 个 |
| 8 | 国际通用电源线 | 1 根 |
| 9 | 232通讯连线（DB9母-DB9母）,1米 | 1 根 |
| 10 | USB通讯连线（A型公-A型公），1米 | 1 根 |
| 11 | 产品使用说明书 | 1 本 |
| 12 | 产品合格证 | 1 份 |

PUMP-1型隔膜泵

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PUMP-1型隔膜泵 | 1台 |
| 2 | FB-YDKX-001滴液管 （750mm） | 1套 |
| 3 | FB-YDKX-002滴液管 （850mm） | 1套 |
| 4 | 4芯转4芯航空插连接线 | 1根 |
| 5 | 4芯转5芯航空插连接线 | 1根 |
| 6 | 产品合格证 | 1份 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |

PUMP-2型隔膜泵

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PUMP-2型蠕动泵 | 1台 |
| 2 | 换泵管工具 | 1件 |
| 3 | FB-YDKX-001滴液管 （750mm） | 1套 |
| 4 | FB-YDKX-002滴液管 （850mm） | 1套 |
| 5 | 4芯转4芯航空插连接线 | 1根 |
| 6 | 4芯转5芯航空插连接线 | 1根 |
| 7 | 产品合格证 | 1份 |

卡尔费休水分仪系列

KSH-01型卡氏样品加热炉（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | KSH-01型卡氏样品加热炉 | 1台 |
| 2 | 进样针组件 | 1套 |
| 3 | 干燥瓶组件（250ml） | 2套 |
| 4 | 干燥剂（5A分子筛500g） | 1瓶 |
| 5 | 干燥瓶底座 | 1个 |
| 6 | 进样伴热管放置筒 | 1个 |
| 7 | 10ml样品瓶（含瓶盖） | 100个 |
| 8 | 隔热手套 | 1副 |
| 9 | 国标通用电源线 | 1根 |
| 10 | φ5×20保险丝（3A） | 3个 |
| 11 | DB9F/F交叉线（1米） | 1根 |
| 12 | 进气伴热管 | 1根 |
| 13 | 进样伴热管 | 1根 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |
| 15 | 使用说明书 | 1本 |

ZDY-504型水分测定仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZDY－504型水分测定仪 | 1 台 |
| 2 | 溶剂管理器 | 1 台 |
| 3 | 500mL进液瓶（含瓶盖及盖芯） | 1 套 |
| 4 | 1000mL废液瓶（含瓶盖及盖芯） | 1 套 |
| 5 | 500mL滴定瓶（含瓶盖及盖芯） | 1 套 |
| 6 | 容量杯（容量法）（含硅胶垫圈、滴定垫圈、玻璃塞、带孔螺母） | 1 套 |
| 7 | 电解杯（库仑法）（含硅胶垫圈、玻璃塞、带孔螺母） | 1 套 |
| 8 | CDY-4指示电极 | 2 支 |
| 9 | CDJ-3有隔膜电解电极 | 1 支 |
| 10 | 防扩散滴定管 （61543200） | 1 根 |
| 11 | 顶杆工具(SC8.227.126) | 1 只 |
| 12 | 滴定管装置10mL(SC5.461.050) | 1 套 |
| 13 | 搅拌珠(φ7×30) | 3 只 |
| 14 | 杯子固定架 | 1 套 |
| 15 | 气体干燥塔（带螺帽） | 1 套 |
| 16 | 干燥筒 | 1 套 |
| 17 | 干燥器瓶 | 1 套 |
| 18 | 废液进气管（L=520mm，含接头） | 1 根 |
| 19 | 进液进气管（L=580mm，含接头） | 1 根 |
| 20 | 废液管（L=800mm，含接头） | 1 根 |
| 21 | 进液管（L=800mm，含接头） | 1 根 |
| 22 | 滴定管（L=700mm，含接头） | 1 根 |
| 23 | 泵管（L=240mm，含接头） | 1 根 |
| 24 | 防扩散管（L=450mm，含接头） | 1 根 |
| 25 | 进样伴热管放置筒组件 | 1 套 |
| 26 | 微量进样器（100μL） | 1 支 |
| 27 | 微量进样器（1mL） | 1 支 |
| 28 | 硅胶垫片（φ13×3） | 20只 |
| 29 | 真空硅脂（7501） | 1 瓶 |
| 30 | 干燥剂（5A分子筛500g） | 1 瓶 |
| 31 | KF-4试剂（KF-4A、KF-4B试剂各1瓶），（单独包装） | 1 套 |
| 32 | KF-1试剂(KF-1A，KF-1B各1瓶，(单独包装)另行发货 | 1 套 |
| 33 | 保险丝Φ5×20 ( 3A ) | 2 只 |
| 34 | 通用电源线 | 1 根 |
| 35 | M12连接线（主机与溶剂管理器连接线） | 1 根 |
| 36 | USB通讯连线（A型公-A型公），1.8米 | 1 根 |
| 37 | ZDY-504使用说明书 | 1 本 |
| 38 | 软件卡 | 1 张 |
| 39 | 合格证 | 1 份 |

ZDY-504型水分测定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZDY－504型水分测定仪 |  | 1台 |
| 2 | 外接设备 |  | 1台 |
| 3 | 500mL溶液瓶包含瓶盖及接口(GL45) |  | 2套 |
| 4 | 固体杯（容量法）SC5.010.022（含：进样器部件SC5.551.029） |  | 1套 |
| 5 | 电解杯（库仑法）SC5.024.039 |  | 1套 |
| 6 | 测量电极 |  | 1支 |
| 7 | CDJ-1电解电极 |  | 1支 |
| 8 | CDY-1测量电极（含：干燥器SC5.111.007） |  | 1支 |
| 9 | 防扩散毛细管 DFAQ-6-1543-200 |  | 1只 |
| 10 | 顶杆工具 (SC8.227.126) |  | 1只 |
| 11 | 滴定管装置10mL (SC5.461.050) |  | 1套 |
| 12 | 搅拌珠(小) |  | 3只 |
| 13 | 固体杯（容量法）固定架 (SC8.043.241) |  | 1套 |
| 14 | 电解杯（库仑法）固定架 (SC5.043.005) |  | 1套 |
| 15 | 输液管(氟塑料、白色套管) Φ3.2×0.5〔L=150mm〕 已安装在仪器上 |  | 1根 |
| 16 | 输液管(氟塑料、绿色套管) Φ3.2×0.5〔L=900mm〕 已安装在仪器上 |  | 1根 |
| 17 | 输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5〔L=450mm〕 已安装在仪器上 |  | 1根 |
| 18 | A液输液管(氟塑料、蓝色套管,L= 800mm,φ5×φ3) |  | 1根 |
| 19 | 滴液输液管(氟塑料、红色套管，L= 800mm,φ5×φ3) |  | 1根 |
| 20 | 排液输液管(氟塑料、红色套管，L= 900mm,φ5×φ3) |  | 1根 |
| 21 | 硅胶管φ6×φ3 (L=350mm 2根，L=800mm 1根) |  | 3根 |
| 22 | 硅胶管φ6×φ3 (备用) |  | 1.5米 |
| 23 | 管接螺帽GS-14A,B(白色) 注：安装在阀门及滴定装置上 |  | 3套 |
| 24 | 套管008NF32-YC6B(黑色) 注：安装在防扩散毛细管上 |  | 1只 |
| 25 | 倒锥形垫圈 008CZ32 |  | 1只 |
| 26 | 微量进样器（100μL；1mL） |  | 各1支 |
| 27 | 耐穿刺垫圈SC8.370.298 |  | 20只 |
| 28 | 真空硅脂长城（7501） |  | 1瓶 |
| 29 | 变色硅胶(500g) |  | 1瓶 |
| 30 | KF-4试剂（KF-4A、KF-4B试剂各1瓶），（单独包装） |  | 1套 |
| 31 | KF-1试剂(KF-1A试剂500mL（1瓶）、KF-1B试剂5mL（5瓶），(单独包装)另行发货 |  | 1套 |
| 32 | 保险丝 Φ5×20 ( 3A ) |  | 2只 |
| 33 | 通用电源线 |  | 1根 |
| 34 | 外接设备与主机的连接线 |  | 1根 |
| 35 | USB通讯连线 |  | 1根 |
| 36 | 5升聚乙烯桶 |  | 1只 |
| 37 | ZDY-504使用说明书 |  | 1本 |
| 38 | 软件卡 |  | 1张 |
| 39 | 合格证 |  | 1份 |

SFK-503V型卡氏水分仪

| 序号 | 名称及规格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SFK-503V型卡氏水分仪 |  | 1 台 |
| 2 | SFK-503V-1型溶剂管理器 |  | 1 台 |
| 3 | 500mL进液瓶（含瓶盖及盖芯） |  | 1 套 |
| 4 | 1000mL废液瓶（含瓶盖及盖芯） |  | 1 套 |
| 5 | 500mL滴定瓶（含瓶盖及盖芯） |  | 1 套 |
| 6 | 防扩散滴定管 （61543200） |  | 1 根 |
| 7 | 滴定管装置10mL(SC5.461.064，已安装于主机) |  | 1 套 |
| 8 | 搅拌珠(φ7×30) |  | 3 只 |
| 9 | 干燥筒 |  | 1 套 |
| 10 | 干燥器瓶 |  | 1 套 |
| 11 | 废液进气管（L=520mm，含接头） |  | 1 根 |
| 12 | 进液进气管（L=580mm，含接头） |  | 1 根 |
| 13 | 废液管（L=800mm，含接头） |  | 1 根 |
| 14 | 进液管（L=800mm，含接头） |  | 1 根 |
| 15 | 滴定管（L=700mm，含接头） |  | 1 根 |
| 16 | 泵管（L=240mm，含接头） |  | 1 根 |
| 17 | 防扩散管（L=450mm，含接头） |  | 1 根 |
| 18 | 进样伴热管放置筒 |  | 1 套 |
| 19 | 微量进样器（100μL） | 1 支 | 1 支 |
| 20 | 微量进样器（1mL） | 1 支 | 1 支 |
| 21 | 硅胶垫片 | 10只 | 21 |
| 22 | 真空硅脂（7501） | 1 瓶 | 22 |
| 23 | 干燥剂（5A分子筛500g） | 1 瓶 | 23 |
| 24 | KF-4试剂（KF-4A、KF-4B试剂各1瓶），（单独包装） | 1 套 | 24 |
| 25 | 保险丝Φ5×20 ( 3A ) | 2 只 | 25 |
| 26 | 通用电源线 | 1 根 | 26 |
| 27 | M12-5 D型连接线（主机与溶剂管理器连接线） | 1 根 | 27 |
| 28 | 232通讯线（DB9F/F交叉线）1米 | 1 根 | 28 |
| 29 | USB通讯连线（A型公-A型公），1.8米 | 1 根 | 29 |
| 30 | 电容屏触摸笔 | 1支 | 30 |
| 31 | 使用说明书 | 1 本 | 31 |
| 32 | 简易操作指南 | 1 份 | 32 |
| 33 | 合格证 | 1 份 | 33 |

版本号：20241010

SKF-503V-2型容量杯

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容量杯（含硅胶垫片1个、滴定垫圈1个、带孔螺母2个） | 1套 |
| 2 | 气体干燥塔（含塔帽） | 1套 |
| 3 | 进样接口（含硅胶垫片1个、管带孔螺母1个、管锥形接头1个、O型圈1个） | 1套 |
| 4 | CDY-4型指示电极 | 1支 |

ZDY-502型水分分析仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZDY－502型常量水分滴定仪 | 1台 |
| 2 | 外接设备 | 1台 |
| 3 | 500mL溶液瓶包含瓶盖及接口(GL45) | 2套 |
| 4 | 防扩散毛细管 DFAQ-6-1543-200 | 1只 |
| 5 | 顶杆工具 (SC8.227.126) | 1只 |
| 6 | 滴定管装置10mL (SC5.461.050) | 1套 |
| 7 | 搅拌珠(小) | 3只 |
| 8 | 5升聚乙烯桶 | 1只 |
| 9 | 输液管(氟塑料、白色套管) Φ3.2×0.5〔L=150mm〕 已安装在仪器上 | 1根 |
| 10 | 输液管(氟塑料、绿色套管) Φ3.2×0.5〔L=900mm〕 已安装在仪器上 | 1根 |
| 11 | 输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5〔L=450mm〕 已安装在仪器上 | 1根 |
| 12 | A液输液管(氟塑料、蓝色套管,L= 800mm,φ5×φ3) | 1根 |
| 13 | 滴液输液管(氟塑料、红色套管，L= 800mm,φ5×φ3) | 1根 |
| 14 | 排液输液管(氟塑料、红色套管，L= 900mm,φ5×φ3) | 1根 |
| 15 | 硅胶管φ6×φ3 (L=350mm 2根，L=800mm 1根) | 3根 |
| 16 | 硅胶管φ6×φ3 (备用) | 1.5米 |
| 17 | 管接螺帽GS-14A,B(白色) 注：安装在阀门及滴定装置上 | 3套 |
| 18 | 套管008NF32-YC6B(黑色) 注：安装在防扩散毛细管上 | 1只 |
| 19 | 倒锥形垫圈 008CZ32 | 1只 |
| 20 | 微量进样器（100μL; 1mL） | 各1支 |
| 21 | 真空硅脂长城（7501） | 1瓶 |
| 22 | 变色硅胶(500g) | 1瓶 |
| 23 | KF-4试剂（KF-4A、KF-4B试剂各1瓶），（单独包装） | 1套 |
| 24 | 保险丝 Φ5×20 ( 3A ) | 2只 |
| 25 | 通用电源线 | 1根 |
| 26 | 外接设备与主机的连接线 | 1根 |
| 27 | USB通讯连线 | 1根 |
| 28 | 软件卡 | 1张 |
| 29 | ZDY-502使用说明书 | 1本 |
| 30 | 合格证 | 1份 |

ZDY-502固体进样杯

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 502固体进样杯部件（SC5.010.022） | 1套 |
| 2 | 进样器部件（SC5.551.029） | 1套 |
| 3 | 耐穿刺垫圈（SC8.370.298） | 20只 |
| 4 | 溶液杯固定架（SC8.043.241） | 1只 |
| 5 | 502固体进样杯使用说明书 | 1份 |
| 6 | 测量电极 | 1支 |

ZDY-502液体进样杯

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDY-3型测量电极 | 1支 |
| 2 | 锥形接口夹 （黄色）(规格：14/23) | 1 只 |
| 3 | 溶液杯(SC8.729.026) | 1只 |
| 4 | 溶液杯固定架(SC5.043.005) | 1套 |
| 5 | 进液口密封圈(SC8.370.313) | 2只 |
| 6 | 滴液管垫圈(SC8.370.312) | 5只 |
| 7 | 耐穿刺垫圈（SC8.370.298） | 20只 |

ZDY-501型水分分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZDY-501型水分分析仪 |  | 1台 |
| 2 | CDY-2测量电极 |  | 1支 |
| 3 | JB-10型搅拌器 |  | 1台 |
| 4 | 国际通用电源线 |  | 1根 |
| 5 | 9VDC,2A直流稳压电源 |  | 1只 |
| 6 | BGXP-1保险丝管φ5×20 0.5A |  | 2只 |
| 7 | 电磁阀部件 |  | 1件 |
| 8 | 电极杆A装配 |  | 1件 |
| 9 | 电极杆B |  | 1件 |
| 10 | 固定架支撑杆装配 |  | 1件 |
| 11 | 夹形件部件 |  | 1件 |
| 12 | 支撑座部件 |  | 1件 |
| 13 | 溶液杯固定架 |  | 1件 |
| 14 | 溶液杯装配 |  | 1件 |
| 15 | 干燥瓶装配 |  | 1件 |
| 16 | 搅拌珠 |  | 3件 |
| 17 | 耐穿刺橡胶 |  | 20件 |
| 18 | 穿毛细管橡胶 |  | 10件 |
| 19 | 008T16-080-20聚四氟乙烯管（L=200mm，北昂） |  | 2根 |
| 20 | 008NC16-YC6U套管（北昂） |  | 2只 |
| 21 | 008CZ16倒锥形垫圈（北昂） |  | 2只 |
| 22 | 氟橡胶管（内径φ3外径φ6，L=500mm） |  | 1根 |
| 23 | KF-4试剂（单独包装） |  | 1套 |
| 24 | 7501真空硅脂 |  | 1瓶 |
| 25 | 微量进样器100μL |  | 1支 |
| 26 | 微量进样器1mL |  | 1支 |
| 27 | ZDY-501型水分分析仪使用说明书 |  | 1份 |
| 28 | JB-10型搅拌器使用说明书 |  | 1份 |
| 29 | 产品合格证 |  | 1份 |

KLS-411型微量水分分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | KLS-411卡尔费休水分测定仪 | 1台 |
| 2 | JB-11电磁搅拌器 | 1只 |
| 3 | 电解池（包含1个进样口螺帽及1个耐穿刺硅胶片） | 1只 |
| 4 | CDJ-1电解电极（包含1套膜架） | 1支 |
| 5 | CDY-1测量电极 | 1支 |
| 6 | 干燥器（SC5.111.007） | 1套 |
| 7 | 电源线 | 1根 |
| 8 | 打印机连线 | 1根 |
| 9 | 保险丝0.5A | 2只 |
| 10 | 通用电源(9VDC,800mA,内正外负） | 1只 |
| 11 | 电解杯固定环(SC5.108.020) | 1个 |
| 12 | 搅拌棒(小号) | 3只 |
| 13 | 固定棒(SC8.123.035) | 1根 |
| 14 | 耐穿刺硅胶片（SC8.370.298） | 20只 |
| 15 | 微量进样器(1ml) | 1只 |
| 16 | 微量进样器(0.1ml) | 1只 |
| 17 | 膜架（SC5.156.017）（内有各有1个O型氟橡胶圈） | 2套 |
| 18 | KF-1试剂(KF-1A,KF-1B各1瓶，另行发货) | 1套 |
| 19 | 真空硅脂（长城7501） | 1支 |
| 20 | 变色硅胶(500g) | 1瓶 |
| 21 | 使用说明书（KLS-411、JB-11) | 各1本 |
| 22 | 产品合格证 | 1份 |

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | KLS-411型微量水分分析仪 JB-11电磁搅拌器 电解池（包含1个进样口螺帽及1个耐穿刺硅胶片） 电解电极（包含1套膜架） 指示电极 干燥器（SC5.111.007） 电源线 打印机连线 保险丝0.5A 通用电源(9VDC,2A,内正外负） 电解杯固定环(SC5.108.020) 搅拌棒(小号) 固定棒(SC8.123.035) 耐穿刺硅胶片（SC8.370.298） 微量进样器(1mL) 微量进样器(0.1mL) 膜架（SC5.156.017）（内有各有1个O型氟橡胶圈） KF-1试剂(KF-1A试剂500mL（1瓶）、KF-1B试剂5mL（5瓶）) 真空硅脂（长城7501） 变色硅胶(500g) 使用说明书（KLS-411、JB-11) 产品合格证 | 1台 1只 1只 1支 1支 1套 1根 1根 2只 1只 1个 3只 1根 20只 1只 1只 2套 1套 1支 1瓶 各1本 1份 |

卤素水分仪系列

SFS-101J型卤素水分仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SFS-101J型卤素水分仪 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 样品盘 | 10个 |
| 4 | SFS-J系列取盘器 | 1个 |
| 5 | 使用说明书 | 1本 |
| 6 | 产品合格证 | 1个 |
| 7 | 100g砝码 | 1个 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 产品保修卡 | 1份 |

SFS-105J型卤素水分仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SFS-105J型卤素水分仪 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 样品盘 | 10个 |
| 4 | SFS-J系列取盘器 | 1个 |
| 5 | 使用说明书 | 1本 |
| 6 | 产品合格证 | 1个 |
| 7 | 100g砝码 | 1个 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 产品保修卡 | 1份 |

SFS-101S型卤素水分仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SFS-101S型卤素水分仪 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 样品盘 | 10个 |
| 4 | SFS-S系列样品盘支架 | 1个 |
| 5 | SFS-S系列取盘器 | 1个 |
| 6 | 使用说明书 | 1本 |
| 7 | 产品合格证 | 1个 |
| 8 | SFS-S系列秤盘挡风圈 | 1个 |
| 9 | 100g砝码 | 1个 |
| 10 | 简易操作说明 | 1份 |
| 11 | 产品保修卡 | 1份 |

SFS-105S型卤素水分仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SFS-105S型卤素水分仪 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 样品盘 | 10个 |
| 4 | SFS-S系列样品盘支架 | 1个 |
| 5 | SFS-S系列取盘器 | 1个 |
| 6 | 使用说明书 | 1本 |
| 7 | 产品合格证 | 1个 |
| 8 | SFS-S系列秤盘挡风圈 | 1个 |
| 9 | 100g砝码 | 1个 |
| 10 | 简易操作说明 | 1份 |
| 11 | 产品保修卡 | 1份 |

浊度计系列

WZS-188E型浊度计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WZS-188E型浊度计 | 1台 |
| 2 | 494浊度瓶（5只/套） | 1套 |
| 3 | 长效浊度校准溶液（20-2000NTU） | 1套 |
| 4 | 通讯线USB A公头转A公头 | 1根 |
| 5 | 电源适配器（直流24V输出） | 1个 |
| 6 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 7 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |

WZS-182E型浊度计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WZS-182E型浊度计 | 1台 |
| 2 | 494浊度瓶（5只/套） | 1套 |
| 3 | 长效浊度校准溶液（20-500NTU） | 1套 |
| 4 | 通讯线USB A公头转A公头 | 1根 |
| 5 | 电源适配器（直流24V输出） | 1个 |
| 6 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 7 | 产品合格证 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 软件卡 | 1张 |
| 10 | 简易操作指南 | 1份 |

WZS-188型浊度计

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | WZS-188型浊度计 联机光盘 USB连接线 三芯电源线 样品瓶 遮光盖 400NTU浊度校准液 使用说明书 合格证 | 1台 1张 1根 1根 5只 1只 100mL/瓶 1份 1份 |

WZS-186型浊度计（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WZS-186型浊度计 | 1台 |
| 2 | 494浊度瓶（5只/套） | 1套 |
| 3 | 长效浊度校准溶液（20-2000NTU） | 1套 |
| 4 | 通讯线USB A公头转A公头 | 1根 |
| 5 | 电源适配器（直流24V输出） | 1个 |
| 6 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 7 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |

WZS-182型浊度计（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WZS-182型浊度计 | 1台 |
| 2 | 494浊度瓶（5只/套） | 1套 |
| 3 | 长效浊度校准溶液（20-500NTU） | 1套 |
| 4 | 通讯线USB A公头转A公头 | 1根 |
| 5 | 电源适配器（直流24V输出） | 1个 |
| 6 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 7 | 产品合格证 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 软件卡 | 1张 |
| 10 | 简易操作指南 | 1份 |

WZS-180A型浊度计

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | WZS-180A型浊度计 浊度瓶Ф25×60 国际通用电源线 浊度标准溶液(400NTU) 使用说明书 产品合格证 保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台 5只 1根 1瓶 1根 1根 2只 |

WZB-176E型便携式浊度计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WZB-176E型便携式浊度计 | 1台 |
| 2 | 494浊度瓶（5只/套） | 1套 |
| 3 | 长效浊度校准套装（20-2000NTU） | 1套 |
| 4 | 通讯线USB A公头转microUSB公头1米 | 1根 |
| 5 | 特制打印线microUSB转DB25针1米 | 1根 |
| 6 | USB充电器（5V 2A） | 1只 |
| 7 | 便携式防护箱 | 1只 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |

WZB-172E型便携式浊度计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WZB-172E型便携式浊度计 | 1台 |
| 2 | 494浊度瓶（5只/套） | 1套 |
| 3 | 长效浊度校准套装（20-500NTU） | 1套 |
| 4 | 通讯线USB A公头转microUSB公头1米 | 1根 |
| 5 | 特制打印线microUSB转DB25针1米 | 1根 |
| 6 | USB充电器（5V 2A） | 1只 |
| 7 | 便携式防护箱 | 1只 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |

WZB-175型便携式浊度计（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WZB-175型便携式浊度计 | 1台 |
| 2 | 494浊度瓶（5只/套） | 1套 |
| 3 | 长效浊度校准套装（20-2000NTU） | 1套 |
| 4 | 通讯线USB A公头转microUSB公头1米 | 1根 |
| 5 | 特制打印线microUSB转DB25针1米 | 1根 |
| 6 | USB充电器（5V 2A） | 1只 |
| 7 | 便携式防护箱 | 1只 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |

WZB-172型便携式浊度计（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WZB-172型便携式浊度计 | 1台 |
| 2 | 494浊度瓶（5只/套） | 1套 |
| 3 | 长效浊度校准套装（20-500NTU） | 1套 |
| 4 | 通讯线USB A公头转microUSB公头1米 | 1根 |
| 5 | 特制打印线microUSB转DB25针1米 | 1根 |
| 6 | USB充电器（5V 2A） | 1只 |
| 7 | 便携式防护箱 | 1只 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |

WZB-170型便携式浊度计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | WZB-170型便携式浊度计 浊度瓶（Φ25×60，带“+”标志） 浊度校准溶液（400NTU） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） 电源适配器HW-050100C01（5V，1A） 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 AA（5号）碱性电池 使用说明书 产品合格证 | 1台 2只 1瓶 1根 1根 1个 1把 1只 4节 1本 1份 |

WZS-186型浊度计（停产）

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | WZS-186型浊度计 浊度瓶Ф25×60 国际通用电源线 USB通讯线 浊度标准溶液(400NTU) 软件卡 使用说明书 产品合格证 保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台 5只 1根 1根 1瓶 1张 1本 1份 2只 |

WZS-185A型浊度计（停产）

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | WZS-185A型浊度计 浊度瓶Ф25×60 国际通用电源线 USB通讯线 浊度标准溶液(400NTU) 软件卡 使用说明书 产品合格证 保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台 5只 1根 1根 1瓶 1张 1本 1份 2只 |

WZS-181A型浊度计（停产）

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | WZS-181A型浊度计 浊度瓶 浊度校准溶液（400NTU） 国际通用电源线 USB通讯线 软件卡 使用说明书 产品合格证 保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台 1套 1瓶 1根 1根 1张 1本 1份 2只 |

WZB-175型便携式浊度计（停产）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | WZB-175型便携式浊度计 浊度瓶 (Φ25×60，带“+”标志) 浊度校准溶液（400NTU） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） 电源适配器HW-050100C01（5V，2A） 短柄十字螺丝刀 AA（5号）碱性电池 便携式防护箱 软件卡 使用说明书 产品合格证 | 1台 5只 1瓶 1根 1根 1个 1把 4节 1只 1张 1本 1份 |

WZB-172型便携式浊度计（停产）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | WZB-172型便携式浊度计 浊度瓶（Φ25×60，带“+”标志） 浊度校准溶液（400NTU） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） 电源适配器HW-050100C01（5V，2A） AA（5号）碱性电池 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 使用说明书 产品合格证 | 1台 5只 1瓶 1根 1根 1个 4节 1把 1只 1张 1本 1份 |

WZB-171型便携式浊度计（停产）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | WZB-171型便携式浊度计 浊度瓶（Φ25×60，带“+”标志） 浊度校准溶液（400NTU） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） 电源适配器HW-050100C01（5V，2A） AA（5号）碱性电池 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 使用说明书 产品合格证 | 1台 5只 1瓶 1根 1根 1个 4节 1把 1只 1张 1本 1份 |

WGZ-2000型浊度计（停产）

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | WGZ-2000型浊度计 使用说明书 产品合格证 用户意见反馈卡 保修卡 联机光盘 电源线 USB连接线 卤钨灯（6V、10W） 样品瓶 校准光路工具 遮光盖 400NTU浊度校准液 | 1台 1份 1份 1份 1份 1张 1根 1根 1只 5只 1只 1只 100mL/瓶 |

光电比色计系列

DGB-480型多参数水质分析仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DGB-480型多参数水质分析仪 | 1台 |
| 2 | 通讯线 USB A公头转micro USB公头1米 | 1根 |
| 3 | 特制打印线Micro USB转DB25针 1米 | 1根 |
| 4 | φ16消解比色管（消解温度150℃） | 7支 |
| 5 | 468比色瓶 | 3只 |
| 6 | 50mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 7 | 25mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 8 | 比色管转换件 | 1个 |
| 9 | 遮光罩 | 1个 |
| 10 | 200μL-1000μL移液枪 | 1把 |
| 11 | 1.0mL枪头（100只） | 1包 |
| 12 | 便携式防护箱（315×250×115）mm | 1只 |
| 13 | USB充电器（5V 2A） | 1只 |
| 14 | 电容屏触摸笔 | 1支 |
| 15 | DGB-480试剂简易测量流程 | 1本 |
| 16 | 简易操作指南 | 1份 |
| 17 | 软件卡 | 1张 |
| 18 | 产品合格证 | 1份 |
| 19 | 使用说明书 | 1本 |

DGB-480型多参数水质分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DGB-480型多参数水质分析仪 | 1台 |
| 2 | 比色管 | 1套 |
| 3 | 比色瓶 | 1套 |
| 4 | 微量可调移液枪100μL-1000μL | 1把 |
| 5 | 1mL枪头（100只） | 1包 |
| 6 | 50mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 7 | 25mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 8 | USB充电器 | 1个 |
| 9 | USB电源线（A公头转Φ5.5×2.1） | 1根 |
| 10 | USB通信线（A公头转mini公头） | 1根 |
| 11 | 打印机连接线（miniUSB公头转DB9M） | 1根 |
| 12 | 便携式防护箱 | 1只 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 480配套试剂测试流程 | 1份 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

DGS-450型多参数水质分析仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DGS-450型多参数水质分析仪 | 1台 |
| 2 | φ16消解比色管（消解温度150℃） | 7支 |
| 3 | 468比色瓶 | 3只 |
| 4 | 比色管转换件 | 1只 |
| 5 | 200μL-1000μL移液枪 | 1把 |
| 6 | 1.0mL枪头（100只） | 1包 |
| 7 | 50mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 8 | 25mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 9 | 通讯线USB A公头转A公头 | 1根 |
| 10 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 简易操作指南 | 1份 |
| 15 | 打印纸 | 2卷 |

DGB-401型多参数水质分析仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DGB-401型多参数水质分析仪 | 1台 |
| 2 | MicroUSB通讯线 1米 | 1根 |
| 3 | 特制打印线Micro USB转DB25针 1米 | 1根 |
| 4 | 200μL~1000μL移液枪 | 1把 |
| 5 | 1.0mL枪头 （100只） | 1包 |
| 6 | φ16消解比色管（消解温度150℃） | 7支 |
| 7 | 50mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 8 | 25mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 9 | 便携式防护箱 | 1只 |
| 10 | USB充电器（5V 2A） | 1只 |
| 11 | 比色管转换件 | 1个 |
| 12 | 遮光罩 | 1个 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |
| 15 | 使用说明书 | 1本 |
| 16 | 简易操作指南 | 1份 |

DGB-401型多参数水质分析仪（停产）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DGB-401型多参数水质分析仪 | 1台 |
| 2 | 5号碱性电池 | 4节 |
| 3 | USB通讯连线 | 1根 |
| 4 | DGB-401产品使用说明书 | 1本 |
| 5 | 200μL~1000μL移液枪 | 1把 |
| 6 | 消解比色管（消解温度150℃） | 7只 |
| 7 | 1.0mL枪头 （100只） | 1包 |
| 8 | 50mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 9 | 25mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 10 | USB电源（5V） | 1只 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1只 |
| 12 | 短柄十字螺丝刀 | 1把 |
| 13 | 合格证 | 1份 |
| 14 | 软件卡 | 1张 |
| 15 | 试剂及配件 （见试剂及配件包装箱） | 1箱 |

DGB-402A型便携式余氯/总氯测定仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DGB-402A型便携式余氯总氯测定仪 |  | 1台 |
| 2 | 467比色瓶 |  | 3只 |
| 3 | MicroUSB充电线 |  | 1根 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A |  | 1个 |
| 5 | JSM-M290便携式防护箱 |  | 1个 |
| 6 | 简易操作指南 |  | 1份 |
| 7 | 使用说明书 |  | 1本 |
| 8 | 产品合格证 |  | 1份 |
| 9 | 余氯校准试剂包 | 余氯校准液 30mL | 1瓶 |
|  |  | 碘化钾粉剂 0.1g | 25包 |
|  |  | 酸试剂 2mL | 1瓶 |
| 10 | 余氯/总氯试剂包 | 碘化钾粉剂 0.1g | 100包 |
|  |  | 显色剂 0.12 g | 100包 |

DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DGB-402F便携式余氯/总氯测定仪 |  | 1台 |
| 2 | MicroUSB通讯线 1米 |  | 1根 |
| 3 | 特制打印线Micro USB转DB25针 1米 |  | 1根 |
| 4 | 467比色瓶 |  | 3只 |
| 5 | 便携式防护箱 |  | 1只 |
| 6 | USB充电器（5V 2A） |  | 1只 |
| 7 | 软件卡 |  | 1张 |
| 8 | 产品合格证 |  | 1份 |
| 9 | 使用说明书 |  | 1本 |
| 10 | 简易操作指南 |  | 1份 |
| 11 | 余氯校准试剂包 | 余氯校准液 30ml | 1瓶 |
|  |  | 碘化钾粉剂 0.1g | 25包 |
|  |  | 酸试剂 2ml | 1瓶 |
| 12 | 余氯/总氯试剂包 | 碘化钾粉剂 0.1g | 100包 |
|  |  | 显色剂 0.12g | 100包 |

DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪（停产）

| 序 号 | 名 称 及 规 格 |  |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪 比色管 5号碱性电池 USB通讯连线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 产品使用说明书 产品合格证 软件卡 |  |  | 1台 5支 4节 1根 1把 1只 1本 1份 1张 |
| 8 | 余氯校准试剂包 | 余氯校准液 | ρ（Cl2）=100.0mg/L，30mL | 1瓶 |
|  |  | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，25包 | 1包 |
|  |  | 酸试剂 | 2mL | 1瓶 |
| 9 | 余氯/总氯试剂包 | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，100包 | 1包 |
|  |  | 显色剂 | 0.12g/包，100包 | 1包 |
| 10 | 试剂使用说明 |  |  | 1份 |

DGB-403F型便携式消毒剂测定仪(2023)

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DGB-403F型便携式消毒剂测定仪 | 1台 |
| 2 | MicroUSB通讯线 1米 | 1根 |
| 3 | 特制打印线Micro USB转DB25针 1米 | 1根 |
| 4 | 468比色瓶 | 3只 |
| 5 | 036比色瓶（含瓶塞） | 3只 |
| 6 | 便携式防护箱（315×250×115）mm | 1只 |
| 7 | USB充电器（5V 2A） | 1只 |
| 8 | 软件卡 | 1张 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |

DGB-403F型便携式余氯/二氧化氯测定仪（停产）

| 序 号 | 名 称 及 规 格 |  |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | DGB-403F型便携式余氯/二氧化氯测定仪 比色管 5号碱性电池 USB通讯连线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 产品使用说明书 产品合格证 软件卡 |  |  | 1台 5支 4节 1根 1把 1只 1本 1份 1张 |
| 8 | 余氯/二氧化氯校准试剂包 | 余氯校准液 | ρ（Cl2）=100.0mg/L，30mL | 1 瓶 |
|  |  | 二氧化氯校准液 | ρ（ClO2）=100.0mg/L，30mL | 1瓶 |
|  |  | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，25包 | 1 包 |
|  |  | 酸试剂 | 2mL | 1瓶 |
| 9 | 余氯/总氯/二氧化氯试剂包 | 碘化钾粉剂 | 0.1g/包，100包 | 1包 |
|  |  | 显色剂 | 0.12g/包，100包 | 1包 |
|  |  | 甘氨酸溶液 | 4mL | 1瓶 |
| 10 | 试剂使用说明 |  |  | 1份 |

DGB-405F型便携式水硬度测定仪（2024）

| 序号 | 名称及规格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DGB-405F型便携式水硬度测定仪 |  | 1台 |
| 2 | MicroUSB通讯线 1米 |  | 1根 |
| 3 | 特制打印线Micro USB转DB25针 1米 |  | 1根 |
| 4 | 468比色瓶 |  | 3只 |
| 5 | 便携式防护箱 |  | 1只 |
| 6 | USB充电器（5V 2A） |  | 1只 |
| 7 | 注射器（1mL） |  | 2支 |
| 8 | 注射器（10mL） |  | 2支 |
| 9 | 软件卡 |  | 1张 |
| 10 | 产品合格证 |  | 1份 |
| 11 | 使用说明书 |  | 1本 |
| 12 | 简易操作指南 |  | 1份 |
| 13 | 水硬度校准液 | 100mL | 1瓶 |
| 14 | 水硬度试剂包（2024） | 水硬度试剂A（2024） 约0.12g | 1瓶 |
|  |  | 水硬度试剂B（2024） 500mL | 1瓶 |

DGB-404F型便携式六价铬测定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | DGB-404F型便携式六价铬测定仪 比色管 5号碱性电池 USB通讯连线 便携式防护箱 产品使用说明书 产品合格证 软件卡 铬校准液：ρ（Cr6+）=100.0mg/L，100mL 铬显色剂：0.1g/包，100包 DGB-404F型便携式六价铬测定仪试剂使用说明 | 1台 5支 4节 1根 1只 1本 1份 1张 1瓶 1袋 1份 |

DGB-421F型便携式水质色度仪（2024）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DGB-421F型便携式水质色度仪 | 1台 |
| 2 | MicroUSB通讯线 1米 | 1根 |
| 3 | 特制打印线Micro USB转DB25针 1米 | 1根 |
| 4 | 494浊度瓶/比色瓶 | 3只 |
| 5 | 便携式防护箱 | 1只 |
| 6 | USB充电器（5V 2A） | 1只 |
| 7 | 软件卡 | 1张 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 简易操作指南 | 1份 |

DGB-421型便携式水质色度仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | DGB-421型便携式水质色度仪 比色瓶 （Φ25×60，带“+”标志） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） 电源适配器（5V，1A） 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 AA（5号）碱性电池 使用说明书 产品合格证 | 1台 5只 1根 1根 1个 1把 1只 4节 1本 1份 |

DGB-422型便携式水质分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | DGB-422型便携式水质分析仪 5号碱性电池 Mini USB通讯连线 200μL~1000μL移液枪 消解比色管（消解温度150℃） 1.0mL枪头 （100只） 50mL玻璃瓶（带刻度） TS-C051 USB电源（5V） Mini USB转DB25公头打印线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 1只 软件卡 合格证 1份 DGB-422产品使用说明书 1本 | 1台 4节 1根 1把 7只 1包 4只 4只 1根 1把 1只 1张 1份 1本 |

DGB-423型便携式水质分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | DGB-423型便携式水质分析仪 5号碱性电池 Mini USB通讯连线 200μL~1000μL移液枪 消解比色管（消解温度150℃） 1.0mL枪头 （100只） TS-C051 USB电源（5V） Mini USB转DB25公头打印线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 合格证 DGB-423产品使用说明书 | 1台 4节 1根 1把 7只 1包 1只 1根 1把 1只 1张 1份 1本 |

DGB-425型便携式水质分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | DGB-425型便携式水质分析仪 5号碱性电池 Mini USB通讯连线 200μL~1000μL移液枪 消解比色管（消解温度150℃） 1.0mL枪头 （100只） TS-C051 USB电源（5V） Mini USB转DB25公头打印线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 合格证 DGB-425产品使用说明书 | 1台 4节 1根 1把 7只 1包 1只 1根 1把 1只 1张 1份 1本 |

DGB-427型便携式水质分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | DGB-427型便携式水质分析仪 5号碱性电池 Mini USB通讯连线 200μL~1000μL移液枪 消解比色管（消解温度150℃） 1.0mL枪头 （100只） TS-C051 USB电源（5V） Mini USB转DB25公头打印线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 合格证 DGB-427产品使用说明书 | 1台 4节 1根 1把 7只 1包 1只 1根 1把 1只 1张 1份 1本 |

DGB-428型便携式水质分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | DGB-428型便携式水质分析仪 5号碱性电池 Mini USB通讯连线 200μL~1000μL移液枪 消解比色管（消解温度150℃） 1.0mL枪头 （100只） 25mL玻璃瓶（带刻度） TS-C051 USB电源（5V） Mini USB转DB25公头打印线 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 合格证 DGB-428产品使用说明书 | 1台 4节 1根 1把 7只 1包 4只 1只 1根 1把 1只 1张 1份 1本 |

DGS-408型多通道水质分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DGS-408型多通道水质分析仪 | 1台 |
| 2 | 比色皿（10个） | 1盒 |
| 3 | 比色管（φ15×100mm） | 8支 |
| 4 | 电源适配器5V/3A | 1个 |
| 5 | 电源线 | 1根 |
| 6 | 使用说明书 | 1本 |
| 7 | 产品合格证 | 1份 |

COD/BOD分析仪系列

COD-571型化学需氧量（COD）测定仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD-571型化学需氧量（COD）测定仪 | 1台 |
| 2 | φ16消解比色管（消解温度150℃） | 7支 |
| 3 | 10×10比色皿 | 2只 |
| 4 | 比色管转换件 | 1只 |
| 5 | 比色皿转换件 | 1只 |
| 6 | 通讯线USB A公头转A公头 | 1根 |
| 7 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |

COD-571型化学需氧量测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | COD-571型化学需氧量(COD)测定仪 721型比色皿 国际通用电源线 USB通讯线 571试剂 使用说明书 产品合格证 保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台 4只 1根 1根 1套 1本 1份 2只 |

COD-572型化学需氧量(COD)测定仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | COD-572型化学需氧量(COD)测定仪 电极(SC5.446.040) JB-10搅拌器 国际通用电源线 通用USB连接线 电解杯（SC8.219.012） 电解电极连线 检测电极连线 搅拌珠 直流稳压电源（9VDC,800mA） 冷凝管（SC8.439.002） 保险丝φ5×20 （0.5A/250V） 使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1台 1根 1根 6只 1根 1根 3只 1只 3根 2只 1本 1份 |

BOD-573型BOD测定仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOD-573型测定仪 | 6 个 |
| 2 | BOD测定仪基座 | 1 台 |
| 3 | BOD培养瓶(580ml/棕色) | 6 个 |
| 4 | 培养瓶架 | 1 个 |
| 5 | 搅拌子(Φ8×50) | 6 个 |
| 6 | 药剂吸收杯(装固体氢氧化钠) | 6 个 |
| 7 | 电源适配器(DC15V/2A) | 1 个 |
| 8 | 塑料镊子(夹取固体氢氧化钠) | 1 支 |
| 9 | 精密PH试纸(PH6.7～7.5) (测试水样PH值) | 1 包 |
| 10 | 使用说明书 | 1 本 |
| 11 | 仪器装箱单 | 1 份 |
| 12 | 产品合格证 | 1 份 |
| 13 | 210mg/L的标准溶液(稀释在1L的纯净水中) | 1套 |
| 14 | 营养盐(稀释在300mL的纯净水中) | 1套 |
| 15 | 缓冲剂(稀释在100mL的纯净水中) | 1套 |
| 16 | 氢氧化钠(做吸收剂和调水质PH；（豆瓣状) | 10克 |
| 17 | 菌种(每次实验取0.2克稀释在100mL的纯净水中) | 2克 |

BOD-573型BOD测定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 仪器标准配置 |  |  |
| 1 | BOD-573-A测试端 | 6 个 |
| 2 | BOD测定仪基座 | 1 台 |
| 3 | BOD培养瓶(580mL/棕色) | 6 个 |
| 4 | 培养瓶架 | 1 个 |
| 5 | 搅拌子(Φ8×45) | 6 个 |
| 6 | 药剂吸收杯(装固体氢氧化钠) | 6 个 |
| 7 | 电源适配器(DC15V/1A) | 1 个 |
| 8 | 塑料镊子(夹取固体氢氧化钠) | 1 支 |
| 9 | 精密PH试纸(PH6.4～8.0) (测试水样PH值) | 1 包 |
| 10 | 使用说明书 | 1 本 |
| 11 | 仪器装箱单 | 1 份 |
| 12 | 产品合格证 | 1 份 |
| 附赠试剂 |  |  |
| 1 | 210mg/L的标准溶液(稀释在1L的纯净水中) | 1套 |
| 2 | 营养盐(稀释在300mL的纯净水中) | 1套 |
| 3 | 缓冲剂(稀释在100mL的纯净水中) | 1套 |
| 4 | 氢氧化钠(稀吸收剂和调水质PH；（豆瓣状）) | 10克 |
| 5 | 菌种(稀释在100mL的纯净水中) | 0.4克 |

消解器系列

DX-01型多参数消解器（2023）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DX-01型多参数消解器 | 1台 |
| 2 | 消解管 | 8支 |
| 3 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 4 | φ5×20保险丝5A | 2个 |
| 5 | 产品合格证 | 1份 |
| 6 | 使用说明书 | 1本 |

DX-02型多参数消解器（2023）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DX-02型多参数消解器 | 1台 |
| 2 | 消解管 | 32支 |
| 3 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 4 | φ5×20保险丝10A | 2个 |
| 5 | 产品合格证 | 1份 |
| 6 | 使用说明书 | 1本 |

COD-571-1型消解装置

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | COD-571-1型消解装置 防护罩 SC5.307.019 国际通用电源线 保险丝 (5A Φ5*20) 试管架 (φ18*30孔, 金属材料制品) 消解试管 使用说明书 产品合格证 | 1台 1只 1根 2只 1只 21套 1份 1份 |

COD-401-1型便携式消解器

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | COD-401-1型便携式消解器 12V/10A开关电源 消解管 国际通用电源线 车载电器延长线（12V点烟线，长2.8米） COD-401-1使用说明书 产品合格证 | 1台 1只 6只 1根 1根 1份 1份 |

便携式重金属离子分析仪

SJB-801型便携式重金属离子分析仪（主机）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | SJB-801型便携式重金属离子分析仪 电极盒（含801-1、801-2、801-3及配件） 底座（SC8.022.109） 测量杯（SC8.382.041） 测量装置（含：保护罩，电缆线部件，盖，电机部件） 电源适配器HW-050100C01（5V，2A。） 电小二移动电源M5200 飞毛腿车载充电器（MiniUSB，5V，1A。） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） 洗耳球（小） 500mL塑料瓶 10mL移液管 20-200μL可调式移液枪 200-1000μL可调式移液枪 短柄十字螺丝刀 便携式防护箱 软件卡 使用说明书 产品合格证 | 1套 1盒 1只 3只 1套 1只 1只 1只 1根 1根 1个 1个 1根 1支 1支 1把 1只 1张 1本 1份 |

SJB-801型便携式重金属离子分析仪（配件）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 取样竿（SC5.480.001） 尼龙绳（渔网用） 铅镉校准液（20mg/L） 锌校准液（20mg/L） 锌镉铅电解液801-A 锌镉铅电解液801-B 砷校准液(100mg/L) 汞校准液(100mg/L) 砷电解液 砷还原剂包 汞电解液 汞清洗液 镀金液 已用镀金液瓶(30mL) 砷还原剂试剂瓶(30mL) 铜校准液（20mg/L） 铜电解液 取样杯（SC8.381.007） | 1根 3米 50mL/1瓶 50mL/ 1瓶 125mL/ 1瓶 125mL/ 1瓶 20mL/ 1瓶 20mL/ 1瓶 500mL/ 1瓶 30小包 125mL/ 1瓶 500mL/ 1瓶 250mL/ 1瓶 1只 1只 50mL/ 1瓶 125mL/ 1瓶 1只 |

SJB-802型重金属快速检测仪（主机）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SJB-802型重金属快速检测仪 | 1套 |
| 2 | 三电极电极盒（含801-1、801-2、801-3及配件） | 1盒 |
| 3 | 印刷电极电极包(含802-1和802-2) | 1包 |
| 4 | 底座（SC8.022.109） | 2只 |
| 5 | 测量杯（SC8.382.041） | 3只 |
| 6 | 三电极测量装置(SC5.679.007) （含：保护罩，电缆线部件，盖，电机部件） | 1套 |
| 7 | 印刷电极测量装置(SC5.679.006) （含：保护罩，电缆线部件，盖，电机部件） | 1套 |
| 8 | 电源适配器HW-050100C01（5V，1A） | 1只 |
| 9 | 小米移动电源10000mAh | 1只 |
| 10 | 飞毛腿车载充电器（MiniUSB，5V，1A。） | 1只 |
| 11 | USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） | 1根 |
| 12 | USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） | 1根 |
| 13 | 洗耳球（小） | 1个 |
| 14 | 10mL移液管 | 1根 |
| 15 | 20-200μL可调式移液枪 | 1支 |
| 16 | 200-1000μL可调式移液枪 | 1支 |
| 17 | 短柄十字螺丝刀 | 1把 |
| 18 | 软件卡 | 1张 |
| 19 | 使用说明书 | 1本 |
| 20 | 产品合格证 | 1份 |

SJB-802型重金属快速检测仪（配件）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅镉校准液（20mg/L） | 50mL/1瓶 |
| 2 | 锌校准液（20mg/L） | 50mL/ 1瓶 |
| 3 | 铜校准液（20mg/L） | 50mL/ 1瓶 |
| 4 | 铅镉电解液802-B | 50mL/ 1瓶 |
| 5 | 铅镉锌电解液801-A | 125mL/ 1瓶 |
| 6 | 铅镉锌电解液801-B | 125mL/ 1瓶 |
| 7 | 汞电解液 | 125mL/ 1瓶 |
| 8 | 铜电解液 | 125mL/ 1瓶 |
| 9 | 铅镉电解液802-A | 125mL/ 1瓶 |
| 10 | 镀金液 | 250mL/ 1瓶 |
| 11 | 砷电解液 | 500mL/ 1瓶 |
| 12 | 汞清洗液 | 500mL/ 1瓶 |
| 13 | 500mL塑料瓶 | 1只 |
| 14 | 砷校准液(100mg/L) | 20mL/ 1瓶 |
| 15 | 汞校准液(100mg/L) | 20mL/ 1瓶 |
| 16 | 已用镀金液瓶(30mL) 空瓶 | 1只 |
| 17 | 砷还原剂试剂瓶(30mL) 空瓶 | 1只 |
| 18 | 砷校准液（30mL）空瓶 | 1只 |
| 19 | 汞校准液（30mL）空瓶 | 1只 |
| 20 | 砷还原剂包 | 30小包 |
| 21 | 取样杯（SC8.381.007） | 1只 |
| 22 | 改制鱼竿 | 1根 |
| 23 | 尼龙绳 | 3米 |

笔式系列

PH-30型笔式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PH-30型笔式pH计 | 1台 |
| 2 | pH校准溶液pH4.00、9.18(40mL/瓶) | 各1瓶 |
| 3 | 保护套溶液 | 1瓶 |
| 4 | 校准瓶(小) | 2个 |
| 5 | 腕带 | 1条 |
| 6 | AAA电池 | 4节 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |

PH-30P型笔式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PH-30P型笔式pH计 | 1台 |
| 2 | pH校准溶液pH4.00、9.18(40mL/瓶) | 各1瓶 |
| 3 | 保护套溶液 | 1瓶 |
| 4 | 校准瓶（小） | 2个 |
| 5 | 腕带 | 1条 |
| 6 | AAA电池 | 4节 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |

PH-30Z型笔式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PH-30Z型笔式pH计 | 1台 |
| 2 | pH校准溶液pH4.00、9.18(40mL/瓶) | 各1瓶 |
| 3 | 保护套溶液 | 1瓶 |
| 4 | 校准瓶（小） | 2个 |
| 5 | 腕带 | 1条 |
| 6 | AAA电池 | 4节 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |

ORP-30型笔式ORP计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ORP-30型笔式ORP计 | 1台 |
| 2 | ORP校准溶液222mV(40mL) | 1瓶 |
| 3 | 保护套溶液 | 1瓶 |
| 4 | 校准瓶（小） | 2个 |
| 5 | 腕带 | 1条 |
| 6 | AAA电池 | 4节 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |

EC-30型笔式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EC-30型笔式电导率仪 | 1台 |
| 2 | 电导校准溶液1408μS/cm、12.85mS/cm(40mL/瓶) | 各1瓶 |
| 3 | 校准瓶(小) | 2个 |
| 4 | 腕带 | 1条 |
| 5 | AAA电池 | 4节 |
| 6 | 使用说明书 | 1本 |

DO-30型笔式溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DO-30型笔式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | 零氧校准试剂、溶解氧电解液(40mL/瓶) | 各1瓶 |
| 3 | 校准瓶（小） | 2个 |
| 4 | 腕带 | 1条 |
| 5 | AAA电池 | 4节 |
| 6 | 使用说明书 | 1本 |

MP-30型笔式多参数测试仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MP-30型笔式多参数测试仪 | 1台 |
| 2 | pH校准溶液pH4.00、9.18(40mL/瓶) | 各1瓶 |
| 3 | ORP校准溶液222mV | 1瓶 |
| 4 | 电导校准溶液1408μS/cm、12.85mS/cm(40mL/瓶) | 各1瓶 |
| 5 | 保护套溶液 | 1瓶 |
| 6 | 校准瓶（大） | 2个 |
| 7 | 腕带 | 1条 |
| 8 | AAA电池 | 4节 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |

搅拌器

JB-41TP型加热搅拌器（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JB-41TP型加热搅拌器 | 1台 |
| 2 | 电极固定支架 | 1个 |
| 3 | 电极支架杆 | 1根 |
| 4 | 电极支架加长杆 | 1根 |
| 5 | T-820D-J型温度电极 | 1支 |
| 6 | 理线带 | 3根 |
| 7 | 国标通用电源线 | 1根 |
| 8 | 保险丝（Φ5×20mm，10A） | 2个 |
| 9 | 搅拌珠（Φ5×20mm、Φ7×30mm、Φ10×60mm） | 各1个 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |
| 11 | 使用说明书 | 1本 |

JB-41T型加热搅拌器（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JB-41T型加热搅拌器 | 1台 |
| 2 | 电极固定支架 | 1个 |
| 3 | 电极支架杆 | 1根 |
| 4 | 电极支架加长杆 | 1根 |
| 5 | 国标通用电源线 | 1根 |
| 6 | 保险丝（Φ5×20mm，10A） | 2个 |
| 7 | 搅拌珠（Φ5×20mm、Φ7×30mm、Φ10×60mm） | 各1个 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |

JB-31TP型加热搅拌器（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JB-31TP型加热搅拌器 | 1台 |
| 2 | 电极固定支架 | 1个 |
| 3 | 电极支架杆 | 1根 |
| 4 | 电极支架加长杆 | 1根 |
| 5 | T-820D-J型温度电极 | 1支 |
| 6 | 理线带 | 3根 |
| 7 | 国标通用电源线 | 1根 |
| 8 | 保险丝（Φ5×20mm，10A） | 2个 |
| 9 | 搅拌珠（Φ5×20mm、Φ7×30mm、Φ10×60mm） | 各1个 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |
| 11 | 使用说明书 | 1本 |

JB-31T型加热搅拌器（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JB-31T型加热搅拌器 | 1台 |
| 2 | 电极固定支架 | 1个 |
| 3 | 电极支架杆 | 1根 |
| 4 | 电极支架加长杆 | 1根 |
| 5 | 国标通用电源线 | 1根 |
| 6 | 保险丝（Φ5×20mm，10A） | 2个 |
| 7 | 搅拌珠（Φ5×20mm、Φ7×30mm、Φ10×60mm） | 各1个 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |

JB-31型搅拌器（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JB-31型加热搅拌器 | 1台 |
| 2 | 电极固定支架 | 1个 |
| 3 | 电极支架杆 | 1根 |
| 4 | 电极支架加长杆 | 1根 |
| 5 | 国标通用电源线 | 1根 |
| 6 | 保险丝（Φ5×20mm，10A） | 2个 |
| 7 | 搅拌珠（Φ5×20mm、Φ7×30mm、Φ10×60mm） | 各1个 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |

JB-11型搅拌器（2023）

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JB-11型搅拌器 | 1台 |
| 2 | 电极固定支架 | 1个 |
| 3 | 电极支架杆 | 1根 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V | 1个 |
| 5 | 搅拌棒（φ6×20mm） | 3个 |
| 6 | 产品合格证 | 1份 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |

JB-11型搅拌器（停产）

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JB-11型搅拌器 | 1 台 |
| 2 | 直流稳压电源（9V,2A） | 1 只 |
| 3 | 搅拌棒（20×Φ6 mm） | 3只 |
| 4 | 使用说明书 | 1 本 |
| 5 | 产品合格证 | 1 份 |
| 6 | 电极杆SC5.108.044 | 1只 |
| 7 | 电极架SC5.108.021 | 1只 |

JB-10型搅拌器

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JB-10型搅拌器 | 1 台 |
| 2 | 直流稳压电源（9V,2A） | 1 只 |
| 3 | 搅拌棒（20×Φ6 mm） | 3只 |
| 4 | 使用说明书 | 1 本 |
| 5 | 产品合格证 | 1 份 |
| 6 | 电极杆SC5.108.044 | 1只 |
| 7 | 电极架SC5.108.021 | 1只 |

JB系列磁力搅拌器

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | JB系列磁力搅拌器 支柱 电源线 电极夹 搅拌棒（长/短） 测温探头（JB-2或JB-3型专用） 使用说明书 产品合格证 | 1台 1根 1根 1只 各1根 1根 1本 1份 |

JBD系列顶置搅拌器（套装）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源 | 1根 |
| 3 | 通用平板支架 | 1套 |
| 4 | 不锈钢四叶式搅拌奖 | 1根 |
| 5 | 合格证 (保修卡) | 1份 |
| 6 | 使用说明书 | 1份 |

JBD系列顶置搅拌器（主机）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源 | 1根 |
| 3 | 合格证 (保修卡) | 1份 |
| 4 | 使用说明书 | 1份 |

纯水机系列

UPW-H系列纯水机

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | UPW-H纯水机 说明书 合格证+保修卡 进水蓝色2分软管（20厘米） 进水蓝色2分软管（2米） 前置网格过滤器 排水黑色2分软管（2米） 取水白色2分软管（25厘米） 4分内丝转2分快接头 进水三通+2分球阀 生料带 电源线 保险丝(1A 250V) 漏水保护探头 | 1台 1份 1份 1根 1根 1个 1根 2根 1个 1套 1卷 1根 2个 1个 |

UPW-P系列纯水机

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | UPW-P纯水机 说明书 合格证+保修卡 进水蓝色2分软管（2米） 4分内丝转2分快接头 生料带 电源线 保险丝(1A 250V) 漏水保护探头 终端过滤器 | 1台 1份 1份 1根 1个 1卷 1根 2个 1个 1个 |

UPW-N系列纯水机

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | UPW-N纯水机 说明书 合格证+保修卡 进水蓝色2分软管（20厘米） 进水蓝色2分软管（2米） 前置网格过滤器 排水黑色2分软管（2米） 取水白色2分软管（25厘米） 4分内丝转2分快接头 进水三通+2分球阀 生料带 电源线 保险丝(1A 250V) 漏水保护探头 终端过滤器 | 1台 1份 1份 1根 1根 1个 1根 2根 1个 1套 1卷 1根 2个 1个 1个 |

UPW-R系列纯水机

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | UPW-R纯水机 说明书 合格证+保修卡 进水蓝色2分软管（20厘米） 进水蓝色2分软管（2米） 前置网格过滤器 排水黑色2分软管（2米） 取水白色2分软管（25厘米） 4分内丝转2分快接头 进水三通+2分球阀 生料带 电源线 保险丝(1A 250V) 漏水保护探头 | 1台 1份 1份 1根 1根 1个 1根 2根 1个 1套 1卷 1根 2个 1个 |

专用仪器

DDB-301型便携式油料电导率仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDB-301型便携式油料电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJSY-0.01型油料电导电极 | 1支 |
| 3 | 金属容量烧杯1L | 1只 |
| 4 | 便携式防护箱（250×200×75）mm | 1只 |
| 5 | 产品合格证 | 1份 |
| 6 | 使用说明书 | 1本 |
| 7 | 鳄鱼夹接地线 | 1根 |

ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪 | 1台 |
| 2 | pCl-1-01型氯离子电极 | 1支 |
| 3 | 217-01型参比电极 | 1支 |
| 4 | 毛细管（SC5.462.023） | 1支 |
| 5 | 输液管(SC5.462.026) | 3根 |
| 6 | 滴定管10ml(SC5.214.088) | 1套 |
| 7 | 溶液杯(SC8.219.010) | 3只 |
| 8 | 溶液杯(SC8.463.001) | 3只 |
| 9 | 管接螺帽GS-14A、B | 3套 |
| 10 | 工具(SC8.227.126) | 1个 |
| 11 | 搅拌珠（小） | 3只 |
| 12 | 电极架装置(SC5.108.022) | 1只 |
| 13 | 1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） | 1只 |
| 14 | 保险丝Φ5×20(1A) | 2只 |
| 15 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 16 | USB转串口线 | 1根 |
| 17 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 18 | 产品合格证 | 1份 |
| 19 | 水泥氯离子含量成分分析标准样品 | 1瓶 |

ZDCL-2型氯离子自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZDCL-2型氯离子自动电位滴定仪 | 1台 |
| 2 | pCl-1-01型氯离子电极 | 1支 |
| 3 | 217-01型参比电极 | 1支 |
| 4 | 216-01型银电极 | 1支 |
| 5 | 毛细管（SC5.462.023） | 1支 |
| 6 | 输液管(SC5.462.026) | 3根 |
| 7 | 滴定管10ml(SC5.214.088) | 1套 |
| 8 | 溶液杯(SC8.219.010) | 3只 |
| 9 | 溶液杯(SC8.463.001) | 3只 |
| 10 | 管接螺帽GS-14A、B | 3套 |
| 11 | 工具(SC8.227.126) | 1个 |
| 12 | 搅拌珠（小） | 3只 |
| 13 | 电极架装置(SC5.108.022) | 1只 |
| 14 | 1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） | 1只 |
| 15 | 保险丝Φ5×20(1A) | 2只 |
| 16 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 17 | USB转串口线 | 1根 |
| 18 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 19 | 产品合格证 | 1份 |
| 20 | 混凝土外加剂氯离子和碱含量成分分析标准样品 | 1瓶 |

TCP1 实验室pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | TCP1实验室pH计 962221纯水pH电极 T-818-B-6 温度电极 9V /800mA电源适配器 REX-3型多功能电极架 pH标准缓冲溶液pH4.00/6.86/9.18 USB通迅连线 REXDC2.0雷磁数据采集软件 防尘罩 使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1支 1只 1只 各1瓶 1根 1盘 1只 1本 1份 |
| 选配件 | USB转DB25定制打印线 1根 | □ |

TCD1型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | TCD1型电导率仪 DJS-1C型电导电极（光亮） T-818-B-6型温度电极 通用电源(9VDC,800mA,内正外负） REX-3型多功能电极架 USB通迅连线 REXDCH2.0雷磁数据采集软件 防尘罩 使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1支 1只 1只 1根 1盘 1只 1本 1份 |

TR-901土壤ORP计

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 土壤ORP测试仪 ORP-901 ORP电极 901-1 参比电极 电极加长杆 附件桶 擦拭布 手提箱 计量专用转接板（含线） 空心杆 空心杆加长杆 ORP校准溶液 饱和氯化钾溶液 50mL烧杯 充电器（含线） 说明书 | 1台 2支 1支 3支 1个 1块 1个 1套 1支 1支 1瓶 1瓶 1个 1个 1份 |

打印机

针式打印机770800（停产）

| 序号 | 名称规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BTP-M180II打印机 | 1 |
| 2 | 电源适配器 | 1 |
| 3 | 交流电源输入线 | 1 |
| 4 | 串口打印线（DB9转DB25打印线） | 1 |
| 5 | 定制串口打印线（USB转DB25定制打印线） | 1 |
| 6 | OTG连接线(Mirco USB接头) | 1 |
| 7 | 收据打印机操作指南/保修卡 | 1 |
| 8 | 雷磁配套针式打印机使用说明 | 1 |
| 9 | 打印纸（卷） | 1 |
| 10 | 色带 | 1 |

GP-L80160Ⅱ型热敏打印机

| 序号 | 名称规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GP-L80160Ⅱ热敏打印机 | 1 |
| 2 | 专用电源适配器（包括电源线） | 1 |
| 3 | 串口打印线（232转9针打印线） | 1 |
| 4 | 定制串口打印线（USB转DB9定制打印线） | 1 |
| 5 | OTG连接线(Mirco USB接头) | 1 |
| 6 | GP-L80160打印机使用手册（包括光盘） | 1 |
| 7 | 雷磁配套热敏打印机使用说明 | 1 |
| 8 | 打印纸（卷） | 1 |

BTP-M300型针式打印机

| 序号 | 名称规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BTP-M300针式打印机 | 1 |
| 2 | 电源适配器 | 1 |
| 3 | 交流电源输入线 | 1 |
| 4 | 串口打印线（DB9转DB25打印线） | 1 |
| 5 | 收据打印机操作指南/保修卡 | 1 |
| 6 | BTP-M300针式打印机使用说明 | 1 |
| 7 | 打印纸（卷） | 1 |
| 8 | 色带 | 1 |

RD-TC307型热敏打印机

| 序号 | 名称规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RD-TC307型热敏打印机 | 1 |
| 2 | 专用电源适配器（包括电源线） | 1 |
| 3 | DB9针转DB9孔连接线(长1米) | 1 |
| 4 | DB9针转MircoUSB连接线(长1米，两侧带磁环) | 1 |
| 5 | 长效打印纸（卷） | 1 |
| 6 | 使用说明书 | 1 |
| 7 | 产品合格证 | 1 |

离心机系列

LX-105型离心机

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LX-105型离心机 | 1台 |
| 2 | 32×15mL水平转子 | 1个 |
| 3 | 配件 | 1套 |
| 4 | 电源线 | 1根 |
| 5 | 产品合格证 | 1份 |
| 6 | 使用说明书 | 1本 |
| 7 | 保修卡 | 1份 |

LX-116型离心机

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LX-116型离心机 | 1台 |
| 2 | 12×1.5mL角转子 | 1个 |
| 3 | 配件 | 1套 |
| 4 | 电源线 | 1根 |
| 5 | 产品合格证 | 1份 |
| 6 | 使用说明书 | 1本 |
| 7 | 保修卡 | 1份 |

其他系列

44B型双联电解分析器

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 44B型双联电解分析器 电源线（CTD—3头） 特制搅拌棒（8.328.001） 200mL电解烧杯 φ80㎜表面皿、对剖烧杯盖 3A插入式溶断丝 使用说明书 产品合格证 | 1台 1根 4根 4只 4付 5根 1本 1份 |

# KDN-1型自动凯氏定氮仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 (a010000000070) | 1台 |
| 2 | 消化管(203010000000100) | 10只 |
| 3 | 消化管夹 (806000000003260) | 1只 |
| 4 | 国标电源线 (103050000000001) | 1条 |
| 5 | 储液桶 (806000000001158) | 3个 |
| 6 | 进水管(204010000000013) | 1根 |
| 7 | 排液管 (204060000000007) | 1根 |
| 8 | 废液接收槽 (203030000000184) | 1副 |
| 9 | 通用接头 (204020000019196) | 1只 |
| 10 | 扎带(204010000000007) | 10根 |
| 11 | 说明书(804010000000007) | 1份 |
| 12 | 凯氮应用方案 (DOC2202000001) | 1份 |
| 13 | 装箱清单 (DOC0600005463) | 1份 |
| 14 | 合格证 | 1份 |

# KDNX-20型消解炉

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | KDNX-20主机（a010000000061） | 1台 |
| 2 | 试管架（205000000001196） | 1个 |
| 3 | 消化管（203010000000100） | 10只 |
| 4 | 25A陶瓷保险管（103020000000018） | 1个 |
| 5 | 说明书（804010000000139） | 1份 |
| 6 | 装箱清单（DOC0600006007） | 1份 |
| 7 | 合格证 | 1份 |

# DJS-292型双显恒电位仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | DJS-292型双显恒电位仪 参比组件 测试电缆 电源线 1.5A保险丝管 2.5A保险丝管 检验标准电阻1KΩ 使用说明书 产品合格证 装箱单 | 1台 1支 5根 1根 4支 2支 1只 1本 1份 1份 |